ICS 83.060

CCS G 40

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

橡胶与橡胶制品  统计学在物理试验上的应用指南

Rubber and rubber products — Guide on the application of statistics to physical testing

ISO 19003:2006, MOD

(征求意见稿)

（本稿完成日期：2023年1月9日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目录

前言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 符号	4

5 试验结果的限制	5

5.1 变异性	5

5.2 准确度、正确度和精密度	7

5.3 相关性和显著性	7

6 结果的分布和集中趋势的度量	8

6.1 原理	8

6.2 方法	8

6.3 橡胶试验的应用	18

7 置信限和显著性差异	22

7.1 原理	22

7.2 方法学	23

7.3 橡胶试验的应用	29

8 排序法	31

8.1 原理	31

8.2 方法学	31

8.3 在橡胶试验中的应用	32

9 拒绝离群值的标准	33

9.1 原理	33

9.2 方法	34

9.3 在橡胶试验中的应用	37

10 方差分析（ANOVA）	39

10.1 原理	39

10.2 方法	40

10.3 在橡胶试验中的应用	41

11 回归分析	44

11.1 原理	44

11.2 方法	45

11.3 在橡胶试验中的应用	46

12 不确定度的测量	49

12.1 原理	49

12.2 方法	50

12.3 在橡胶试验中的应用	52

13 抽样	52

13.1 原理	52

13.2 方法	52

13.3 在橡胶试验中的应用	55

14 试样数量	55

14.1 原理	55

14.2 方法	56

14.3 在橡胶试验中的应用	56

15 结果表示	57

15.1 原则	57

15.2 方法	57

15.3 在橡胶试验中的应用	59

16 精密度陈述	60

16.1 概述	60

16.2 原理	60

16.3 方法	61

16.4 在橡胶试验中的应用	62

17 实验设计	62

17.1 一般信息及原理	62

17.2 方法	72

17.3 在橡胶试验中的应用	76

18 统计学质量控制	85

18.1 原理	85

18.2 方法	85

18.3 在橡胶试验中的应用	87

附　录　A （资料性） 本文件中引用的分布函数的数学形式	93

附　录　B （资料性） 平均值的其他形式	95

附　录　C （资料性） 在双指数和威布尔分布中集中趋势度量的相互关系	95

附　录　D （资料性） 计算标准差的公式	96

附　录　E （资料性） 构建威布尔概率纸	98

附　录　F （资料性） 计算学生t值的公式	99

附　录　G （资料性） 方差分析	99

附　录　H （资料性） 计算回归系数的方程/利用excel计算多元函数回归的方法	103

附　录　I （资料性） Intercal介入法	105

参考文献	107

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC 35）归口。

本文件的起草单位：

本文件的起草人：

橡胶与橡胶制品  统计学在物理试验上的应用指南

范围

本文件提供了统计学在橡胶试验上的应用指南。本文件并非意在与现行涉及统计学技术的标准相矛盾或将其替代，而是提供补充，并给出这些技术应用于具体橡胶试验情况的示例。

规范性引用文件

本文件引用其他出版物以提供信息或指南。这些标准列于参考文献中。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

这些术语，尽可能地以非数学术语表述，适用于所用的主要统计学用语。更全面和严谨的术语列表见ISO 3534的各部分和参考文献中所示的处理专业统计学技术的标准。

总体 population

（理论上）可能获得的用于表征测试橡胶、配合剂或工艺的性能的全部数据

样本 sample

从作为已经进行的实验测试程序的结果的总体中实际得到的数据

变异性 variability

在标称相同试样上实施试验产生不同试验结果的趋势

算术平均值 arithmetic mean

(总体或样本)数据总和除以所使用值的个数

“平均(average)”是描述一组数据最常用的统计量。有几种平均(average)，它们通常用于普通说法中，但没有指定类型，这可能会造成混淆。平均分为两类：计算性的和位置性的。算术平均值是最常用的计算性的平均结果。其他数据见附录B。位置平均为中位数和众数。算术平均值的计算如6.2.2.2的式(1)和式(2)所示。

中位数 median

当样本中的数据以数字增序排列时的中间的值（或两个中间值的平均数值）

众数 mode

以最大频率出现的正在测量的性能值

残差 residual

每个值与平均值之间的差（+或-）

残差的和必须等于0。

方差variance

残差平方的算术平均值

标准差standard deviation

方差的平方根

变异系数 coefficient of variation

标准差与平均值的比，通常以百分数表示

变异系数的计算在6.2.3.2.3中以公式（8）给出。

极差 range

最大值减去最小值

标准误差 standard error

总体均值估计值的标准差

标准误差的计算在6.2.3.2.3中以公式（7）给出。

偏倚bias

所估计参数的平均统计值与真值的差，产生于一个或多个系统误差

准确度 accuracy

试验结果与可接受的参照值之间的一致程度

正确度 trueness

大量试验结果平均值与真值或可接受的参照值之间的一致程度

通常用术语偏倚（bias）表示。

精密度 precision

试验结果间的一致程度

重复性 repeatability

在短期内使用同一设备由同一操作者在同一实验室内在同一试验材料上用同一方法获得独立试验结果的条件下获得的精密度

重现性 reproducibility

使用不同的设备由不同的操作者在不同的实验室用同一方法在同一材料上获得独立试验结果的条件下获得的精密度

置信水平 level of confidence

与显著性试验相关的误差概率

分布函数 distribution function

描述随机变量取值小于或等于数x的概率的函数

密度分布 density distribution

分布函数在每个值处的斜率，即分布函数的一阶导数

正态分布 normal distribution

对称的“钟形”密度分布，完全由其均值和标准差来定义

它也被称为拉普拉斯高斯（Laplace Gauss）或高斯（Gaussian）分布。

双指数分布 double exponential distribution

完全由单一“形状”参数定义的用于表征橡胶混炼胶拉伸强度分布的非对称分布

威布尔分布 Weibull distribution

由三个参数完全定义的对称分布，在表征疲劳等寿命试验中非常有用

自由度 degrees of freedom

可用于估计标准差的读数之间独立的差的个数

置信区间 confidence interval

一个值或参数被预期以给定概率落在其中的范围

置信限 confidence limits

置信区间的极值

符号

|  | A，b，c… | 回归线上的常系数 |
| --- | --- | --- |
|  | C | 弗里德曼（Friedman’s）检验中的一致性系数，或检验离群值存在性的方差时的柯克伦商数 |
|  | Ci | 第i个累积和值 |
|  | Cpq | 用于推导回归系数的因子 |
|  | Cv | 变异系数 |
|  | f(x) | 性能或参数，是x的函数或密度分布函数 |
|  | F | 在给定情况下，斯奈迪克F-比（Snedecor’s F-ratio）的观察值 |
|  | Fcr | F在给定置信水平上的统计临界值，以及对于较小和较大均方的给定自由度的统计临界值 |
|  | Fr | 回归线的F值 |
|  | H0/Ha | 原假设/备择假设参数 |
|  | K | 顺序相关检验的弗里德曼（Friedman’s）统计量 |
|  | Mz | 因子z的均方 |
|  | n | 一个系列值的个数 |
|  | p(x) | 概率分布函数 |
|  | Pm | 用于图形表示的一系列值的标绘位置 |
|  | Q | 检验离群值或平均值时的狄克逊（Dixon’s）商 |
|  | r | 用于特定试验或系列试验的一个试验方法的重复性 |
|  | (r) | 以平均值百分数表示的一个试验或系列试验的重复性 |
|  | R | 用于特定试验或系列试验的一个试验方法的重现性 |
|  | (R) | 以平均值百分数表示的一个试验或系列试验的重现性 |
|  | s | 对可用样本的总体标准差的估计 |
|  | s’ | 一系列数的标准差 |
|  | S | 两个系列值组合的加权标准误差或弗里德曼检验中样本的秩和 |
|  | St | 个体值与其均值之差的平方和 |
|  | Sz | 因子Z的平方和 |
|  | tα | 给定概率（或置信水平）α的学生检验t值（Student’s t-value） |
|  | Ur | 测量的随机不确定度 |
|  | Us | 测量的系统不确定度 |
|  | vz | 因子Z的自由度数 |
|  | x | 一个独立的数值，譬如单个试样的拉伸强度 |
|  | xi | 一系列值中的单个值，譬如拉伸强度，一组五个重复试验值中的一个 |
|  | xij | 具有两因子的一系列值中的单个值，譬如拉伸强度，在不同温度下得到的若干组平行试验值中的一个 |
|  | x | 一系列数字xi的算术平均值 |
|  | Z | 假设检验中的Z分数 |
|  | α,β | 事件发生的概率 |
|  | μ | 分布的总体平均 |
|  |  | 现有样本总体平均值的估计 |
|  |  | 分布的总体标准差 |

试验结果的限制

变异性

所有测量都可能受变异影响。有必要知道变异的来源，并对其大小做出可靠的估计。根据这种信息，应该可以判断结果的可靠性，从而判断其不确定度和显著性。

“总体”一词简单地表示为一个大组中对象的总数（见3.1）。例如，在试验术语中，总体可以是拉伸强度结果的总数，这些结果能从特定的橡胶混炼胶上得到，如果对每一个制备的材料试样都进行试验的话。

样本是一批取自于总体的选定的数，如部件或拉伸结果数。

为避免混淆，“样本”（sample）不宜用于表示“试样”（test piece）。

样本有两个含义：

- a) 物理意义，就像从一个满箱中取出五个部件；

- b) 统计学意义，就是取五个试验结果。

如果用同一批橡胶制备的一张试片进行了五次拉伸强度测量，可能会得到如表1所示的试验结果。

同一批橡胶的五次拉伸强度测量

| 测量次序 | 拉伸强度 MPa |
| --- | --- |
| 1 | 16.8 |
| 2 | 15.4 |
| 3 | 16.3 |
| 4 | 17.7 |
| 5 | 17.6 |

变异的源是：

a) 由于橡胶片不是完全均匀的这一事实而产生的橡胶片固有的变异性；

b) 由试验程序引起的变异性，包括试样的制备、机器的准确度和操作误差。

如果试验了若干试片，则还要增加模制操作引起的变异源。

如果使用的若干批混炼胶，那么要增加两个变异源：

1）混炼程序；

2）配合剂中的任何变异。

如果名义上相同的试片分发给不同的操作者，就会产生由操作都引起的变异。

同样，如果使用了不同的试验仪器，则会引入仪器引起的变异。进而，试片在不同的实验室进行试验，就会引入实验室间变异。

在实践中，变异的幅度通过仔细的控制过程操作、试验仪器和程序而最小化。它从来没有完全消除，实验室间的比对表明，对许多橡胶试验来说，它可能比以前认为的要大得多。

无论进行什么测试，都有由材料引起的真正的变异，也有不可控的试验误差引起的变异。通常很难把两者分开。例如，试验误差可产生于：

a) 由于裁切精度限制引起的试样几何形状的随机变化；

b) 试验仪器响应的变异；

c) 操作者状态的波动。

这些误差可能很大，也可能很小，而且方向不确定，所以最终它们往往会抵消掉。更严重的是单向的系统误差或偏倚，例如由于机器被错误校准或操作员一直误读刻度而引起的误差。

除试验误差外，如果物理样本不具有代表性，则试验结果的样本不能代表整个总体。由于所用组分的数量和质量、混合效率和硫化时间等方面的差异，可以预期重复混炼之间和重复模制之间的差异。如果产生了明显的误差，就会记录一些很反常的结果。除非确定一个小样本具有代表性，否则过分依赖于它是危险的。

可以考虑通过与标准配方的比较来评价一种替代组分。胶料是均匀的，试验者正确地遵循程序，并使用统计学方法得出结论，这新的组分是一个改进。很容易忘记的是，这个结论假定每种混炼胶的样本都能真正代表总体。如果重复混合产生的变异性远大于试验误差(这是经常发生的情况)，那么对一系列重复胶料的试验可能不会显示出组分之间的差异，甚至新组分更差。

准确度、正确度和精密度

准确度是试验结果与可接受的参照值之间的一致性（见3.14），而正确度是大量试验结果平均值与真值或可接受的参照值之间的一致性（见3.15）。另一方面，精密度是试验结果之间的一致性(见3.16)，与可能存在的任何参照值无关。为了将变异性保持在最低限度，试验方法应尽可能地可重现，即应具有良好的精密度。然而，如果试验有较大的偏倚，导致准确度较差，那么高精密度可能没有什么价值。这两者都是需要的，而且它们确实是相关的，因为较差的精度(较差的重现性)将会降低准确度。

重现性(见3.18)这个术语通常用于描述不同实验室之间发现的差异，也可能是在不同的时间发现的差异。重复性(见3.17)主要用于描述同一实验室中基本上同一时间的重复之间的差异。因此，实验室可能表现出很好的重复性，但由于偏倚，实验室之间的重现性较差。

相关性和显著性

如果只关心准确度或重复性，那么试验宜限定于最准确或最精密的方法。然而，试验应该是相关的，因为试验结果在材料或产品性能方面具有有用的意义。并非所有的试验都是相等的:在产品性能、材料一致性或作为设计数据的值方面，有些试验比另外一些试验更具相关性。“显著性”一词有时用来表示相关性，并适用于实际试验或所测量的性质，但在本文件中，显著性用于统计意义上，例如，一种材料的强度显著高于另一种材料。

在这个意义上，显著性是指观察到的结果上的差异是否可能是真实的，或者是否可以合理地归因于偶然。如果通过纯偶然得到观测差异的概率很小，例如小于1/20，那么这种差异就被称为是显著的。

5.1中给出的一组拉伸强度结果可以与用不同材料在同一场合下得到的其他几组结果进行比较，如表2中给出的三组结果。

三种材料拉伸强度的测量值

| 测量次序 | 拉伸强度 MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 材料A | 材料B | 材料C |
| 1 | 16.8 | 15.6 | 16.4 |
| 2 | 15.4 | 16.4 | 15.4 |
| 3 | 16.3 | 14.5 | 14.3 |
| 4 | 17.7 | 15.8 | 14.7 |
| 5 | 17.6 | 16.0 | 14.4 |

材料A和材料B的平均结果高于材料C的平均结果，但最好评估它们是否显著地高于材料C。如果不使用统计工具，就很难做出这种评估。事实上，利用一个7.2.2中讨论的显著性试验就能证明A显著大于C，具有95%的置信度，但A与B没有显著差异，同样有95%的置信度。这是一个有用的结论，但应该认识到它的局限性。统计试验证明（1/20的犯错机会）结果A显著地大于C。它们不证明材料A比材料C强度更高。众所周知，从一种胶料制备的一张试片上得到的结果可能不能代表一个配方，这些从一个非常小的试验计划中得到的结果要小心对待。

在以上示例中，除拉伸强度能被准确测量且变异性相当小外，平均结果的差也是相对小的，这样10%的差能够证明显著不足为奇。对其他再现性低的试验，可能需要更大百分比的差来证明差异是显著的。譬如，在电阻率试验中，一种材料的平均值是另一种材料的几倍，但不能证明这种差别是显著的。能够做出这样的推断，显著性不仅取决于均值之差，还取决于一种试验本身固有的变异量。

结果的分布和集中趋势的度量

原理

如对于某一特定性能的一组测试值绕平均值排列。通常结果的分布可以用特定的数学定律表示，譬如图1所示的曲线。

从曲线的形状可以得到关于趋向中心值的趋势、结果离散的程度以及偏离中心超过一定程度的比例的有用度量。

方法

分布的型别

正态分布

应用最广泛的分布函数叫做正态（或高斯）分布函数（见3.22），它可以用两个参数完整的表征，即均值（见3.4）和标准差（见3.9）。这些参数分别在6.2.2和6.2.3中进一步讨论。密度分布是对称的钟形分布函数，其数学描述见附录A。

在给定z处的纵坐标的值，即函数密度f(z)，被制成了表格，在任何统计学书中都能找到。为了让表格适用于一般应用，横坐标z以简化形式表示，因此，z是x（实验的测量值）偏离均值的标准差的个数。由于曲线是对称的，通常会发现只有z的正值被列于表中，因为f(z) = f(-z)。

整个分布的位于两个值x1和x2之间的比例（即分布函数概率）能够从密度分布的积分确定（见附录A）。但由于该积分不能用解析表达，使用列表值则更方便。这些值也可方便地以简化变量Z的形式在任何关于统计学的标准文本中查到。

在这些表中，x1值通常被设定为，且仅给出正的简化变量Z。

对于这些表：

当 z=0, p(Z)=0.0；

当 z → ∞, p(Z) → 0.5。

如果z是负值，p(Z)= - p(+Z)。

为确定位于x1 和 x2, (x2 > x1) 之间的曲线比例（即观察的概率），遵循下列步骤：

a) 确定Z1和Z2，其中：

Z1 = (x1 − μ)/σ，

Z2 = (x2 − μ)/σ。

b) 从表中找到p(Z1)和 p(Z2)。

c) 确定需要的概率p(Z2 － Z1)，其中：

p(Z2 － Z1) = p(Z2) － p(Z1)。

符号宜考虑进去。

双指数分布

对于硫化橡胶的拉伸强度（和拉断伸长率）的分布，有相当的证据表明密度分布函数不对称，且偏向低强度值方向（见参考文献[1]和[6]），尽管这已被一些研究所质疑（见参考文献[7]）。已经发现给出能很好表达这些偏态数据的密度分布函数是图2所示和附录A中数学描述的双指数分布（见3.23）。

虽然具有理论意义，但双指数函数还没有发现被广泛应用。这是因为其复杂性，也因为用拉伸试验中通常考虑的小数量试样，以双指数函数和正态高斯函数计算出的均值和标准差上没有显著的差异这一事实。

威布尔分布

经常出现在疲劳数据和类似寿命试验中的分布函数是威布尔分布函数（见3.24），其形状在图3中说明，其数学描述在附录A中给出。

该分布用下列三个参数表征：

a) 参数a代表x的最小寿命参数，在此处的失效概率刚好为零（即，给出无限寿命）。在大多数实际应用中，a被认为是零，但当存在真正的疲劳极限时，a可以取一个有限的、非零的值。

b) 参数b影响结果的离散和密度函数的峰值位置两者。

c) 参数k改变密度分布的形状。

当k=1时，函数为简单指数。

当k>1时，分布从0增加（在x = a 处），达到最大，然后单调递减，在x = ∞处，再达到0。

当k约为3.44时，分布近似为高斯分布，平均值和中位数相等。

通常，威布尔分布是正向偏态的（即，偏向长寿命方向）。

说明：

X——参数y(见附录A)

Y——概率

- 高斯（正态）密度分布

说明：

X——参数ε(见附录A)

Y——概率

###### 双指数密度函数

说明：

X——参数(x − a)/b (见附录A)

Y——概率

###### 威布尔密度函数

集中趋势的度量

概述

即使在最仔细的实验条件下在相同材料上进行重复测量也出现结果分散。因此，对这些结果的预期平均值或典型值有一些了解是有用的。由于当数据按数字顺序排列时典型值趋于出现在数据的中段，这样的数字也叫做集中趋势的度量。

所得到的少量的实验结果是无限量结果（即总体）的样本，其完全包含在正在进行的测量之中。所获得的结果越多，样本统计与总体统计的匹配越准确。显然，样本的平均数值可以精确地确定，但一般来说，更有意义的是从中抽取样本的总体的平均数值，而这只能从可用的样本（或多样本）中估计出来。为恰当地区分样本统计和总体统计，因此使用不同的符号。

平均值

平均值（见3.4）是最常见的集中趋势度量，也经常称为平均数。当使用这些词时，宜准确地把握其含义，因为有若干种方法计算一组数值的平均。算术平均值是常见的一种，因此常常省略“算术”二字。但却易造成混淆，所以应予以保留。在本文件中，除另有说明外，平均值即为算术平均值。

样本的均值，x，定义为样本中一个个数值的总和除以样本中数值的个数，其数学公式（1）如下：

x= (x1+x2+x3+….+xn)n                                                        （1）

如果求和用简写，则为：

x =（∑x）/n                                                              （2）

如前所述，从中获取样本的总体的平均值用符号表示。这个值在实际中几乎是不知道的，但不得不从样本中估计。总体的估计平均值μˆ，基于可获得的样本，被视为等于样本均值。换言之：

μˆ =x                                                                    （3）

其中，μˆ是的估计。

如果存在大量具有离散值的结果，那么就可能更方便地记录每个值出现的次数。如果每个x出现f次，那么：

x = [∑(fx)]/n                                                              （4）

此时，n =∑f

同样的技术也适用于x值可能发生无限变化的情况，但是将数据分组到数据带中，计数每个数据带中的结果数量更方便。

偶尔遇到的其他类型的平均值简述于附录B。

中位数

如果将一组结果中的数据按数值顺序排列，那么中间的值（或数据的个数为偶数时两个中间的值的平均值）就是中位数（见3.5）。

几何上，密度分布函数的中位数是将分布分成两个相等区域的垂直线所对应的横坐标的值。

对于预期适用双指数分布函数的拉伸强度或断裂伸长率，强烈建议使用中位数来度量集中趋势。原因有三:

a) 对于拉伸试验中通常涉及的少量平行结果(通常为5个甚至3个)，中位数不受可能出现的任何极值的影响;

b) 对于少量的平行结果，不需要任何计算就可以通过检查推断出中位数;

c) 个体观察值大于或小于中位数的概率相等。

众数

密度分布函数的众数(见3.6)为函数最大值出现的横坐标值。虽然在实践中很少使用，但这里引用它是为了完整，因为它被用来表征Kase基于Fisher和Tippet[1]的早期工作而阐述的双指数分布。

橡胶工业中几乎所有的分布都是单峰的，即只有一个最大值。然而，在一个过程中有两个或多个不同的机制同时发生时可能出现双峰(具有两个最大值)或多峰分布。因此，在接近橡胶玻璃化转变温度下进行的拉伸试验可能会导致脆性破坏和橡胶态破坏同时出现。这种混合模式的失效最好的分析方法是将结果从两种失效型式中分离出来，并分别进行分析。图4给出了一个双峰分布的例子。

说明：

X —— 参数y（见附录A）

Y —— 概率

双峰密度函数

相互关系

从这些不同的集中趋势度量的定义可以清楚地看出，对于对称分布：

平均数=中位数=众数

非对称分布的相互关系必然更为复杂，双指数分布和威布尔分布的相互关系在附录C中给出。

离散的度量

概述

正如知道一组数字的平均值很有用一样，知道它们的分散（即离散）也很重要。围绕着平均值的数字越多，两组数字之间、或者例如实验值与规范要求之间的差别就越小。

方差和标准差与平均值一起使用，而极差则通常与中位数和众数一起使用。此外，四分位数表示25%的数据高还是低，百分位数表示规定的百分数是高或是低。

标准差

根据定义，具有xi值的结果样本的标准差s'等于每个值与其平均值(x)差的平方的平均数的平方根，由式（5）给出。

y=(xi−x)2n1/2s'=(xi−x)2n−11/2                                                               (5)

这里用符号s代表n个结果样本的标准差。如果这个样本对于取样的总体有代表性，那么，真标准差σ就能借助将其与进行了贝塞尔Bessel修正的公式(5)定义的统计量s等同来估计。s由式（6）给出：

s=(xi−x)2n1/2                                                                (6)

这是实施统计检验时通常宜使用的标准差的形式，因为它是对总体的估计，而不是简单地选择特定的样本。

可以证明:

a)  正态分布有68.26%的值在平均值的±1个标准差范围内

b)  95.44%在±2个标准差范围内;

c)  99.73%在±3个标准差范围内。

出于实用的目的，在正态分布(或各组均值的分布)中，整个总体用6个标准差覆盖。因此，这个区间用于控制图表的设置(见第18章)。

与标准差相关的是均值的标准误差，它由标准差除以样本中观测次数的平方根确定。因此，它是总体均值估计值的标准差(见3.12)。标准误差以式（7）计算：

S=s/n                                                                      (7)

式中，S是均值的标准误差。

标准误差是一系列均值的预期离散程度的度量。同样，标准差是单个值的预期离散程度的度量。数组之间进行统计比较时宜使用的正是标准误差，而这些数组本身就是一组数字的均值 (见 6.3.2.4 和 7.2.2.2) 。

极差

虽然标准差具有宝贵的数学特性，但在过去，没有计算机去计算，确实有点麻烦，有时这可能会超过它的价值。如果不太精确的估计就足够了，则可以使用极差，即样本中的最大值减去最小值。这样就可以用极差来估计标准差，即将极差乘以一个依赖于集合中结果数量的因子来估计标准差。对于位于2和11之间的n的值，因子An在表3中给出。

###### 极差/标准差转换因子表

| n | An |
| --- | --- |
| 2 | 0.886 |
| 3 | 0.591 |
| 4 | 0.486 |
| 5 | 0.430 |
| 6 | 0.395 |
| 7 | 0.370 |
| 8 | 0.351 |
| 9 | 0.337 |
| 10 | 0.325 |
| 11 | 0.315 |

因此，S≈极差×An。

极差和四分位数也可用作中位数周围离散的度量，其方式与均值周围的标准偏差类似。

变异系数

当结果在其均值周围相对离散程度值得关注时，如比较体积膨胀试验与密度试验的变异性，标准差与均值之比可以用来将均值非常不同的数值的影响归一化（正态化）。通常将该比值用百分数表示，且称其为变异系数（见3.10）。变异系数由式（8）给出：

Cv = (s / x ×100)                                                                （8）

式中，Cv是变异系数。

转换为正态分布

由橡胶试验获得的一个个结果可能不会直接符合正态分布函数。理论上（或经验上）发现其他分布函数，如双指数或威布尔分布，能给出这些数据的更好的表达（见6.2.5）。如果需要对一组数据进行某些统计分析，例如确定置信区间或置信限(见第7章)，则需要了解描述数据的分布函数。由于针对正态分布已拓展了试验和技术的范围，因此，值得研究的是，数据的简单转换是否会导致正态分布数据集的准确度足以满足所分析的情况。

同样重要的是要记住，即使在对一个个读数没有发现正态分布的情况，如在橡胶上经常进行的试验所得到那些(低到每组只有3个)读数的组平均值的分布也总是近似高斯形式(中心极限定理)。

在这方面最常见的有效的转换是将值取对数，并将这些值作为要分析的变量。利用对数概率图纸或使用计算机转换进行这种检验将会非常快速而简单。

已发现的其他转换偶尔也有效，这包括：

a) 取平方根；

b) 取倒数。

有时，在取对数、开方或求倒数之前，需要将值加上或减去一个常数。也许可以从被检测过程的知识中推导出这个常数的适当值，当然它通常是靠经验建立的。

偏离正态的检验

正态分布

检验一系列观察的分布正态性的最简单的方法是将结果绘制在概率纸上。一个正态分布的观察组生成一条直线，从这条直线能够推导出平均值和标准差。

步骤如下：

将数据按升序排列；

因为概率纸是百分函数形式的，所以用式（9）计算全部n个结果中第m个点的绘图位置Pm：

Pm = 100m/(n+1)                                                          (9)

以m点的值为纵坐标对作为横坐标的Pm绘图。

一条近似的直线表示该分布是正态的，但是明显的偏离线性则表明该分布是非高斯分布。在这种情况下，偏差的性质或可表明哪种分布函数更合适。特别是，如果较大的值系统地高于较低的值所形成的直线，则使用对数或根转换(见6.2.4)通常会得到线性图。

上述检验并不提供统计意义上的真正的正态性检验，但是，作为观测数据模型的正态分布函数是否合适，确实能给出一个快速的指示。如果即使在实施了转换之后，图形也不是合理的线性，那么（考虑到使用数据的目的）可能需要更详细的对称性和峰度检验。这已经超出了本文件的范围，感兴趣的用户可参见ISO 5479。

- 对数-正态纸、威布尔(Weibull)纸也方便得到。

双指数分布

当预期分布遵循双指数分布时：

- 将数据按降序排列；

- 将该值作为纵坐标对表4给出的横坐标作图位置绘图。

如果双指数函数有效，则得一条直线，且可得到下列值：

- a)	众数，对应于横坐标为零的纵坐标；

- b)	标准差，即对应于一个横坐标单位差的纵坐标差(即直线的斜率)；

- c)	中位数强度，对应于横坐标-0.3665的值；

- d)	均值，对应于横坐标-0.5772的值。

双指数分布作图位置表

| na | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.89 | 0.97 | 1.92 | 1.06 | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.37 |
| 2 | 0.21 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 |
| 3 | -0.40 | -0.14 | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 |
| 4 | -1.15 | -0.68 | -0.39 | -0.19 | -0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.71 |
| 5 | -2.54 | -1.37 | -0.89 | -0.59 | -0.38 | -0.23 | -0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.57 |
| 6 |  | -2.61 | -1.55 | -1.06 | -0.75 | -0.54 | -0.38 | -0.25 | -0.15 | -0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.44 |
| 7 |  |  | -2.76 | -1.70 | -1.20 | -0.90 | -0.67 | -0.50 | -0.38 | -0.27 | -0.18 | -0.10 | -0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
| 8 |  |  |  | -2.88 | -1.83 | -1.33 | -1.02 | -0.79 | -0.63 | -0.49 | -0.37 | -0.27 | -0.29 | -0.12 | -0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| 9 |  |  |  |  | -2.99 | -1.94 | -1.44 | -1.13 | -0.91 | -0.73 | -0.58 | -0.47 | -0.37 | -0.29 | -0.21 | -0.15 | -0.10 | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
| 10 |  |  |  |  |  | -3.09 | -2.05 | -1.53 | -1.23 | -1.00 | -0.82 | -0.67 | -0.55 | -0.46 | -0.38 | -0.30 | -0.23 | -0.18 | -0.12 | -0.07 | -0.02 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | -3.18 | -2.14 | -1.63 | -1.31 | -1.08 | -0.90 | -0.76 | -0.64 | -0.54 | -0.45 | -0.37 | -0.31 | -0.24 | -0.19 | -0.14 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | -3.26 | -2.22 | -1.71 | -1.39 | -1.16 | -0.98 | -0.84 | -0.71 | -0.61 | -0.52 | -0.44 | -0.37 | -0.31 | -0.25 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.34 | -2.29 | -1.79 | -1.47 | -1.23 | -1.05 | -0.90 | -0.78 | -0.67 | -0.58 | -0.59 | -0.43 | -0.37 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.40 | -2.36 | -1.86 | -1.53 | -1.30 | -1.12 | -0.97 | -0.85 | -0.74 | -0.65 | -0.56 | -0.49 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.47 | -2.43 | -1.92 | -1.60 | -1.36 | -1.18 | -1.03 | -0.90 | -0.79 | -0.70 | -0.62 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.53 | -2.49 | -1.99 | -1.66 | -1.42 | -1.24 | -1.08 | -0.96 | -0.84 | -0.76 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.58 | -2.55 | -2.05 | -1.72 | -1.47 | -1.29 | -1.13 | -1.01 | -0.90 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.64 | -2.61 | -2.10 | -1.77 | -1.52 | -1.34 | -1.18 | -1.06 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.69 | -2.65 | -2.15 | -1.82 | -1.57 | -1.39 | -1.24 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.74 | -2.70 | -2.20 | -1.87 | -1.62 | -1.44 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.78 | -2.75 | -2.23 | -1.91 | -1.67 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.82 | -2.79 | -2.28 | -1.96 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.86 | -2.83 | -2.33 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.90 | -2.88 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.94 |
|  | a n=按降序列的试验结果序号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

威布尔分布

如果假设威布尔分布有效，步骤如下：

- 将数据按升序排列；

- 如前述正态分布计算作图位置Pm；

- 在威布尔概率专用纸上以Pm对观察的寿命作图。

尽管作图纸可直接买到，但它很容易用常规的对数-对数图纸构成，附录E显示了如何做的方法。

橡胶试验的应用

概要

对于许多试验，结果接近于正态分布，并且通常适宜将结果表示为算术平均值和标准差。典型的例子在6.3.2和6.3.5中给出。

拉伸试验

按ISO37试验后观察到的下列三组12个拉伸强度在表5中给出，并按降序排列。由于有12个结果，所以每一栏中的中位数是其中间两个值的平均值。

拉伸强度的测量值

| 混炼胶A |  | 混炼胶B |  | 混炼胶C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度 | 中位数 | 拉伸强度 | 中位数 | 拉伸强度 | 中位数 |
| 26.7 |  | 28.4 |  | 19.7 |  |
| 26.2 |  | 27.9 |  | 19.6 |  |
| 26.1 |  | 27.4 |  | 19.2 |  |
| 26.1 |  | 27.1 |  | 19.0 |  |
| 25.9 |  | 26.8 |  | 18.7 |  |
| 25.8 |  | 26.5 |  | 18.4 |  |
|  | 25.8 |  | 26.4 |  | 18.3 |
| 25.8 |  | 26.3 |  | 18.1 |  |
| 25.8 |  | 26.2 |  | 17.3 |  |
| 25.7 |  | 26 |  | 16.4 |  |
| 25.6 |  | 25.9 |  | 15.6 |  |
| 25.1 |  | 24.6 |  | 15.1 |  |
| 25.0 |  | 24.1 |  | 13.5 |  |

表6中的信息用下列方法计算：

- 按6.2.2.2计算均值；

- 按6.2.3计算标准差和均值的标准误差；

- 计算出的中位数用a)和b)得到的值按C.1计算（即，双指数分布）。

拉伸强度测量的计算值

| 混炼胶 | 平均值 | 标准差 | 均值的标准误差 | 观察到的中位数 | 计算出的中位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 25.8 | 0.46 | 0.13 | 25.8 | 25.9 |
| B | 26.4 | 1.24 | 0.36 | 26.4 | 26.6 |
| C | 17.6 | 1.99 | 0.57 | 18.3 | 17.9 |

比较这两组中位数，很明显，观察数据所得中位数与用平均值、标准差和附录C计算得到的基本相同。

考察这三种混炼胶的平均值(结合它们的标准误差)表明，A和B在彼此的实验误差范围内，但混炼胶C有显著差异。

全部结果汇总在图5中。

说明:

1、中位数1（观测值）

2、中位数2（计算值）

三种混炼胶平均值和中位数数据的图形展示

（使用表6的拉伸强度数据）

疲劳

按ISO 6943在10个平行试样上进行的拉伸疲劳试验得到的观察值列于表7.

拉伸疲劳试验测量值

| 试样 | 疲劳次数 |
| --- | --- |
| 1 | 219 |
| 2 | 347 |
| 3 | 494 |
| 4 | 593 |
| 5 | 700 |
| 6 | 858 |
| 7 | 1 037 |
| 8 | 1 146 |
| 9 | 1 461 |
| 10 | 1 795 |

当将表7中的数据按成正态分布函数作图时，观察到了与预望曲线的系统偏离，如图6所示，其中为方便使用了对数-对数比例尺。寿命的期望正态分布如全曲线所示。

从所实施的试验类型来看，威布尔分布可以很好地展示数据。因此，按附录E构建的威布尔图的结果如图7所示。使用威布尔纵坐标作为y值，用疲劳寿命的对数作为x值进行线性回归分析(见第11章)，得到如下值:

k = 1.53;

b = 1 006

该图的强线性(方差比值大于5000，因此回归是高显著的)表明，威布尔方程中的系数α为零。

说明：

X —— 疲劳寿命；

Y—— 正态纵坐标。

疲劳数据：正态图（使用表7数据）

说明：

X — 疲劳寿命；

Y — 威布尔纵坐标。

疲劳数据：威布尔图（使用表7的数据）

转换为正态分布

电阻试验的数据给出的结果见表8。

电阻的测量值

| 试样 | 电阻 Ω·cm |
| --- | --- |
| 1 | 2.81×1011 |
| 2 | 3.54×108 |
| 3 | 2.68×1010 |
| 4 | 2.75×109 |
| 5 | 1.20×1010 |

如果假设数据为正态分布，分析给出值：

- 平均值 = 6.46×1010；

- 标准差， s =1.21×1011。

很明显，从观测到的平均值和标准差来看，这些数据并不是正态分布的，这一事实很容易通过绘制电阻率来得到证实，电阻率按升序排列，与标准概率纸上标绘的17、33、50、67、83对应。斜率随概率值的增大而迅速增大，而不是直线。

当相同的数据 (为方便在对数概率纸上) 绘制电阻率的对数图时，得到一个很好的直线，其平均值约为1010Ω·cm。这非常接近于几何平均值9.75×109，如用附录B所预期。

中位数的其他使用

在所有试验中，橡胶混炼胶的硬度测量可能是最常见的。这项技术不是很精确，结果通常以整数引用。硬度几乎总是规定为所要求的标称值的±5硬度度。

在这种情况下，计算一组（几乎总是）在一个试样上得到的五个结果的平均值没有数学优势。相反，中位数是优选使用的集中趋势度量，能在几秒钟内被推断出来而且不使用计算器。例如，表9中的结果是按ISO 48对三种标称硬度为50 IRHD的混炼胶进行测试后得出的。

硬度的测量值

单位：IRHD

| 结果 | 混炼胶1 | 混炼胶2 | 混炼胶3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 52 | 49 |
| 2 | 51 | 53 | 48 |
| 3 | 49 | 51 | 47 |
| 4 | 51 | 50 | 47 |
| 5 | 50 | 55 | 46 |

表10给出的值是用表9的值计算出来的。

用硬度测量值计算出来的值

单位：IRHD

| 混炼胶 | 平均值 | 标准差 | 中位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1 | 50 |
| 2 | 52 | 2 | 52 |
| 3 | 47 | 1 | 47 |

在所有情况下，中位数都在平均值的95%置信区间内(见7.2.1)，并且在实际应用中给出了相同的结果。在某些情况下，可能需要进行正式的统计检验，在这种情况下需要标准差和平均值，从列表中提取中位数没有优势。此外，如果要处理大量的平行测量的硬度值，中位数可能比平均值更难以确定。

使用中位数纯粹是为了实用。没有迹象表明硬度是关于平均值的正态分布以外的任何东西。

置信限和显著性差异

原理

如第6章所述，一组给定观测值的均值和标准差只能是从中随机选取这些观测的整个总体平均值真值和标准差真值的估计。如果观察中没有系统性的偏差，可得到的结果越多，这些估计的准确性的不确定性就越小。

除非真均值(或标准差)可以通过某种先验推理推导出来，否则就不可能说明给出的计算平均值(或标准差)是多么接近真值的。但是，在已知的不确定性程度(置信水平)下，却可以显示真值将位于该计算值的特定区间内。需要的确定度越大，这个置信区间就越大，那么这个区间的极限(置信限)也就相距越远。

由于任何计算出的集中趋势或分散的度量都有不确定性，因此在比较这两种度量时，不能指望它们能精确地一致。只有当它们之间的差异超过一个极限值时，它们之间的差异才会在统计学意义上变得显著，而这个极限值在给定的概率下，完全是偶然发生的。

应当指出，对一项性能的两种度量之间在统计上的显著差异并不意味着这种差异具有任何实际意义。后者只能根据所研究的应用和应用对所测性能的敏感性来判断。因此,撕裂强度为10 N/mm和15 N/mm的和两种混炼胶基于五个结果得到的1N/mm的标准差在99%置信水平明显不同，但如果规范要求最小撕裂强度为25N/mm，则两者都不满足要求，因此实际上它们之间的差异是不显著的（不相关的）。

显著性检验，如学生t检验，对所分析的数据做若干假设，为了成功地使用这项技术，了解这些假设是很重要的。首先，数据必须代表实际值，譬如拉伸强度或长度；主观值和等级不能用这种方法处理。第二，它们必须是正态分布的。最后，它们必须是独立的；这样，一个观察的误差不会影响另一个观察的误差。如果数据不是正态分布的，它们通常能被通过一个转换接近正态的（例如取对数）。检验还假设所比较的两个平均值来于相似的总体，即，其方差没有显著的不同（更多的信息见7.2.2.2）。

方法学

置信限和置信区间

关于平均值

如果已知总体平均值和标准差，那么计算出n个结果的平均值介于如的三个标准差之间的概率就简单了（见6.2.1.1）。用正态符号（normal notation）x代表n个结果的平均值，那么在99.7%的情况下：

μ − 3σ / < x  < μ + 3σ /

相似的推理，如果μ未知，而σ已知，可推断出：

x − 3σ / < μˆ < x + 3σ/

因此，置信水平99.7%时，总体平均值会在介于样本平均值的±3σ/置信区间内。如果选更小的置信水平，如95%，置信区间则为±1.96σ/。

不幸的是不知道准确的和值。仅知道检验样本的估计值s。对于相同的置信水平99.7%，考虑到值的不确定度不得不增加3σ/值，增加的量取决于n值。使用的因子是由学生t-分布给出的，而不是正态分布(当n趋于无穷时，t-分布的极限值)。对t-分布的进一步考虑超出了本文件的范围，应参考现有的许多统计教科书之一。参考书目中包括了一些有用的参考书。

因此，在下面的章条中，假定平均值和标准差的真值是未知的，只有平均值x和标准差s的估计值是已知的。若要阐述某一参数真值已知的情境，请参阅ISO 2602和ISO 2854。平均值的置信限通常要求95%和99%的置信水平。在这两种情况下，置信限由方程（12）至（14）给出：

CL =x – (tα s)/                                                             (12)

CU =x + (tα s)/                                                             (13)

CI = 2(tα s)/                                                                   (14)

其中：

CL =置信下限；

CU =置信上限；

CI =置信区间长度。

因此，总体平均值真值μ能够位于围绕计算平均值(即估计总体平均值)的区间内的置信水平为95%(或99%,等等)。

在这些公式中，n是观察数， t是从表11中得到的适当的学生分布t-值。

摘选的学生分布t值

| n | 置信水平 |  | 置信水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双侧 |  | 单侧 |  |
|  | 95% | 99% | 95% | 99% |
| tα | t0.975 | t0.995 | t0.95 | t0.99 |
| 2 | 12.71 | 63.66 | 6.314 | 31.82 |
| 3 | 4.303 | 9.925 | 2.920 | 6.965 |
| 4 | 3.182 | 5.841 | 2.353 | 4.541 |
| 5 | 2.776 | 4.604 | 2.132 | 3.747 |
| 6 | 2.571 | 4.032 | 2.015 | 3.365 |
| 7 | 2.447 | 3.707 | 1.943 | 3.143 |
| 8 | 2.365 | 3.499 | 1.895 | 2.998 |
| 9 | 2.306 | 3.355 | 1.860 | 2.896 |
| 10 | 2.262 | 3.250 | 1.833 | 2.821 |
| 11 | 2.228 | 3.169 | 1.812 | 2.764 |
| 12 | 2.201 | 3.106 | 1.796 | 2.718 |
| 13 | 2.179 | 3.055 | 1.782 | 2.681 |
| 14 | 2.160 | 3.012 | 1.771 | 2.650 |
| 15 | 2.145 | 2.977 | 1.761 | 2.624 |
| 16 | 2.131 | 2.947 | 1.753 | 2.602 |
| 17 | 2.120 | 2.921 | 1.746 | 2.583 |
| 18 | 2.110 | 2.898 | 1.740 | 2.567 |
| 19 | 2.101 | 2.878 | 1.734 | 2.552 |
| 20 | 2.093 | 2.861 | 1.729 | 2.539 |
| 21 | 2.086 | 2.845 | 1.725 | 2.528 |
| 22 | 2.080 | 2.831 | 1.721 | 2.518 |
| 23 | 2.074 | 2.819 | 1.717 | 2.508 |
| 24 | 2.069 | 2.807 | 1.714 | 2.500 |
| 25 | 2.064 | 2.797 | 1.711 | 2.492 |
| 26 | 2.060 | 2.787 | 1.708 | 2.485 |
| 27 | 2.056 | 2.779 | 1.706 | 2.479 |
| 28 | 2.052 | 2.771 | 1.703 | 2.473 |
| 29 | 2.048 | 2.763 | 1.701 | 2.467 |
| 30 | 2.045 | 2.756 | 1.699 | 2.462 |
| 40 | 2.024 | 2.707 | 1.682 | 2.430 |
| 50 | 2.008 | 2.680 | 1.676 | 2.404 |
| 60 | 2.000 | 2.664 | 1.673 | 2.393 |
| 120 | 1.980 | 2.617 | 1.658 | 2.358 |
| ∞ | 1.960 | 2.576 | 1.645 | 2.326 |

如6.2.3.2.3所述，量s/被称为（均值）估计值的标准误差。由此可见，要将置信区间减半，需要进行大约四倍的观测。

t大约是个常数，除非n值非常小。

tα值取决于所需要的置信水平、观察数（或，更严谨地说，自由度的数）以及是单侧还是双侧置信区间。这里仅考虑简单情况，即自由度数为(n-1)。

例如，当对试验(如压缩永久变形)的观测平均值与试验所针对的指标最大值(或最小值)进行比较时，使用单侧置信区间。这是因为仅关心可能会超过（或者不能达到）要求的那些值，而对位于分布函数另一侧的值不感兴趣，这些值符合指标限制。在这种情况下，tα在表中置信限95%的t0.95和置信限99%的t0.99栏下给出。

例如，当有必要知道，在给定的置信度下，能够期望真实平均值所在区间时，则使用双侧置信区间。在这种情况下，分布函数的两侧是同等重要的，且贡献相同的概率。因此，对于95%的置信水平，t0.975栏中的值是需要的；对于99%的置信水平，t0.995栏中的值是所需要的。

有一些情形，对于给定的概率和自由度数，计算学生分布t-因子值比使用标准表可能更方便。如果不超过真实t值0.5%的误差是可以接受的，那么可以使用下列公式：

tα = A + BC[1/(n-1)]                                                                (15)

其中，常数A、B和C在表12中给出。

t-值常数

| t | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| t0.95 | 0.875 7 | 0.770 03 | 7.062 3 |
| t0.975 | 1.053 1 | 0.909 30 | 12.819 2 |
| t0.99 | 1.264 0 | 1.069 9 | 28.559 0 |
| t0.995 | 1.418 7 | 1.171 7 | 53.120 9 |

关于标准差

与平均值情况一样，用一组数据计算得到的标准差只能是对总体的真实标准差的估计，因此将有与之相关的不确定度的度量。因此，可以设定达到一定置信度的包含总体标准差的置信限。

与平均值置信限不同，标准差的限值不是关于估计值s对称的。这是因为标准差不像平均值，不可能是负的。

正如在7.1.1.6和7.2.1.1.7中讨论的，当考虑平均值的置信限时，有两种情况要考虑。有单侧和双侧两种情况，这取决于是否仅考虑上限（或下限），亦或两者都考虑。

CUs=ns2χα21/2                                                            (16)

其中，CUs是s的置信上限。

CLs=ns2χ1−α21/2                                                                (17)

其中，CLs是s的置信下限。

这些方程的分母来自于卡方(2)分布函数，卡方分布函数定义为标准化的正态独立变量平方和的分布。表13给出了一些值，更全面的表在所列引用文件中提供。

对于单侧的，置信限为95%或99%的，α分别为0.95或0.99；

对于双侧的，置信限为95%或99%的，α分别为0.975或0.995。

正如7.2.1.1.5中所述，为找到卡方因子拟输入的自由度数df为（n-1）。

摘选的卡方(2)值表

| df | 双侧卡方 |  |  |  | 单侧卡方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95% | 95% | 99% | 99% | 95% | 95% | 99% | 99% |
|  | x0.0252 | x0.9752 | x0.0052 | x0.9952 | x0.052 | x0.952 | x0.012 | x0.992 |
| 1 | 0.001 | 5.023 | 0.000 039 | 7.879 | 0.004 | 3.841 | 0.000 2 | 6.635 |
| 2 | 0.051 | 7.378 | 0.010 | 10.597 | 0.103 | 5.991 | 0.020 | 9.210 |
| 3 | 0.216 | 9.348 | 0.072 | 12.838 | 0.352 | 7.815 | 0.115 | 11.345 |
| 4 | 0.484 | 11.143 | 0.207 | 14.860 | 0.711 | 9.488 | 0.297 | 13.277 |
| 5 | 0.831 | 12.833 | 0.412 | 16.750 | 1.145 | 11.071 | 0.554 | 15.086 |
| 6 | 1.237 | 14.449 | 0.676 | 18.548 | 1.635 | 12.592 | 0.872 | 16.812 |
| 7 | 1.690 | 16.013 | 0.989 | 20.278 | 2.167 | 14.067 | 1.239 | 18.475 |
| 8 | 2.180 | 17.535 | 1.344 | 21.955 | 2.733 | 15.507 | 1.646 | 20.090 |
| 9 | 2.700 | 19.023 | 1.735 | 23.589 | 3.325 | 16.919 | 2.088 | 21.666 |
| 10 | 3.247 | 20.483 | 2.156 | 25.188 | 3.940 | 18.307 | 2.558 | 23.209 |
| 11 | 3.816 | 21.920 | 2.603 | 26.757 | 4.575 | 19.675 | 3.053 | 24.725 |
| 12 | 4.404 | 23.337 | 3.074 | 28.300 | 5.226 | 21.026 | 3.571 | 26.217 |
| 13 | 5.009 | 24.736 | 3.565 | 29.819 | 5.892 | 22.362 | 4.107 | 27.688 |
| 14 | 5.629 | 26.119 | 4.075 | 31.319 | 6.571 | 23.685 | 4.660 | 29.141 |
| 15 | 6.262 | 27.488 | 4.601 | 32.801 | 7.261 | 24.996 | 5.229 | 30.578 |
| 16 | 6.908 | 28.845 | 5.142 | 34.267 | 7.962 | 26.296 | 5.812 | 32.000 |
| 17 | 7.564 | 30.191 | 5.697 | 35.719 | 8.672 | 27.587 | 6.408 | 33.409 |
| 18 | 8.231 | 31.526 | 6.265 | 37.156 | 9.390 | 28.869 | 7.015 | 34.805 |
| 19 | 8.907 | 32.852 | 6.844 | 38.582 | 10.117 | 30.144 | 7.633 | 36.191 |
| 20 | 9.591 | 34.170 | 7.434 | 39.997 | 10.851 | 31.410 | 8.260 | 37.566 |
| 21 | 10.283 | 35.479 | 8.034 | 41.401 | 11.591 | 32.671 | 8.897 | 38.932 |
| 22 | 10.982 | 36.781 | 8.643 | 42.796 | 12.338 | 33.924 | 9.542 | 40.289 |
| 23 | 11.689 | 38.076 | 9.260 | 44.181 | 13.091 | 35.173 | 10.196 | 41.638 |
| 24 | 12.401 | 39.364 | 9.886 | 45.559 | 13.848 | 36.415 | 10.856 | 42.980 |
| 25 | 13.120 | 40.647 | 10.520 | 46.928 | 14.611 | 37.653 | 11.524 | 44.314 |
| 26 | 13.844 | 41.923 | 11.160 | 48.290 | 15.379 | 38.885 | 12.198 | 45.642 |
| 27 | 14.573 | 43.194 | 11.808 | 49.645 | 16.151 | 40.113 | 12.879 | 46.963 |
| 28 | 15.308 | 44.461 | 12.461 | 50.993 | 16.928 | 41.337 | 13.565 | 48.278 |
| 29 | 16.047 | 45.722 | 13.121 | 52.336 | 17.708 | 42.557 | 14.257 | 49.588 |
| 30 | 16.791 | 46.979 | 13.787 | 53.672 | 18.493 | 43.773 | 14.954 | 50.892 |

显著性差异

概述

当需要比较两个平均值或两个标准差时，与置信限的概念紧密相关的是显著性差异的概念。在以下章条中，假设有两组观察值，其统计数据如表14所示。

观察集统计

| 观察集 | 平均值 | 估计标准差 | 观察数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | x1 | s1 | n1 |
| 2 | x2 | s2 | n2 |

关于平均值

在给定的置信水平α，如果式（18）成立，则不能认为平均值可能会有差异。

|x1 -x2|＜tαS                                                   (18)

式中：

|x1 -x2|表示差的绝对值。

tα是双侧学生t检验值(表11)，自由度（n1+ n2 - 2），对于置信水平95%的α是0.975，对于置信水平99%的α是0.995；

S是综合观察集的加权标准误差，由式（19）计算：

S=n1+n2n1n2×n1−1s12+(n2−1)s22n1+n2−21/2                                     (19)

在多数情况下，n1=n2,那么该公式可大大地简化为式（20）：

S=(s12+s22)n                                                       (20)

在本分析中，假设标准差s1和s2 (在规定的水平上) 没有显著差异。如果这种差异是显著的，那么就不能认为这两个观察集来自于同一个总体，其平均值也就不宜比较。对于两个标准差之间差异的显著性检验在7.2.2.3中给出。

关于标准差

步骤如下：

              - 用式（21）确定方差比：

F=(s1/s2)2                                                                   (21)

式中s1>s2。

              - 查表15，表中给出了置信水平95%和99%时的对于F检验（SnedecorF）商的临界值。

              - 选用下列之一：

                - α=0.05，单侧95%置信水平；

                - α=0.025，双侧95%置信水平；

                - α=0.01，单侧99%置信水平；

                - α=0.005，双侧99%置信水平。

              - 在表中找到自由度为（n1-1）那一栏与自由度为（n2-1）那一行交叉点处的值，即为自由度为（n1-1）的s1的和自由度为（n2-1）的s2的临界F值。如果计算值大于表中临界值，那么这两个标准差在选定的置信水平下是有差异的。

选定自由度下F检验（SnedecorF）值

(DF1=较小的自由度，DFg=较大的自由度)

| a)单侧检验的F95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF1 | DFg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
| 3 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.79 | 8.74 | 8.80 | 8.66 | 8.64 | 8.62 | 8.59 | 8.57 | 8.55 |
| 4 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 5.96 | 5.91 | 5.86 | 5.80 | 5.77 | 5.75 | 5.72 | 5.69 | 5.66 |
| 5 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.74 | 4.68 | 4.62 | 4.56 | 4.53 | 4.50 | 4.46 | 4.43 | 4.40 |
| 6 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 3.87 | 3.84 | 3.81 | 3.77 | 3.74 | 3.70 |
| 7 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.64 | 3.57 | 3.51 | 3.44 | 3.41 | 3.38 | 3.34 | 3.30 | 3.27 |
| 8 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.35 | 3.28 | 3.22 | 3.15 | 3.12 | 3.08 | 3.04 | 3.01 | 2.97 |
| 10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 2.98 | 2.91 | 2.85 | 2.77 | 2.74 | 2.70 | 2.66 | 2.62 | 2.58 |
| 12 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.75 | 2.69 | 2.62 | 2.54 | 2.51 | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 |
| 15 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.54 | 2.48 | 2.40 | 2.33 | 2.29 | 2.25 | 2.20 | 2.46 | 2.11 |
| 20 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.51 | 2.45 | 2.35 | 2.28 | 2.20 | 2.12 | 2.08 | 2.04 | 1.99 | 1.95 | 1.90 |
| 24 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 2.51 | 2.42 | 2.36 | 2.25 | 2.18 | 2.11 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.79 |
| 30 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.93 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.68 |
| 40 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.18 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.58 |
| 60 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 1.99 | 1.92 | 1.84 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.47 |
| 120 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.17 | 2.09 | 2.02 | 1.91 | 1.83 | 1.75 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 1.35 |
| b)双侧检验的F95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DF1 | DFg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
| 3 | 15.44 | 15.10 | 14.88 | 14.43 | 14.62 | 14.54 | 14.42 | 14.34 | 14.25 | 14.17 | 14.12 | 14.08 | 14.04 | 13.99 | 13.95 |
| 4 | 9.98 | 9.60 | 9.36 | 9.20 | 9.07 | 8.98 | 8.84 | 8.75 | 8.66 | 8.56 | 8.51 | 8.46 | 8.41 | 8.36 | 8.31 |
| 5 | 7.76 | 7.39 | 7.15 | 6.98 | 6.85 | 6.76 | 6.62 | 6.52 | 6.43 | 6.33 | 6.28 | 6.23 | 6.18 | 6.12 | 6.07 |
| 6 | 6.60 | 6.23 | 5.99 | 5.82 | 5.70 | 5.60 | 5.46 | 5.37 | 5.27 | 5.17 | 5.12 | 5.07 | 5.01 | 4.96 | 4.90 |
| 7 | 5.89 | 5.52 | 5.29 | 5.12 | 4.99 | 4.90 | 4.76 | 4.67 | 4.57 | 4.47 | 4.42 | 4.36 | 4.31 | 4.25 | 4.20 |
| 8 | 5.42 | 5.05 | 4.82 | 4.65 | 4.53 | 4.43 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.95 | 3.89 | 3.84 | 3.78 | 3.73 |
| 10 | 4.83 | 4.47 | 4.24 | 4.07 | 3.95 | 3.85 | 3.72 | 3.62 | 3.52 | 3.42 | 3.37 | 3.31 | 3.26 | 3.20 | 3.14 |
| 12 | 4.47 | 4.12 | 3.89 | 3.73 | 3.61 | 3.51 | 3.37 | 3.28 | 3.18 | 3.07 | 3.02 | 2.96 | 2.91 | 2.85 | 2.79 |
| 15 | 4.15 | 3.80 | 3.58 | 3.41 | 3.29 | 3.20 | 3.06 | 2.96 | 2.86 | 2.76 | 2.70 | 2.64 | 2.59 | 2.52 | 2.46 |
| 20 | 3.86 | 3.51 | 3.29 | 3.13 | 3.01 | 2.91 | 2.77 | 2.68 | 2.57 | 2.46 | 2.41 | 2.35 | 2.29 | 2.22 | 2.16 |
| 24 | 3.72 | 3.38 | 3.15 | 2.99 | 2.87 | 2.78 | 2.64 | 2.54 | 2.44 | 2.33 | 2.27 | 2.21 | 2.15 | 2.08 | 2.01 |
| 30 | 3.59 | 3.25 | 3.03 | 2.87 | 2.75 | 2.65 | 2.51 | 2.41 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.07 | 2.01 | 1.94 | 1.87 |
| 40 | 3.46 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.62 | 2.53 | 2.39 | 2.29 | 2.18 | 2.07 | 2.01 | 1.94 | 1.88 | 1.80 | 1.72 |
| 60 | 3.34 | 3.01 | 2.79 | 2.63 | 2.51 | 2.41 | 2.27 | 2.17 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.82 | 1.74 | 1.67 | 1.58 |
| 120 | 3.23 | 2.89 | 2.67 | 2.52 | 2.39 | 2.30 | 2.16 | 2.05 | 1.94 | 1.82 | 1.75 | 1.69 | 1.61 | 1.53 | 1.43 |
| c)单侧检验F99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DFl | DFg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
| 3 | 29.46 | 28.70 | 28.24 | 27.91 | 27.67 | 27.49 | 27.23 | 27.05 | 26.87 | 26.69 | 26.60 | 26.50 | 26.41 | 26.32 | 26.22 |
| 4 | 16.69 | 15.98 | 15.52 | 15.21 | 14.98 | 15.80 | 14.55 | 14.37 | 14.20 | 14.02 | 13.93 | 13.84 | 13.75 | 13.65 | 13.56 |
| 5 | 12.06 | 11.39 | 10.97 | 10.67 | 10.46 | 10.29 | 10.05 | 9.89 | 9.72 | 9.55 | 9.47 | 9.38 | 9.29 | 9.20 | 9.11 |
| 6 | 9.78 | 9.15 | 8.75 | 8.47 | 8.26 | 8.10 | 7.87 | 7.72 | 7.56 | 7.40 | 7.31 | 7.23 | 7.14 | 7.06 | 6.97 |
| 7 | 8.45 | 7.85 | 7.46 | 7.19 | 6.99 | 6.84 | 6.62 | 6.47 | 6.31 | 6.16 | 6.07 | 5.99 | 5.91 | 5.82 | 5.74 |
| 8 | 7.59 | 7.01 | 6.63 | 6.37 | 6.18 | 6.03 | 5.81 | 5.67 | 5.52 | 5.36 | 5.28 | 5.20 | 5.12 | 5.03 | 4.95 |
| 10 | 6.55 | 5.99 | 5.64 | 5.39 | 5.20 | 5.06 | 4.85 | 4.71 | 4.56 | 4.41 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.00 |
| 12 | 5.95 | 5.41 | 5.06 | 4.82 | 4.64 | 4.50 | 4.30 | 4.16 | 4.01 | 3.86 | 3.78 | 3.70 | 3.62 | 3.54 | 3.45 |
| 15 | 5.42 | 4.89 | 4.56 | 4.32 | 4.14 | 4.00 | 3.80 | 3.67 | 3.52 | 3.37 | 3.29 | 3.21 | 3.13 | 3.05 | 2.96 |
| 20 | 4.94 | 4.43 | 4.10 | 3.87 | 3.70 | 3.56 | 3.37 | 3.23 | 3.09 | 2.94 | 2.86 | 2.78 | 2.69 | 2.61 | 2.52 |
| 24 | 4.72 | 4.22 | 3.90 | 3.67 | 3.50 | 3.36 | 3.17 | 3.03 | 2.89 | 2.74 | 2.66 | 2.58 | 2.49 | 2.40 | 2.31 |
| 30 | 4.51 | 4.02 | 3.70 | 3.47 | 3.30 | 3.17 | 2.98 | 2.84 | 2.70 | 2.55 | 2.47 | 2.39 | 2.30 | 2.21 | 2.11 |
| 40 | 4.31 | 3.83 | 3.51 | 3.29 | 3.12 | 2.99 | 2.80 | 2.66 | 2.52 | 2.37 | 2.29 | 2.20 | 2.11 | 2.02 | 1.92 |
| 60 | 4.13 | 3.65 | 3.34 | 3.12 | 2.95 | 2.82 | 2.63 | 2.50 | 2.35 | 2.20 | 2.12 | 2.03 | 1.94 | 1.84 | 1.73 |
| 120 | 3.95 | 3.48 | 3.17 | 2.96 | 2.79 | 2.66 | 2.47 | 2.34 | 2.19 | 2.03 | 1.95 | 1.86 | 1.76 | 1.66 | 1.53 |
| d) 双侧检验F99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DFl | DFg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
| 3 | 47.47 | 46.19 | 45.39 | 44.84 | 44.43 | 44.13 | 43.69 | 43.39 | 43.08 | 42.78 | 42.62 | 42.47 | 42.31 | 42.15 | 41.99 |
| 4 | 24.26 | 23.15 | 22.46 | 21.97 | 21.62 | 21.35 | 20.97 | 20.70 | 20.44 | 20.17 | 20.03 | 19.89 | 19.75 | 19.61 | 19.47 |
| 5 | 16.53 | 15.56 | 14.94 | 14.51 | 14.20 | 13.96 | 13.62 | 13.38 | 13.15 | 12.90 | 12.78 | 12.66 | 12.53 | 12.40 | 12.27 |
| 6 | 12.92 | 12.03 | 11.46 | 11.07 | 10.76 | 10.57 | 10.25 | 10.03 | 9.81 | 9.59 | 9.47 | 9.36 | 9.24 | 9.12 | 9.00 |
| 7 | 10.88 | 10.05 | 9.52 | 9.16 | 8.89 | 8.68 | 8.38 | 8.18 | 7.97 | 7.75 | 7.65 | 7.53 | 7.42 | 7.31 | 7.19 |
| 8 | 9.60 | 8.81 | 8.30 | 7.95 | 7.69 | 7.50 | 7.21 | 7.01 | 6.81 | 6.61 | 6.50 | 6.40 | 6.29 | 6.18 | 6.06 |
| 10 | 8.08 | 7.34 | 6.87 | 6.54 | 6.30 | 6.12 | 5.85 | 5.66 | 5.47 | 5.27 | 5.17 | 5.07 | 4.97 | 4.86 | 4.75 |
| 12 | 7.23 | 6.52 | 6.07 | 5.76 | 5.52 | 5.35 | 5.09 | 4.91 | 4.72 | 4.53 | 4.43 | 4.33 | 4.23 | 4.12 | 4.01 |
| 15 | 6.48 | 5.80 | 5.37 | 5.07 | 4.85 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.07 | 3.88 | 3.79 | 3.69 | 3.58 | 3.48 | 3.37 |
| 20 | 5.82 | 5.17 | 4.76 | 4.47 | 4.26 | 4.09 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | 3.32 | 3.22 | 3.12 | 3.02 | 2.92 | 2.81 |
| 24 | 5.52 | 4.89 | 4.49 | 4.20 | 3.99 | 3.83 | 3.59 | 3.42 | 3.25 | 3.06 | 2.97 | 2.87 | 2.77 | 2.66 | 2.55 |
| 30 | 5.24 | 4.62 | 4.23 | 3.95 | 3.74 | 3.58 | 3.34 | 3.18 | 3.01 | 2.82 | 2.73 | 2.63 | 2.52 | 2.42 | 2.30 |
| 40 | 4.98 | 4.37 | 3.99 | 3.71 | 3.51 | 3.35 | 3.12 | 2.95 | 2.78 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.18 | 2.06 |
| 60 | 4.73 | 4.14 | 3.76 | 3.49 | 3.29 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.57 | 2.39 | 2.29 | 2.19 | 2.08 | 1.96 | 1.83 |
| 120 | 4.50 | 3.92 | 3.55 | 3.28 | 3.09 | 2.93 | 2.71 | 2.54 | 2.37 | 2.19 | 2.09 | 1.98 | 1.87 | 1.75 | 1.61 |

橡胶试验的应用

概述

了解数据的置信限可以对数据中的差异进行客观的评估。这方面的例子在7.3.2和7.3.3中给出。

置信限和指标限值

在按ISO 3384进行的应力松弛试验中，针对指标要求的7d最大应力松弛20%试验了三种混炼胶。结果在表16中给出。

应力松弛百分率

| 混炼胶 | 试样 |  |  | 平均值 | 标准差,s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | 22.10 | 22.60 | 22.80 | 22.50 | 0.36 |
| 2 | 17.50 | 19.70 | 18.50 | 18.60 | 1.10 |
| 3 | 13.70 | 14.30 | 15.90 | 14.60 | 1.14 |

直观检查结果可以看出，混炼胶1失败了，混炼胶2和3通过了。然而，混炼胶2的平均值接近于限值（即一个标准差），这导致其真实状态不那么清楚。

每个混炼胶在95%显著性水平的置信上限用式（22）计算：

Cu = x + (t0.95s)/                                                         (22)

因此，对于s为0.36的混炼胶1的值为：

Cu = 22.5 + (2.92 × 0.36/)

Cu = 23.1

同样的，全部混炼胶能够导出表17。

应力松弛百分率的置信上限

| 置信水平 | 混炼胶 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| % | 1 | 2 | 3 |
| 90 | 22.9 | 19.8 | 15.9 |
| 95 | 23.1 | 20.4 | 16.6 |
| 99 | 23.95 | 23.0 | 19.2 |

从这些限值可以看出，从90%到99%的都确定混炼胶1失败、混炼胶3符合规范要求。然而，混炼胶2仅有90%的确定符合规范要求。

如果再测试三个混炼胶2的试样，或许能得到更确切的结论。（例如，如果用附加的测试得到了相同的平均值和标准差，相应的置信限值会是19.3、19.5和20.1。这给出了是介于95%和99%之间的置信值，混炼胶2通过。）

结果的比较

某一等级橡胶混炼胶(混炼胶1)的供货方和采购方按照ISO 34-1:2004方法B对相同批次进行撕裂试验，以评估其一致性。两个实验室得到的结果在表18中给出。在考虑混炼胶1的结果时，可以看出平均值的差超过了t0.95S的乘积，所以超过95%可以确定两个实验室没有产生统计学上等效的数据。

用不同的混炼胶（混炼胶2）进行了相同的试验，其结果也在表18中给出。

关于混炼胶2，平均值的差接近99%的显著性水平。由于实验室(Lab)1在这两种情况下都产生了较低的强度，因此很可能，尽管仅根据两组结果并不能确定，实验室之间有系统的差异。这可能是由于切口深度的不同或力传感器的误差造成的。在这种情况下，宜努力找出原因并纠正任何不足之处。

撕裂试验

单位:N/mm

| 混炼胶 | 试样 | 撕裂 测量值 |  | 平均值 x |  | 标准差 s |  | 平均值差 （绝对值） ¦x1-x2¦ | 标准误差 | 自由度 | t0.95 | t0.95S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lab1 | Lab2 | Lab1 | Lab2 | Lab1 | Lab2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 19.0 | 21.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 20.6 | 19.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 20.2 | 21.4 | 19.8 | 20.9 | 0.63 | 0.64 | 1.1 | 0.40 | 8 | 2.31 | 0.92 |
|  | 4 | 19.4 | 21.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 19.9 | 20.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 22.1 | 25.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 18.4 | 23.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 22.3 | 24.0 | 21.4 | 24.7 | 1.69 | 1.64 | 3.3 | 1.05 | 8 | 2.31 | 2.43 |
|  | 4 | 22.1 | 27.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 22.2 | 23.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排序法

原理

有时，观察不能精确地量化，必须做出主观的评价。在这些情况下，不能使用通常的定量技术，必须采用排序法。

方法学

Friedman 检验

在本检验中宜采取下列步骤：

一组观察者的成员根据先前确定的条件，独立地将同一组样本按优势递增的顺序排序。

确定每一秩的和与平均秩和之差的平方和，并与给定显著性水平对应的临界值进行比较。

如果观察到的因子大于临界因子，则（在给定的置信水平）存在显著差异。

因此，如果有m个观察者，n个样本，每位观察者独立地将数字1分配给最优的样本，将数字2分配给次优样本，一直到将数字n分配给最次样本。如果有两个或更多样本被判断为相同优劣，那么它们将分配到同一秩数，这个数字就直接称为这组的平均秩。对于每一个样品，秩和Si由一个个秩值R用公式（23）确定:

Si=j=1mRij                                                                   (23)

平均秩和，S，是n个秩和的平均值，如下式（24）所示:

S=i=1nSin                                                                      (24)

Friedman统计量，K，由式（25）给出：

K=i=1n(Si−S)2                                                              (25)

如果K>Kcr, 样本有显著性差异。95%显著性水平的Kcr值在表19中给出。

Friedman检验：显著性水平0.05的临界值

| ma | 样本中的观察值编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | — | 20 | 38 | 64 | 96 | 138 | 192 | 258 | 336 | 429 | 538 | 664 | 808 |
| 3 | 18 | 37 | 64 | 104 | 158 | 225 | 311 | 416 | 542 | 691 | 865 | 1 063 | 1 292 |
| 4 | 26 | 52 | 89 | 144 | 217 | 311 | 429 | 574 | 747 | 950 | 1 189 | 1 460 | 1 770 |
| 5 | 32 | 65 | 113 | 183 | 277 | 396 | 547 | 731 | 950 | 1 210 | 1 512 | 1 859 | 2 254 |
| 6 | 42 | 76 | 137 | 222 | 336 | 482 | 664 | 887 | 1 155 | 1 469 | 1 831 | 2 253 | 2 738 |
| 7 | 50 | 92 | 167 | 272 | 412 | 591 | 815 | 1 086 | 1 410 | 1 791 | 2 233 | 2 740 | 3 316 |
| 8 | 50 | 105 | 190 | 310 | 471 | 676 | 931 | 1 241 | 1 612 | 2 047 | 2 552 | 3 131 | 3 790 |
| 9 | 56 | 118 | 214 | 349 | 529 | 760 | 1 047 | 1 396 | 1 813 | 2 302 | 2 871 | 3 523 | 4 264 |
| 10 | 62 | 131 | 238 | 388 | 588 | 845 | 1 164 | 1 551 | 2 014 | 2 558 | 3 189 | 3 914 | 4 737 |
| 11 | 66 | 144 | 261 | 427 | 647 | 929 | 1 280 | 1 706 | 2 216 | 2 814 | 3 508 | 4 305 | 5 211 |
| 12 | 72 | 157 | 285 | 465 | 706 | 1 013 | 1 396 | 1 862 | 2 417 | 3 070 | 3 827 | 4 697 | 5 685 |
| 13 | 78 | 170 | 309 | 504 | 764 | 1 098 | 1 512 | 2 017 | 2 618 | 3 326 | 4 146 | 5 088 | 6 159 |
| 14 | 84 | 183 | 333 | 543 | 823 | 1 182 | 1 629 | 2 172 | 2 820 | 3 581 | 4 465 | 5 479 | 6 632 |
| 15 | 90 | 196 | 356 | 582 | 882 | 1 267 | 1 745 | 2 327 | 3 021 | 3 837 | 4 784 | 5 871 | 7 106 |
| a m=对样本中的观察结果进行排序的观察者编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

当出现显著性差异时，每个样本的平均秩由式（26）确定：

Ri = Si/m                                                                     (26)

虽然即使整个n个样本值之间存在显著差异，也不宜该假设任何一对平均秩值之间必然存在显著差异。

是否显著取决于样本间的差异和观察者间一致性程度。观察者之间的一致性系数由式（27）给出:

C=12Knm2(n2−1)                                                                  (27)

本参数可以取0（不一致）和1（完全一致）。为了达到高度的一致性，排序应以一个已明确说明的单一评判标准为基础。

外计数检验

这是一种粗略而现成的方法，用于比较总共n个样本中的两个特定样本。当两个样本中的一个是用于比较目的的参比材料时，它尤其有用。

步骤如下：

- 在包含最大值的样本中，计数比另一个样本中最大值高的值的个数;

计数另一个样本中小于第一个样本中最小值的值的个数。

如果这两个计数之和大于6，可以得出结论两个样本在95%置信水平上是不同的。

在橡胶试验中的应用

按ISO 1431-1对10种含有不同抗臭氧剂的硫化胶同时进行耐臭氧性能试验，之后5名观察者分别以裂纹长度为指标对这10种硫化胶的龟裂长度进行排序。表20和表21分别给出了本次试验的结果和统计计算结果。

耐臭氧试验结果

| 硫化胶 | 观察者 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| 1 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5½ | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | 5½ | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 3½ | 5 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | 7 | 7½ | 9 | 10 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | 7 | 8 | 7½ | 7 | 7 |
| 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |

耐臭氧试验统计学计算

| 硫化胶 | 和 | 平均和 | 差 | 平均秩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17½ | 27½ | -10 | 3.5 |
| 2 | 10 | 27½ | -17½ | 2.0 |
| 3 | 24½ | 27½ | -3 | 4.9 |
| 4 | 28½ | 27½ | +1 | 5.7 |
| 5 | 6 | 27½ | -21½ | 1.2 |
| 6 | 18½ | 27½ | -9 | 3.7 |
| 7 | 41½ | 27½ | +14 | 8.3 |
| 8 | 44 | 27½ | +16½ | 8.8 |
| 9 | 36½ | 27½ | +9 | 7.3 |
| 10 | 48 | 27½ | +20½ | 9.6 |

由这些数据：

K= (-10)2 +（-17½）2+（-3）2+……+（20½）2=1 929

其中，K是Friedman检验的K值.

对于n=10、m=5，Kcr=731。因此，在硫化胶间的耐臭氧性能方面，不同的抗臭氧剂产生统计学上的显著差异。

一致性系数C计算如下：

C=12×1929/[52×（103-10）]

=0.94

这表明五位观察者的判断高度一致。

拒绝离群值的标准

原理

在某些情况下，测试序列中的某个结果可能与其他数据不一致。有时会考虑将这样的结果作为离群值排除掉，否则会扭曲其他结果所代表的真实数据。这是一个应该避免的行动过程。没有充分理由而拒绝接受结果会导致真实分布的严重失真，尤其会导致对标准偏差的严重低估。

一个测试结果不应被拒绝，除非符合下列情况之一:

- 有明显的物理证据表明，这一结果是由样品中一些可识别的错误造成的。

- 客观的统计检验强有力地表明，结果不太可能纯粹是偶然出现的。与任何统计测试一样，一个给定的置信水平宜被强行指定为拒绝的标准。

一个在95%和99%的置信水平之间出现异常的结果宜标记为歧离值(straggler)（见ISO 5725系列标准）。

一个超过99%置信水平的结果宜标记为离群值(outlier)，然后从分析中删除(一些工作人员使用四个标准差作为该水平)。

在这两种情况下，宜检查引起可疑结果的试样，以寻找其异常的证据。对于歧离值(straggler)，缺乏这样的证据则会导致将该数据保留在分析中，但是，如果有明显的异常的物理证据，则其结果可以弃用。

除了对一组中各个观测值进行检验外，根据所进行的一系列试验的平均值来检验离群值可能更适合，例如在实验室间试验中。然而，在这之前宜进行标准差检验。例如，如果一个实验室的标准差与根据其他实验室的标准偏差所能得到的标准差有很大的不同，那么这个实验室的结果就不能被认为是来自和其他实验室相同的总体，因此应该被丢弃。与以前一样，宜严格检查被拒绝的或歧离的数据，以查明原因，以便纠正任何错误。

对离群数据的检查可以在报告结果之前发现简单的计算错误或类似的计量错误，并从源头上纠正。纠正后的数据可以代替原始数据输入，并重新进行统计检验。

方法

概述

在以下检验中假设所检查的数据是正态分布的(见6.2.5)，或者已经转换成正态分布的形式(见6.2.4)。

狄克逊检验（Dixons test）

Dixon检验适用于一个个观察值的检验或各观察集的平均值检验，假设异常大或异常小的观察值都要根据Dixon准则进行同等的拒绝性检验。

步骤如下：

- 将这n个观测值按升序排列；即，从最小值x1到最大值xn。

根据需要，从步骤c)、d)或e)推导Dixon商Q。

如果3≤n≤7，那么记录式（28）中较大者：

x2−x1xn−x1和xn−xn−1xn−x1                                                                (28)

如果8≤n≤12，那么记录式（29）中较大者：

x2−x1xn−1−x1和xn−xn−1xn−x2                                                               (29)

如果n>12，那么记录式（30）中较大者：

x3−x1xn−2−x1和xn−xn−2xn−x3                                                               (30)

将导出Dixon商Q与表22中的数据比较。能够得出下列结论：

如果Q超过5%的值，但小于1%的值，则第一个或最后一个(根据两个比值计算中哪一个给出的Q值更高)被标记为歧离值（straggler）;

如果Q超过1%的值，该结果标记为离群值，拒绝。在这种情况下，检验可以用剩余的（n-1）个结果重做。

在表22中，n等于观测值的个数。这个版本的Dixon检验发表在《统计学手册》（Statistical Manual）, Edited by E.L. Crow, F.A. Davis and M.W. Maxfield, Dover Publications, 1960。

Dixon检验临界值

| 准则（Criterion） | n | 临界值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5% | 1% |
| Q10 | 3 | 0.970 | 0.994 |
|  | 4 | 0.829 | 0.926 |
|  | 5 | 0.710 | 0.821 |
|  | 6 | 0.628 | 0.740 |
|  | 7 | 0.569 | 0.680 |
| Q11 | 8 | 0.608 | 0.717 |
|  | 9 | 0.564 | 0.672 |
|  | 10 | 0.530 | 0.635 |
|  | 11 | 0.502 | 0.605 |
|  | 12 | 0.479 | 0.579 |
| Q22 | 13 | 0.611 | 0.697 |
|  | 14 | 0.586 | 0.670 |
|  | 15 | 0.565 | 0.647 |
|  | 16 | 0.546 | 0.627 |
|  | 17 | 0.529 | 0.610 |
|  | 18 | 0.514 | 0.594 |
|  | 19 | 0.501 | 0.580 |
|  | 20 | 0.489 | 0.567 |
|  | 21 | 0.478 | 0.555 |
|  | 22 | 0.468 | 0.544 |
|  | 23 | 0.459 | 0.535 |
|  | 24 | 0.451 | 0.526 |
|  | 25 | 0.443 | 0.517 |
|  | 26 | 0.436 | 0.510 |
|  | 27 | 0.429 | 0.502 |
|  | 28 | 0.423 | 0.495 |
|  | 29 | 0.417 | 0.489 |
|  | 30 | 0.412 | 0.483 |
|  | 31 | 0.407 | 0.477 |
|  | 32 | 0.402 | 0.472 |
|  | 33 | 0.397 | 0.467 |
|  | 34 | 0.393 | 0.462 |
|  | 35 | 0.388 | 0.458 |
|  | 36 | 0.384 | 0.454 |
|  | 37 | 0.381 | 0.450 |
|  | 38 | 0.377 | 0.446 |
|  | 39 | 0.374 | 0.442 |
|  | 40 | 0.371 | 0.438 |

柯克伦（Cochran）方差检验

柯克伦检验适用于观测集的方差，宜在Dixon均值检验之前实施。假设如下:

- 假设每个集合中有相同数量的观察值(平行观察值)。在不严重影响检验的情况下，这个条件可有所放松，但是宜尽量满足，并且例外的数量要少。

- 假设只对异常大的方差才进行拒绝性检查（也就是说，这是一个单侧检验，与Dixon检验不同）。

步骤如下：

- 给定一组n个标准差，si，按式（31）计算柯克伦商C：

C= smax2/i=1nsi2                                                             (31)

其中，smax是这组n中最大的标准差。

作为例外，当平行观察数为2时，用极差代替标准差。

将C与表23中给出的临界值进行比较，表23可用于包含2到6个之间的平行观察值，最多可用于40组结果。可做出以下推论：

如果观察到的C值大于5%的临界值，小于1%的临界值，则该标准差标记为歧离值；

如果观察到的C值超过1%临界值，则产生该标准差的数据集将作为离群值被拒绝。

对于表23范围以外的结果，应参考更大的统计表。

Cochran检验临界值

| P | n=2 |  | n=3 |  | n=4 |  | n=5 |  | n=6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1% | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% |
| 2 | — | — | 0.995 | 0.975 | 0.797 | 0.939 | 0.959 | 0.906 | 0.937 | 0.877 |
| 3 | 0.993 | 0.967 | 0.942 | 0.871 | 0.883 | 0.798 | 0.834 | 0.746 | 0.793 | 0.707 |
| 4 | 0.968 | 0.906 | 0.864 | 0.768 | 0.781 | 0.684 | 0.721 | 0.629 | 0.676 | 0.590 |
| 5 | 0.928 | 0.841 | 0.788 | 0.684 | 0.696 | 0.598 | 0.633 | 0.544 | 0.588 | 0.506 |
| 6 | 0.883 | 0.781 | 0.722 | 0.616 | 0.626 | 0.532 | 0.564 | 0.480 | 0.520 | 0.445 |
| 7 | 0.838 | 0.727 | 0.664 | 0.561 | 0.568 | 0.480 | 0.508 | 0.431 | 0.466 | 0.397 |
| 8 | 0.794 | 0.680 | 0.615 | 0.516 | 0.521 | 0.438 | 0.463 | 0.391 | 0.423 | 0.360 |
| 9 | 0.754 | 0.638 | 0.573 | 0.478 | 0.481 | 0.403 | 0.425 | 0.358 | 0.387 | 0.329 |
| 10 | 0.718 | 0.602 | 0.536 | 0.445 | 0.447 | 0.373 | 0.393 | 0.331 | 0.357 | 0.303 |
| 11 | 0.684 | 0.570 | 0.504 | 0.417 | 0.418 | 0.348 | 0.366 | 0.308 | 0.332 | 0.281 |
| 12 | 0.653 | 0.541 | 0.475 | 0.392 | 0.392 | 0.326 | 0.343 | 0.288 | 0.310 | 0.262 |
| 13 | 0.624 | 0.515 | 0.450 | 0.371 | 0.369 | 0.307 | 0.322 | 0.271 | 0.291 | 0.246 |
| 14 | 0.599 | 0.492 | 0.427 | 0.352 | 0.349 | 0.291 | 0.304 | 0.255 | 0.274 | 0.232 |
| 15 | 0.574 | 0.471 | 0.407 | 0.335 | 0.332 | 0.276 | 0.288 | 0.242 | 0.259 | 0.220 |
| 16 | 0.553 | 0.452 | 0.388 | 0.319 | 0.316 | 0.262 | 0.274 | 0.230 | 0.246 | 0.208 |
| 17 | 0.532 | 0.434 | 0.372 | 0.305 | 0.301 | 0.250 | 0.261 | 0.219 | 0.234 | 0.198 |
| 18 | 0.514 | 0.418 | 0.356 | 0.293 | 0.288 | 0.240 | 0.249 | 0.209 | 0.223 | 0.189 |
| 19 | 0.496 | 0.403 | 0.343 | 0.281 | 0.276 | 0.230 | 0.238 | 0.200 | 0.214 | 0.181 |
| 20 | 0.480 | 0.389 | 0.330 | 0.270 | 0.265 | 0.220 | 0.229 | 0.192 | 0.205 | 0.174 |
| 21 | 0.465 | 0.377 | 0.318 | 0.261 | 0.255 | 0.212 | 0.220 | 0.185 | 0.197 | 0.167 |
| 22 | 0.450 | 0.365 | 0.307 | 0.252 | 0.246 | 0.204 | 0.212 | 0.178 | 0.189 | 0.160 |
| 23 | 0.437 | 0.354 | 0.297 | 0.243 | 0.238 | 0.197 | 0.204 | 0.172 | 0.182 | 0.155 |
| 24 | 0.425 | 0.343 | 0.287 | 0.235 | 0.230 | 0.191 | 0.197 | 0.166 | 0.176 | 0.149 |
| 25 | 0.413 | 0.334 | 0.278 | 0.228 | 0.222 | 0.185 | 0.190 | 0.160 | 0.170 | 0.144 |
| 26 | 0.402 | 0.325 | 0.270 | 0.221 | 0.215 | 0.179 | 0.184 | 0.155 | 0.164 | 0.140 |
| 27 | 0.391 | 0.316 | 0.262 | 0.215 | 0.209 | 0.173 | 0.179 | 0.150 | 0.159 | 0.135 |
| 28 | 0.382 | 0.308 | 0.255 | 0.209 | 0.202 | 0.168 | 0.173 | 0.146 | 0.154 | 0.131 |
| 29 | 0.372 | 0.300 | 0.248 | 0.203 | 0.196 | 0.164 | 0.168 | 0.142 | 0.150 | 0.127 |
| 30 | 0.363 | 0.293 | 0.241 | 0.198 | 0.191 | 0.159 | 0.164 | 0.138 | 0.145 | 0.124 |
| 31 | 0.355 | 0.286 | 0.235 | 0.193 | 0.186 | 0.155 | 0.159 | 0.134 | 0.141 | 0.120 |
| 32 | 0.347 | 0.280 | 0.229 | 0.188 | 0.181 | 0.151 | 0.155 | 0.131 | 0.138 | 0.117 |
| 33 | 0.339 | 0.273 | 0.224 | 0.184 | 0.177 | 0.147 | 0.151 | 0.127 | 0.134 | 0.114 |
| 34 | 0.332 | 0.267 | 0.218 | 0.179 | 0.172 | 0.144 | 0.147 | 0.124 | 0.131 | 0.111 |
| 35 | 0.325 | 0.262 | 0.213 | 0.175 | 0.168 | 0.140 | 0.144 | 0.121 | 0.127 | 0.108 |
| 36 | 0.318 | 0.256 | 0.208 | 0.172 | 0.165 | 0.137 | 0.140 | 0.119 | 0.124 | 0.106 |
| 37 | 0.312 | 0.251 | 0.204 | 0.168 | 0.161 | 0.134 | 0.137 | 0.116 | 0.121 | 0.103 |
| 38 | 0.306 | 0.246 | 0.200 | 0.164 | 0.157 | 0.131 | 0.134 | 0.113 | 0.119 | 0.101 |
| 39 | 0.300 | 0.242 | 0.196 | 0.161 | 0.154 | 0.129 | 0.131 | 0.111 | 0.116 | 0.099 |
| 40 | 0.294 | 0.237 | 0.192 | 0.158 | 0.151 | 0.126 | 0.128 | 0.108 | 0.114 | 0.097 |
| 注：n是每个单元格的结果数； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P是给定水平下的实验室数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在橡胶试验中的应用

概述

对离群值检验的应用原则上可以应用于任何数据集，但它最常应用于实验室间测试试验。

Dixon检验应用于单个结果

按ISO 815在1型试样上，得到了一系列8个平行压缩永久变形结果，如表24所示。

压缩永久变形结果

| 结果编号 | 结果 % |
| --- | --- |
| 1 | 24.1 |
| 2 | 25.9 |
| 3 | 24.2 |
| 4 | 25.1 |
| 5 | 10.1 |
| 6 | 28.1 |
| 7 | 18.3 |
| 8 | 26.9 |

对这些数据的初步简单检查提示，10.1这个结果太离谱了，在计算平均值和标准差时宜予忽略。然而，这样的结果应该用Dixon准则检验。在这种情况下，得出以下结论。

表25给出了按升序排列的结果。

分类的压缩永久变形结果

| 升序 | 结果 % |
| --- | --- |
| 1 | 10.1 |
| 2 | 18.3 |
| 3 | 24.1 |
| 4 | 24.2 |
| 5 | 25.1 |
| 6 | 25.9 |
| 7 | 26.9 |
| 8 | 28.1 |

由表25看到：

x1=10.1 ；

x2=18.3 ；

x7=26.9 ；

x8=28.1 。

这8个平行结果的Dixon商是：

18.3−10.126.9−10.1和28.1−26.928.1−18.3 （=0.488和0.122）

取较大者与表22中95%置信水平的临界值0.608比较。由于计算出的统计值是小于临界值的，所以没有理由拒绝这个低值结果。

柯克伦方差检验

按ISO 1817进行的体积膨胀试验，涉及七个实验室的实验室间试验产生了表26示出的结果。

体积膨胀试验1

| 实验室 |  | 结果 |  | 平均值 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | % | % | % |  |  |
| 1 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 0.173 |
| 2 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 0.058 |
| 3 | 22.9 | 22.9 | 22.4 | 22.7 | 0.289 |
| 4 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 0.115 |
| 5 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | 14.2 | 0.850 |
| 6 | 22.5 | 22.1 | 22.0 | 22.2 | 0.265 |
| 7 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 0.153 |

实验室5的结果出现了可疑的低平均值和高标准差。因此，要首先对标准差实施Cochran检验，并得出下列结果：

smax2 = 0.8502

=0.723 3

s2 = 0.1732 + 0.0582 + ... + 0.1532

= 0.946 7

Cochran比 C=0.723 3/0.946 7

= 0,764

对于三个平行测试值和七个实验室，99%置信水平的Cochran临界值是0.664，因此，由于检验统计大于这个值，基于统计理由拒绝实验5的数据是有合理的，且不必检验低平均值。然后最好检查结果的来源，看看是否可以找到解释并采取可能的纠正措施。

Dixon检验应用于一组平均值

在涉及六个实验室的实验室间试验中得到的体积膨胀结果示于表27。

体积膨胀试验2

| 实验室 |  | 结果 |  | 平均值 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | % | % | % |  |  |
| 1 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 0.173 |
| 2 | 10.8 | 13.0 | 12.6 | 12.1 | 1.173 |
| 3 | 12.9 | 13.0 | 12.7 | 12.9 | 0.153 |
| 4 | 10.9 | 11.2 | 14.2 | 12.1 | 1.825 |
| 5 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 0.115 |
| 6 | 19.7 | 20.8 | 18.9 | 19.8 | 0.954 |

实验6的结果似乎有一个很高的平均值；标准差看起来也是起伏变化的，但没有一个结果是突出的异常大。

首先，用Cochran检验进行检验，确定没有标准差大到足以有理由拒绝该数据。因此，实施Dixon检验，计算如下：

x2−x1x6−x1=0 和 x6−x5x6−x1=0.714

临界值：

——95%置信水平的是0.628；

——99%置信水平的是0.740。

所以，实验室6被视为异常点，但其数据不宜拒绝，除非调查表明所使用的程序或设备存在缺陷。（因为计算Q值超过了Dixon检验5%的临界值，但小于1%的临界值，所以为歧离值，不是离群值，不宜拒绝）

方差分析（ANOVA）

原理

从试验中观察到的结果的可变性来自许多来源（实际上是非常多的来源）,从制造样本的原材料的质量变化,到配炼、成型过程,再到抽样和试验过程本身。方差分析是一种技术，它可以用来分离和估计那些对测量有显著影响的变异源的影响。

实践中，不可能也不必去量化每一种可想象到的变异源的作用。相反，对于任何特定情况，确定那些被认为最有可能产生影响或期待检验其影响的可变因素的作用就足够了(例如不同来源的炭黑、混合时间和成型温度对混炼胶耐磨性的影响)。其他因素尽可能保持恒定，使关注的因素以某种已知的方式变化。然后，在每个因素的每个水平上进行的平行试验测定样本内的变异，通常称为实验误差，据此可以评估单个或组合关注因素的影响。

方法

概述

全面阐述这一方法超出了本文件的范围，宜参考关于这一主题的优秀案文以了解详情。本文件末尾的参考书目列出了一些有用的参考书。有许多统计软件包，以及许多电子表格软件包已内置了统计功能，使数学计算能够快速进行，而不需要详细理解底层方程。因此，建议尽可能使用适当的计算机程序。但是，为方便没有使用这些软件的用户，这里列举一些具体的例子。

相同观测数的单因素

最简单的情况是一个因素的情况，(例如炭黑)在n个水平(份数每百份橡胶)上都平行观察r次，得到的观测总数N。观测总数由式（33）计算：

N = r× n                                                                         (33)

宜遵循以下计算顺序：

- 用式（34）计算总平方和St：

St=(xij−x)2                                                                 (34)

其中，xij是第i个因素（1≤i≤n）的第j个平行测量（1≤j≤r）的值。

由式（35）计算总自由度vt：

vt=N − 1                                                                      (35)

用式（36）和得自于a)和b)的值，计算总均方Mt：

Mt = St/vt                                                                      (36)

用式（37）计算因素间平方和Sb：

Sb=1rti2−1N(xij)2                                                         (37)

其中，ti是由式（38）计算的因素的第i个水平的r个平行测量的和：

ti=j=1rxij                                                                   (38)

用式（39）计算与因素间平方和相关的自由度vb：

vb = n −1                                                                     (39)

由d)和e)用式（40）计算因素间均方Mb：

Mb = Sb/vb                                                                     (40)

用式（41）计算因素内平方和Sw：

Sw = St − Sb                                                                  (41)

用式（42）计算因素内自由度vw：

vw = vt − vb                                                                 (42)

用式（43）计算因素内均方Mw：

Mw = Sw/vw                                                                    (43)

将这些统计值汇总于表28。

单因素统计值汇总

| 误差来源 | 因素间 | 因素内 | 总和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平方和 | Sb | Sw | St |
| 自由度 | vb | vw | vt |
| 均方 | Mb | Mw | Mt |

然后将Snedecor的F-检验应用于Mb与Mw的比值，vb为较大均方的自由度，vw为较小均方的自由度。(显然，当Mb < Mw时，与实验误差相比，因素间的变异不显著，且因素的影响对所测定的性能没有可测量的影响。) 如果Mb/Mw > F(5, vb, vw)，则有95%以上的概率，不同水平的因素对性能有显著影响。

可变观测数的单因素

当平行观测次数对于每个因素水平不像在10.2.2中那样是一个常数的时候，还按10.2.2那样进行分析，但要做下列修正。

观测总数N由式（44）给出：

N=i=1nri                                                                 (44)

因素间平方和Sb由式（45） 给出：

Sb=ti2ri− 1Nxij2                                                            (45)

全部其他因素及F-检验如前述计算。

双（和多）因素方差分析

随着分析中额外因素的加入，不仅每个因素都有可能影响被测量的性能，而且各因素之间也可以相互影响，产生相互作用(协同作用)的效果。

一个能说明这一现象的日常生活中的例子就是一杯茶的甜味。它取决于：

- 多少糖加入茶中；以及

这杯茶被搅动的多寡。

尽管按与10.2.2或10.2.3中描述的方法进行分析，但是详细的过程更复杂，对双因素的分析方法在附录G中给出。相同的过程可以扩展至三或更多个因素。附录G还说明了如何处理可能有相互作用的三因素分析的平方和。

在橡胶试验中的应用

方差分析是一个强大的工具，用于评估橡胶混炼胶中特定组分、加工方法等对其性能的独立影响。

对一系列具有不同炭黑和操作油含量的混炼胶按ISO 4649进行了耐磨试验。预期增加炭黑含量会改善耐磨性能，但增加操作油会更易加工，结果见表29。有必要用这些结果确定这两个因素的显著性程度。

磨耗体积结果

单位：mm3

| a)原始结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 油水平（含量） | 炭黑水平（含量） |  |  |  |
|  |  | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 1 | 0 | 273 | 256 | 202 | 188 |
| 2 |  | 233 | 262 | 215 | 195 |
| 3 |  | 273 | 242 | 261 | 177 |
| 1 | 5 | 288 | 257 | 244 | 242 |
| 2 |  | 260 | 271 | 229 | 203 |
| 3 |  | 313 | 311 | 245 | 201 |
| 1 | 10 | 269 | 247 | 249 | 217 |
| 2 |  | 317 | 253 | 220 | 215 |
| 3 |  | 245 | 262 | 232 | 203 |
| 1 | 20 | 231 | 270 | 222 | 230 |
| 2 |  | 298 | 307 | 227 | 214 |
| 3 |  | 287 | 278 | 203 | 242 |
| b) 调整后的结果 |  |  |  |  |  |
| 结果 | 油水平（含量） | 炭黑水平（含量） |  |  |  |
|  |  | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 1 | 0 | 2.73 | 2.56 | 2.02 | 1.88 |
| 2 |  | 2.33 | 2.62 | 2.15 | 1.95 |
| 3 |  | 2.73 | 2.42 | 2.61 | 1.77 |
| 1 | 5 | 2.88 | 2.57 | 2.44 | 2.42 |
| 2 |  | 2.60 | 2.71 | 2.29 | 2.03 |
| 3 |  | 3.13 | 3.11 | 2.45 | 2.01 |
| 1 | 10 | 2.69 | 2.47 | 2.49 | 2.17 |
| 2 |  | 3.17 | 2.53 | 2.20 | 2.15 |
| 3 |  | 2.45 | 2.62 | 2.32 | 2.03 |
| 1 | 20 | 2.31 | 2.70 | 2.22 | 2.30 |
| 2 |  | 2.98 | 3.07 | 2.27 | 2.14 |
| 3 |  | 2.87 | 2.78 | 2.03 | 2.42 |
| 注：在b)中的调整后的结果是原始数据除以100后的结果，这样做是为了便利用小数字制表。 |  |  |  |  |  |

将G.1中描述的计算步骤用于调整后的结果，制成表30。

和之表

| 油水平（含量） (因素 B) | 炭黑水平（含量） (因素 A) |  |  |  | A之和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 80 | 100 | 120 | (BXj) |
| 0 | 7.79 | 7.60 | 6.78 | 5.60 | 27.77 |
| 5 | 8.61 | 8.39 | 7.18 | 6.46 | 30.64 |
| 10 | 8.31 | 7.62 | 7.01 | 6.35 | 29.29 |
| 20 | 8.16 | 8.55 | 6.52 | 6.86 | 30.09 |
| ﻿B之和 (AXi) | 32.87 | 32.16 | 27.49 | 25.27 |  |

下列因素从表29和表30取得：

因素T               =117.79;

A值的个数           =4；

B值的个数           =4；

重复的次数          =3；

校正因子CF          =289.05；

ABX2                =879.42。

因此计算出下列值：

| —— | Sa | =3.363； |
| --- | --- | --- |
| —— | Sb | =0.389； |
| —— | Sab | =0.337； |
| —— | Sr | =1.497 |
| —— | St | =5.586； |
| —— | DFa | =3； |
| —— | DFb | =3； |
| —— | DFab | =9； |
| —— | DFr | =32； |
| —— | DFt | =47； |
| —— | Ma | =1.121； |
| —— | Mb | =0.130; |
| —— | Mab | =0.037； |
| —— | Mr | =0.047； |
| —— | Mt | =0.119。 |

通常采用方差分析表的形式对数据进行汇总，如表31所示。

方差分析

| 误差来源 | 平方和 | 自由度 | 方差估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 因素 A | 3.363 | 3 | 1.121 |
| 因素 B | 0.389 | 3 | 0.130 |
| 相互作用 | 0.337 | 9 | 0.037 |
| 残差Mr | 1.497 | 32 | 0.047 |
| 合计 | 5.586 | 47 | 0.119 |

当相互作用项被首先考虑时，取Mab与Mr之比：

Mab/Mr = 0.80

由于小于1，它不显著，Sab可以和Sr合并，给出：

Sr = 1.833；

DFr = 41；

Mr = 0.045。

其中，

Sr 是Sr的新值；

DFr是DFr的新值；

Mr 是Mr的新值。

当考虑两主要因素A和B时：

Ma/Mr = 25.07;

Mb /Mr = 2.90.

对于自由度3×41的临界F值:

Fcr = 2.84，置信水平95 % ;

Fcr = 4.31，置信水平99 %。

结论是，这两个因素都很重要，尽管油的因素仅在95 %的水平上很重要，而炭黑的因素在远远超过99 %的水平上很重要。这些因素之间没有显著的相互作用。因此，可以提高油含量，以改善混炼胶的加工性能，而不会对混炼胶的耐磨性产生太大的损害。

上述例子也可以用最小二乘回归法来分析，这种方法可以定量估计变量之间的关系以及它们之间的相互作用。

回归分析

原理

当进行了一系列的测试，其中一个测试参数，例如压缩永久变形，是在一个独立变量(如时间或温度)的不同值上测量的，可以预期它们之间会存在某种形式的函数关系。然而，如第10章所示，在这个过程中有许多变异源，最终的结果是观测到的数据并不完全适合单个曲线函数，而是或多或少地分散在所选择函数周围。因变量（测得的）和自变量（受控的）之间的函数关系称为回归线。

所选择的模型方程是能够从科学定律中推导出来，但通常并不这样，而是要借助经验关系。在这种情况下，宜使用充分描述观测结果的最简单的函数关系。因此，对于作为压缩时间(温度保持恒定)的函数的压缩形变，永久变形和时间的对数之间的线性关系可以很好地表达观测到的实验误差内的数据。然而，很明显，真正的函数关系不能是线性的，因为压缩永久变形低于0%或高于100%是不可能的。因此，相比实验中遇到的，过渡函数会能更好的在更大的时间跨度内描述这种关系。一个简单的替代方法是将压缩永久变形(cs)的值用下述函数替换为纵坐标：

log[cs/(100 − cs)]

在考虑使用的函数形式时，宜考虑以下三点:

- 函数的系数可以用解析法推导出来(例如用最小二乘法)，如果不能，也可以用迭代法代替。

从更复杂的函数中获得的好处应该足以证明在求其系数时所付出的额外努力是合理的。

宜进行评估，以确定所观测到的数据是否必须外推才能达到特别关注的条件。

在这方面适用的试验有:

在高温下短期老化以预测在低温下长期的行为;

用短时间试验估算长时间应力松弛。

如果需要插值或非常短的外推，例如在回缩试验中估算出现70%回缩的温度时，则宜选择给出数据正确趋势的最小阶多项式。

然而，对于外推法来说，多项式是出了名的危险，多项式的阶数越高，这种趋势就越严重。在这种情况下，可能有必要使用更复杂的函数，以避免预测的严重不准确。然而，不使用更复杂的函数的另一个原因是，除了很难得到它的系数外，它不一定能像更简单的函数那样很好地表达所观察到的数据，尽管使用它进行外推更安全。现在有几个强大的个人计算机程序，它们能够使曲线拟合，只是比输入数据和从内置函数库中选择一个或多个函数稍麻烦点。建议尽可能使用这些方案，以减少进行分析所需的时间和努力。

同样值得注意的是，许多关系式可以通过诸如对数、倒数或根之类的变换简化为特别易解的线性形式。

方法

概述

这里介绍最高为三阶的多项式(或任何可简化为多项式的函数)的最小二乘法，作为该技术说明。这些将涵盖橡胶工业的大多数应用。对于方程的推导和高阶多项式的发展，请参考标准数学教科书。(参见本标准末尾的参考文献，其中列出了一些有用的参考著作。)

拟合不能用最小二乘法处理的函数曲线的迭代法有很多，但这些都超出了本文件的范围，请参考数学教科书。

利用计算软件进行回归计算会更方便，附录H给出了利用excel计算的示例。

线性最小二乘法

考虑在一组条件（x）下得到的一组结果（y），总共有n个数据对。以所有n个数据对的项求和。

最简单的、线性的回归线形式能够写为式（46）：

y = a + bx                                                                  (46)

其中：

a 是当x = 0时，y轴上的截距；

b 是回归方程的斜率。

为了计算a和b的最佳估计值，首先计算以下因子：

C11 以式（47）给出：

C11=(x2)−(x)2n                                                          (47)

Cyy 以式（48）给出：

Cyy=(y2)−(y)2n                                                          (48)

Cy1 以式（49）给出：

Cy1=(xy)−(xy)n                                                        (49)

系数用式（50）和（51）计算：

a=(y−bx)n                                                               (50)

b=Cy1C11                                                                    (51)

这种回归是否具有统计学意义可以通过计算另外一个因子D来检验，D由式（52）给出：

D=b2C11                                                                 (52)

回归的方差比由式（53）给出：

Fr=Dn−2Cyy−D                                                                 (53)

然后，该Fr值宜与Snedecor的F值表比较，较大均方的用自由度1，较小均方的用自由度（n-2）。如果Fr大于F表值，则回归在给定置信水平是显著的。

二次最小二乘

这里假设一元二次回归线是这种形式如式（54）：

y=a+bx+cx2                                                            （54）

对于这种分析所需的因子计算在附录H中给出。在此情况下，Fr值与F表值比较，较大均方的用自由度2，较小均方用自由度（n-3）。

三次最小二乘

这里假设一元三次回归线是式（55）的形式：

y=a+bx+cx2+dx3                                                      （55）

对于这种分析所需的因子计算在附录H中给出。在此情况下，Fr值与F表值比较，较大均方的用自由度3，较小均方用自由度（n-4）。

在橡胶试验中的应用

概述

回归分析允许推导复合特征或实验特征与物理性能之间的定量关系。

温度对压缩永久变形的影响

在一系列按照ISO 815的测试中，在不同温度下老化7d后测定压缩永久变形值，数据记录于表32。

7d老化后压缩永久变形测量值

| 温度 | 结果 |  |  | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| ℃ | % | % | % |  |
| 70 | 21.3 | 27.4 | 25.5 | 24.7 |
| 85 | 29.6 | 29.2 | 33.3 | 30.7 |
| 100 | 36.8 | 34.7 | 38.5 | 36.7 |
| 125 | 47.2 | 44.8 | 48.0 | 46.6 |
| 150 | 57.7 | 58.5 | 56.7 | 57.6 |

根据化学动力学定律，我们有理由假设阿伦尼乌斯Arrhenius类的函数关系也适用于这些数据。因此压缩永久变形cs能采用式（56）的形式:

CS= αexp⁡(βT)                                                                    (56)

式中，

α和β是常数；

T是温度， 单位为开尔文，K(绝对温度)。

这个函数是不能直接利用最小二乘法确定α和β的,但通过取自然对数它很容易转变成可用的公式：

lncs=lnα+βθ+273                                                             (57)

式中，θ是温度，℃。

该函数具有公式（58）相同的形式：

y=a+bx                                                                        (58)

式中，

y=ln⁡(cs);

x=1/(θ+273)。

这样，用压缩永久变形的均值作为因变量y，将表格转换为如表33所示。

转换的压缩永久变形变量

| x | y |
| --- | --- |
| 10–3 |  |
| 2.92 | 3.21 |
| 2.79 | 3.42 |
| 2.68 | 3.60 |
| 2.51 | 3.84 |
| 2.36 | 4.05 |

从11.2.2中给出的各种求和项，可以推导出以下因子：

C11 = 1.93×10-7；

Cyy = 0.446；

Cy1 = -2.93×10-4；

D = 0.445；

Fr = 1389.85。

回归系数为：

a = 7.66；

b = -1520.71。

如11.3.2.2所示，对函数进行线性化转换得到：

a = ln(α)；

b = β。

因此，

α = 2 121.76;

β = −1 520 .71。

回归方程为：

cs=2121.76exp⁡(−1 520.71θ+273)                                                         (59)

方差比在95%置信水平以上显著。为了说明拟合优度，可以计算压缩永久变形的回归值，并与实验值进行比较，如表34所示。

压缩永久变形值的比较

| 温度 | 观测值 | 计算值 |
| --- | --- | --- |
| ℃ | % | % |
| 70 | 24.7 | 25.2 |
| 85 | 30.7 | 30.4 |
| 100 | 36.7 | 36.0 |
| 125 | 46.6 | 46.5 |
| 150 | 57.6 | 58.3 |

老化对拉伸强度的影响

一种橡胶混炼胶在70℃下热老化1个月。每隔一周，将五个哑铃样样从烘箱中取出，冷却一晚，在23℃下进行测试，结果如表35所示。

老化后拉伸强度

| 老化时间/d | 拉伸强度/样品编号 |  |  |  |  | 中位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 0 | 13.0 | 11.1 | 11 | 11.6 | 13.4 | 11.6 |
| 7 | 18.1 | 17.3 | 16.6 | 16.8 | 18.7 | 17.3 |
| 14 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 18.9 | 16.7 | 17.5 |
| 21 | 13.3 | 13.7 | 12.3 | 14.3 | 13.7 | 13.7 |
| 28 | 4.24 | 4.09 | 3.83 | 3.87 | 3.86 | 3.87 |

很明显，一开始强度增加，这可能是交联密度增加的结果。随后由于降解占主导而强度迅速下降。

拟合这些数据的最简单的函数是二次方程。继续计算附录H给出的各因子，得到由下述方程（60）定义形式的回归线:

TS = 11.6 + 1.16t − 0.0511t2                                                       （60）

式中，

TS 是拉伸强度，单位为兆帕；

t 是时间，单位为天。

方差比为602，这高于自由度2×2的95%置信水平。注意，这种回归不能用于外推至更长的老化时间。例如，在这种情况下，在35d的下一个一周间隔，回归预测的拉伸强度为- 10 MPa。

然而，它能够用于估算拉伸强度下降至其初始值50%所需要的时间。因此，对于5.8MPa的拉伸强度，能解二次方程而给出t值：

t= −1.16−1.162−4−0.0511×11.6−5.82×−0.0511

时间不可能为负，则另外一个根不允许，所以：

t = 26.9 d。

回缩试验的温度

在根据ISO 2921进行的回缩温度试验中，用三个试样，使热交换槽中温度从- 70℃上升到室温。这期间，每隔2min测量一次这三个试样的回缩百分比。试验的目的是估计恢复10% (TR10)、50% (TR50)和70% (TR70)时的温度。测得了每组三个试样的总计48个数据，表36中仅给出了平均值的简表。

回缩温度的测量

| 温度 | 回缩 |  | 温度 | 回缩 |  | 温度 | 回缩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ℃ | % |  | ℃ | % |  | ℃ | % |
| -68.3 | 0.0 |  | -32.9 | 17.0 |  | 3.8 | 66.0 |
| -62.2 | 0.0 |  | -26.7 | 23.3 |  | 9.2 | 75.7 |
| -56.6 | 0.7 |  | -20.6 | 29.0 |  | 15.3 | 85.3 |
| -50.6 | 2.7 |  | -14.9 | 36.0 |  | 22.2 | 90.7 |
| -44.8 | 7.0 |  | -8.4 | 41.3 |  |  |  |
| -38.7 | 11.0 |  | -0.8 | 55.7 |  |  |  |

试验数学的考虑表明，当温度从低到高变化时，回缩会包含在0 %和100%的范围内，因此可以预期一个s形函数能产生准确的回归线。然而，由于只需要对数据进行插值，所以使用11.2.4中给出的更简单的三次回归是安全的。

因此，确定附录H给出的因子就生成了式（61）回归方程：

R=58.2+1.53θ+0.004 991θ2−0.000 0733 4θ3                                            （61）

式中，

R,回缩值，以百分数表示；

θ，温度，以摄氏度表示。

发现Fr值是1086.486，这是远远超过自由度3×44的95%置信水平。

对于给定的回缩值(10%、50%和70%)，找到相应的温度是一个相对容易的尝试和误差计算，因为这并不需要很高的精度(最接近的程度就足够了)。试验结果与使用s形函数(累积正态分布函数)估计的TR值如表37所示。

回缩值结果

| 回缩值 | 温度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ℃ |  |
|  | 三次方 | S形 |
| 10 | -39 | -37 |
| 50 | -5 | -6 |
| 70 | +8 | +7 |

因此，非常简单的三次回归给出了该试验的结果，与使用更复杂的s形函数得到的结果相比，是在这个特定试验能够预期的准确度范围内的。

不确定度的测量

原理

人们认识到，如果不包括与测量有关的不确定度的陈述，任何测量结果的陈述都是不完整的。这种不确定度是一种陈述，给出了被认为是被测量真值的范围。为了完整，还宜有一个关于真值在规定的不确定性范围内的概率的置信水平。

在实践中，考虑100%的置信水平没有必要也不切实际，尽管乍一看这可能被认为是可取的，因为这将导致无限大的不确定性。通常接受的置信水平是95%，只要可能就最好采用这一标准。例如，当与经认可的校准相关联时，校准结果现在被引用到95 %的置信水平，并且声明这一点的条款被包括在他们的随行证书中。

不确定度和误差之间应该有区别，后者表达的是所指示的值或结果与真实值之间的差值。如果能从实验外部获得关于系统误差的大小和方向的额外信息，系统误差就能得到纠正。

各种因素可以影响所述结果的不确定性，为了生成单次不确定度值，这些因素都宜被考虑进去。因素的范围从一次测量值可以为所观测分布的任何值到与得到测量结果的测量温度相关的不确定度和得到结果所用仪器校准的不确定度。

方法

单个不确定度值的编制/合集？

为了计算一个测量的单个不确定度值，要重视构成这种不确定度的两个重要的部分，即随机不确定度和系统不确定度。

随机不确定度(Ur)

如果在相同的条件下进行多次测量，实际上就可得到一系列实测的值。这些变化是独立随机影响的结果，从电器噪声引起的电表读数的变化，到由于难以读取橡胶和塑料测试设备上常见的印刷或雕刻刻度而导致的操作员读数误差。

对一个实验测量样本的分析通常会得到一个高斯分布或正态分布曲线。考查这种曲线表明,该分布总体中所有可能测量值的68.3%会落在限值±σ之间，其中σ被定义为标准偏差。此外,它还能够表明，95%位于±1 96σ之间,而±3σ的值将包括所有测量值的99.7%。

因此,当考虑整个总体的正态分布时，对于95%的置信水平，不确定度（±U）,可以视为等于±1,96σ。事实上，这也能处理成±2σ。

当进行实验测量时，实际仅取有限数量的结果，这样就能给出如6.2.3.2所示计算出的估计的标准差。

然后，对于这样一个有限测量样本，还能使用学生t分布法计算任意给定置信水平的随机不确定度。

表11给出了在任意测量数n在选定的置信水平上(大多数实际情况下为95%)的t值。t值是在选定的置信水平下产生不确定时，一组有限的（n个）值的标准差应该乘以的值。

n = ∞时的值称为k值；这些值随概率P不同而变，但清楚地显示，在实践中选择±2.00σ是非常合理的，因为这只会将置信水平从0.950改变到0.955。

那么，均值的不确定度Ur用式(62)得到：

Ur=σtn                                                                        (62)

当n小的时候，如4，使用式(62)。

如果有大量的结果可用，例如10或更多，在95%的置信水平下，就能认为在大多数情况下t等于1.96，因此，式（62）则为式（63）的形式。

Ur=kσn                                                                         (63)

系统不确定度（Us）

在计算测量的随机不确定度并进行任何已知的修正后，宜考虑到其他能够影响结果的不确定度。

系统不确定度可能来自不同的因素，如使用了不正确的校正、温度影响和校准的不确定度。

校准的不确定度很容易识别，可以从试验或测量仪器附带的校准证书中定量地获得。

仔细检查系统错误的所有来源，有时可以消除问题，如使用不正确的校正、可能的抄写错误、有时出现的软件错误。

各个系统不确定度通常只能通过对实际限值（realistic limits）的了解来评估。换句话说，不确定度被假定为矩形分布(与前面考虑的高斯分布或正态分布相反)，或者测量值在极限值之间的任何地方出现的几率相等。

在单一矩形分布中，标准差可表示为式（64）：

σ=a3                                                                         (64)

式中，a等于观测值的最大极差的一半(即a是半极差)。

如果有一些独立的分布，全都是矩形分布，半极差分别为a1、a2到am，那么由此得到的标准偏差由式（65）给出：

σs=(a12+a22+…  am23)1/2                                                         (65)

如果现在引入置信水平的概念，则系统不确定度U可由式（66）得到：

U s = kσs                                                                                                         (66)

如果有更多的结果分布信息可用，可用标准差σ代替半极差。因此，更普遍的是，如果存在一些不相关的因素对系统不确定度有贡献，其标准差分别为σs1、σs2等，则产生的系统不确定度由式(67)给出：

Us=k(σs12+σs22+…+σsm2)1/2                                               (67)

已发现，在某些情况下，各自的不确定度已存在，因此可用可以用式（68）来代替式（67）：

Us=(Us12+Us22+…+Usm2)1/2                                                (68)

在实际应用中，校准不确定度可能是仅有的一个以真实不确定度(例如来自校准证书)的形式存在的不确定度，则式（69）适用：

Us=U2calibration+k2(σs12+σs22+…+σsm2)1/2                                    (69)

Ucalibration等效于kσcalibration，但与校准相关的标准差σcalibration不需要计算。

在某些估计不确定度的实际极限值的情况下，可能存在对系统不确定度的显性贡献（dominant contribution），这样如由式(67)计算出的不确定度的值大于贡献半极差的算术和。

如果这样，那么就宜将这个显性贡献从计算中分离出来，总的系统不确定度则由式（70）给出：

Us=ad+Us'                                                                     (70)

式中：Us' 是由排除ad项后的剩余项计算的。

对于这种影响要更详细地描述，请参考UKAS文件NIS 3003[9]。

总不确定度单值的偏差

一旦获得了整体随机不确定度和系统不确定度，并且所有对总不确定度U的贡献都被考虑在内，就可以用式（71）来计算总不确定度：

U=[Ur2+(Us2)]1/2                                                                (71)

如果符合12.2.3末所述的原则的系统不确定性的显性贡献存在，则宜对该公式进行修正。在这种情况下，总不确定度用式（72）计算：

U=ad+[Ur2+(Us')2]1/2                                                         (72)

式中，Us'由式（73）计算：

Us'=kσs'                                                                       (73)

式中，σs' 忽略ad后的标准偏差。

当然，必要的是所有贡献都已计算到相同的置信水平，在大多数情况下，这将是95%。

结果报告

一旦计算出总体不确定度，就可以将正在考虑的测量结果的最终修正值(表示为均值x)与总体不确定度一起报告，见式（74）：

x ±U                                                                    （74）

除非在随附的条款中说明置信水平，如“本不确定度的估计置信概率不低于95%”，否则这样的陈述的价值是有限的。

在实践中，不确定度最好有一个分辨率resolution，这在正进行的试验情况下是用意义的。将不确定度引用到两位以上有效数字通常是合理的。

不确定度的设定值中有效数字的位数宜反映出对特定试验测量所能观察到的最小分辨率。

在橡胶试验中的应用

实践中，遵循以下步骤应有助于获得测量不确定度:

- 在报告结果之前，宜做好结果的全部修正。

- 随机不确定度Ur宜通过使用结果的标准差得到。这能够从以前的工作中获得，但最好进行至少4次测量，然后使用公式(62)。

如果有10个测量结果，则由式(63)计算Ur更为合适。

宜获得并考虑所有的系统不确定度。

某些不确定度，譬如校准不确定度，可从试验仪器的随行证书中查到。

调查以前的实验工作是否能够提供与某些系统贡献相关的信息，例如标准差。

如果对于某些系统不确定度(即矩形分布，与之相对的随机不确定度的是高斯分布或正态分布)，只有实际极限值可用，则使用式(65)计算标准差。

整体系统不确定度Us由式(68)或(69)计算。

如果在估计实际极限值时存在显性贡献，则用公式(70)计算Us(考虑到12.2.3末的要求时)。

总不确定度由式(71)或(72)计算，结果以式(74)表示。

抽样

原理

当大量的某一个产品从生产商交付到客户时，期望每个产品的每个检验项每次都100%无误是不现实的。因此，需要对输出(或输入)的质量进行某种形式的检查。然而，几乎不可能，甚至也不可取，为了确定是否符合生产该产品所依据的规范，而对每一件都进行全项检查。在许多情况下，检查会导致产品的损坏，即使不是这样，检查的费用也得有人来承担。最终，这将是用户。

因此，有必要从正在供应的一批产品中选取一个有代表性的样本，并对该样本进行检验。如果样本符合检验程序，该批次将被接收;如果样本不符合检验程序，该批次将被拒收。

即使样本真正代表了抽样批，其性能仍然只是该批次本身性能的一个估计值，而且罕见等同。因此，将不可避免地存在这样一种风险，即许多本应被拒收的可能被接收，反之亦然。用户能够容忍的不合格品的数量和与错误抽样检验结果相关的风险程度宜由生产者和用户商定。用统计检验不能客观地确定这些因素。

但是，根据13.1.2中描述的原则，可以客观地确定抽取样本的大小与批量的关系，以及在样本中发现的将导致该批被接收或被拒收的不合格品的数量，这就是抽样理论的主题。

方法

原理

抽样是一个大命题，其他国际标准也很好地讨论了这个题目。这里只给出了一个大纲，有关详细信息，感兴趣的用户请参考计数抽样标准ISO 2859的各个部分和计量抽样标准ISO 3951的各个部分。

在计数抽样中，(在试验或一系列试验中定义的)不符合项的数量决定批的可接收与否。

在计量抽样中，是一个批次与产品指标相关的分布测量位置和变异性的估计值决定批次的可接收性。

接收质量限和极限质量

对于生产者和用户来说，最有意义的统计数据是接收质量限，即AQL(参见ISO 2859-1)。这是一种指标化的方法，用于设定样本中不合格品的限值。达到此限值，批次被接收或被拒收。但是，不宜由此推断出期望不合格品占多少比例。毫无疑问，人们总是希望不合格品的数量为零。而在实践中，一定比例的次品是可以容忍的。宜现实地设置AQL，以反映用户过程需求的要求和生产者过程能够达到的质量。(关于设置AQL的指南请参见ISO/TR 8550。)

AQL适用于多批次供货的情况。当一个批次产品单独考虑时，极限质量(即LQ)是需要协商一致的统计量(见ISO 2859-2)。LQ是以不合格品百分数或每百件产品的不合格项数表示的质量水平。LQ的值实际上就是不可接收的限值。在实践中，如果批不想被经常拒收，样本中不合格项的实际数量最好要比LQ少得多(一般少于四分之一)。

不合格的判定

当在检验过程中仅进行一次试验时，每百个产品的不合格百分数和不合格项数在数字上是相同的。但当涉及到多个试验时，必须决定使用哪一个做判据。

例如，考虑按ISO 4633制造的50个管道密封圈的样本，这些密封圈需要进行的检验：

- 外径（d0）；

- 芯线直径(dc)；

- 硬度（H）；

- 拉伸强度（TS）；

- 拉断伸长率（Eb）。

检验结果：

- 45个管道密封圈符合所有这些要求；

三个d0不符合；

一个d0和H不符合；

一个d0、H、TS和Eb不符合。

因此，不合格密封圈数是50中有5个，即10%不合格。

从13.2.3.3给出的结果，

Nc=(3×1)+（1×2）+(1×4)=9

其中，Nc是50个产品的样本中不符合项的总数。

因此，每100个产品有18个不符合项。

在某些过程中，任何一个不符合项都可能导致产品不适合。然后，同一产品中的其他不符合项就变得无关紧要了。在其他情况下，更合适的做法是统计遇到的不符合规范的总次数，而不考虑在哪个产品上发现的。

到目前为止，关于抽样的讨论中都隐含着每个不符合都是同等重要的，然而在实践中，有些不符合可能比其他的更严重。关于这种情况的讨论超出了本文件的范围，请参阅ISO 2859。因此，再次强调，在检验之前，生产者和消费者就他们的判据达成一致是很重要的。

检验水平

理想情况下，一旦就AQL达成一致，就可以保证质量高于此值的批总是被接收，而质量低于此值的批总是被拒收。但是，这一理想是无法实现的，宜通过所适用的检验水平来设定一种折衷。已有三个标准化的这种水平：

- 正常检验，旨在给生产者提供高度的保护，以免被拒收事实上质量高于AQL的批次产品。

- 加严检验，旨在给用户提供高度的保护，以免接收事实上质量低于AQL的批次产品。

- 放宽检验，旨在当产品质量持续高于AQL时降低检验成本，以惠及生产者和用户。

从一种检验水平转换到另一种检验水平的规则可在有关具体抽样程序的标准中找到(见ISO 2859和ISO 3951)。

计数抽样计划

在本文件中，只考虑计数抽样，因为这通常是橡胶工业中最常用的抽样方法。检验也可以通过计量的方式进行，但这种技术往往更昂贵、更繁琐，并可能导致拒收许多本身没有缺陷的产品。这种拒收很难向其他雇员、用户、供应商等解释清楚，因为他们不懂统计学。有关此技术的详细信息，请参考ISO 3951。

在给定AQL的特定检验水平内，有若干种方法能用于从批次中抽取样本。

- 一次抽样方案是最简单的，即从批中随机选择适当数量的产品并进行检验。根据记录的不符合项数，该批将被拒收或接收，因为拒收数总是一个大于可接收数的数。

- 接收数是导致一个批次被接收的样本中允许的最大不符合项数。

拒收数是导致一个批次被拒收的样品中出现的最小不符合项数。

二次抽样方案是第二简单的，即(对于相同的批量)选取较小的产品数作为样本进行检验。

如果不符合项数小于或等于可接收数，则该批次被接收。

如果不符合项数大于或等于拒收数（拒收数比可接收数大于1），那么该批次拒收。

如果是一个位于可接收数和拒收数之间的数，则随机抽取（与第一个样本相同大小的）第二个样本，做相同的检验。然后，用两个这样本的不符合项总数与总样本的可接收数和拒收数比较以判定该批次的状态。

这个过程可以扩展到多次抽样计划，一个批次中最多可以抽取七组样本。

这些更多涉及管理性的抽样计划的目的是减少最终需要的检查总量。然而, 除额外的管理复杂性外，它还能够导致增加检验量。因此，只有在节约费用的可能性更大时，即当有证据表明该批次与所选择AQL的关系特别好或者特别坏时，才宜使用这种的计划。影响抽样计划选择的因素包括:

- 从批次中选择产品的难易程度;

- 可用于进行检查的资源;

- 完成一个样本检测所需的时间;

- 被监视的潜在不符合项的数量。

除了通过预先选择的产品数量进行抽样外，还可以选择顺序抽样计划，在该计划中先选择产品，然后每次检查一个。对被检产品的数量和记录的不符合项的数量进行累积计数。

随着证据的累积，为确立该批次的状态提供了判定规则。原则上，质量与选择的AQL相似的批次可能不得不连续进行检测，直到整批都经过检测。因此，在实践中，规定一个上限，在此点，拒收数被设定为比可接收数多1，这样就能确保一个明确的结果。

如果正在接收一个连续系列批次，并且之前批次的质量持续保持与该AQL相关的高标准，那么，如果满足适当的判据，则可以引入跳批抽样。详情请参阅ISO 2859-3。

随机抽样

前面的章条已经暗示，从一个批中抽取的样本是完全代表该批的。只有构成样本的产品是随机抽取的才能做到这一点。不幸的是，人们随机选择的能力很差。在潜意识层面上，人们对寻找和使用目标有强烈的偏离。因此，强烈建议在选择随机产品时使用随机数字表。随机数字表可以在ISO 2859-10中找到，在许多统计教科书中也可以找到，通常作为电子表格和编程语言等计算机程序的函数。

在可能的情况下，宜对批次中的产品进行排序或编号，然后根据覆盖兴趣范围的随机数字表选取个体产品(忽略表中任何超出该范围的数字)。

如果使用已发布的表格，表格中的起始点和方向也宜随机选取，这样连续的批次检查就不会使用相同的数字序列。

在小件产品的情况下，不可能给每个产品编号，因此有必要采用直觉选择方法或大宗（散装）抽样技术。

如果一个给定的批可以在逻辑上划分为多个子批，那么最好是按照子批相对于该批的大小比例，从子批中随机选择产品。

例如，收到一个有4500个O形圈的批，分为4个1000和1个500的包装，并准备抽取的检验样本量为200个，则最适当的行动是选择：

- 从包装有1000个的四个大包装中的二个包装中随机各抽取44个；

- 从另外二个大包装各取45个；

- 从包装有500个的小包装中抽取22个。

在橡胶试验中的应用

抽样计划允许少量有代表性的产品来表明整个运送货物的质量水平。

例如，一批5000支的婴儿奶嘴按常规交付用户，这些奶嘴已按相应的规范成功地完成了全项型式检验。与用户达成一致，每批产品都要进行盐酸萃取物和耐咬穿试验。由于这两项中的任何一项不通过都会是不可接受的，因此使用不符合百分数指标。在正常检查水平下，使用的AQL为0.10。

根据ISO 2859-1:1999表1，在正常检验水平(II级)下，5000的批量给出的代码字母为L。表2-A为正常检验水平下的一次抽样方案，样本量为200。在样本代码字母=L行和AQL =0.10列的交点处，发现一个向上指向的箭头。这意味着，要达到给定的AQL和检验水平中固有的风险水平，只需要测试125(代码K)项。但是，如果发现一个不符合项，该批次将被拒收。

ISO 2859- 1:20 99的表3和表4显示，对于这个批量和AQL值，没有与一次抽样计划相同特性的二次或多次抽样方案特性。

试样数量

原理

试验方法中使用的试样数量通常在相关标准中规定，一般是三个或五个，但这个数字通常宜被看作是在例行的质量控制环境中应该采取的最低限度。有时，需要通过对大量的试样进行试验来改进统计精密度。改进平均值(或中位数)估计值和标准差估计值的精密度宜始终与实现该精密度的额外努力和成本相平衡。试样的数量永远不宜多于足够进行研究所需。可以采用下述简单程序作为指南，更精确的程序在第17章中描述。

方法

在7.2.1中给出的均值的置信限为式（75）：

L=±ts/n                                                                      (75)

因此，如果置信限不超过平均值的某个百分比(c)，则达到此值所需的试样的数量可以通过式（76）来估计：

n≈(2Cvc)2                                                                       (76)

式中，Cv为迄今为止所获得的观测值(可能来自于标准试样数)的变异系数[见式(8)]。

因子2是95%置信限的t的近似值。不幸的是，t是n的函数，因此表达式只能通过迭代来求解。然而，由于一旦n大于10，t只随n缓慢变化，所以通常设t 为常数就足够了。例如，如果n的值大于10，则因子2的误差要小于10%，并且当认为Cv本身只是基于较小样本的估计时，因子2通常足够精确以指示n的近似大小。为使所试验的总数达到这个n值，对额外数量的试样进行的额外试验，应该会给出非常接近所需的置信限。对于99%的置信限，要使用的因子是3。一个逐步求解的过程在17.2.2中给出。

如果已经进行了标准试验，并且由于试验结果接近指标值，对材料的通过/不通过状态存在一些疑问，那么进行进一步试验可以帮助解决这种不确定性。如果均值是x，指标值是M，那么n由式（77）近似计算：

n≈(1.75sM−x)2                                                                    (77)

式中，1.75是95%置信水平的因子，99%置信水平时该因子为2.5。

在这种情况下，因子不同的原因是要考虑单侧分布。

在橡胶试验中的应用

概述

从统计的角度来看，试样的数量越多越好。但是，考虑到时间和成本，通常3到5个试样对于大多数情况来说已经足够了。

置信限的细化

需要99%的确定度，这样混炼胶应力松弛的真实平均值才能位于一组观测结果平均值的5%之内。如果观察到的基于正常的三个试样测定的平均值为6.8%(以百分率每十年为单位)，而标准差为0.31%(以相同单位计)，那么就可以计算出需要进行的额外重复试验的大致数量。

根据14.2给出的公式（77），计算出：

n≈3100×0.316.852≈7

因此，大约还需要另外四次重复才能达到期望的平均值置信度。(17.2.2中描述的更精确的迭代过程表明需要10个试样。)

考虑到学生t值随n的变化，可以得到n≈9，但在实际操作中，所需的精确数取决于实际得到的结果。因此，如果99%的置信水平可以放宽，可能只需再进行三次重复试验，结果也会是令人满意的。如果感觉更大置信度才能证明额外的成本是合理的，那么就要额外试验6个。

通过/不通过状态的细化

橡胶膜对于一特定气体的渗透性要求是不小于5×10 -15 m2⋅s-1⋅Pa-1。

在给定条件下渗透性的三次测定给出：

- 平均值为6.1×10 -15 m2⋅s-1⋅Pa-1；

- 标准偏差1.45×10 -15 m2⋅s-1⋅Pa-1。

为了达到使薄膜满足本要求的95%确定度，可能需要的试样的数量能够计算出来：

根据14.2，

n≈(1.75×1.455−6.1)2≈5

由于试验通常是用三个试样进行的，因此可能还要另外测试三个试样。

结果表示

原则

从一项统计技术的应用中获得的结果需要以有意义的形式并以与产生这些结果的数据的精度相适应的精密度水平呈现。

方法

试验报告

提交任何数字处理结果的报告都宜给出处理方法足够的引用、所作的假设等，以便对将要作出的结果进行独立的核查。通常，给出所使用标准的编号就足够了。该标准可以是规定了数据处理方式的试验方法本身，也可以是为一般应用编写的统计标准。(例如测定剥离附着力的ISO 36和多峰值分析的ISO 6133。) 但是，在标准中包含选项的时，选择的选项必须以与物理参数（如测试速度和试样类型等）相同的方式和结果数据一起报告。

所使用的试验方法通常会指出在报告中要引用的统计数据，并宜总是附上这些数据，以保持与标准的一致性。当试验方法中未明确时，建议在报告中加入以下内容:

- 均值x(见6.2.2.2)；

- 总体的估计标准差s(见6.2.3.2)；

- 变异系数，Cv(见6.2.3.4)；

- 每个试验结果；

- 不确定性的估计，如果有。

如果有充分的理由预期测试结果是非高斯分布，并且不需要进一步的统计学检验，则宜仅用中位数来代替平均值、标准差等。如果需要使用每个结果进行进一步的统计检验，那么宜考虑转换技术。

还宜考虑中心极限定理(见6.2.4)。

在许多情况下，一组数据的项数很少(少于12个)，并且在报告中给出每个值并不麻烦。这也是一个很好的惯例，因为这易于做进一步的分析。

在遇到大数据集时，可以用某种形式的图表来代替。特别是在考虑质量控制的情况下(见第18章)，在过程中隐含有持续的时间因素。如果一个大的数据集指的是单组结果，那么生成一个直方图而不是引用每个值会更有帮助。

根据数据集生成直方图的步骤如下:

- 将数据集分为合适的间隔数(一般约为10个)，覆盖观察范围;

- 确定每个间隔内的结果数，并为每个间隔条绘出此结果数。

如果歧离值产生数量很少且不规则条目数的末端组，那么有大约最多5%的结果可能位于选择的区间范围之外。在这种情况下，保留末端间隔组的一侧开放。

例如，拉断伸长率的间隔可以设置为每隔20%，从200%开始到400%结束。然后，第一个间隔将被划定为所有拉断伸长率小于200%的值，最后一个间隔划为拉断伸长率大于或等于400%的值。中间间隔可以是200%~< 220%，220%~< 240%，等等(参见图8)。

说明：

X——拉断伸长率（%）

Y——观测值数

拉断伸长率直方图（见表38）

数值修约

任何参数的测量，例如长度、质量、力、浓度，只能在一定的精度下进行，该精度取决于用于进行测量的设备的特性。因此，通常可以用普通的实验室天平非常精确地测量质量。

例如，测量一个100g的样品，通常可以达到比1mg更好的精度。假设质量的测量精度是1 mg，那么它就是其值的0.01%。同样，数字表盘比较仪或许能测量到0.01mm，但是2mm的厚度测量精度不可能好于0.5%。(测量不确定度的详情见第12章。)

当对直接测量的参数进行计算时，几乎总是会产生一种错误的精确感。在数学过程中隐含的是，被处理的数字是准确的，而实际上并非如此。考虑上面的厚度测量。取三个读数，给出结果2.01 mm、2.03 mm、2.03 mm。平均数的计算结果是2.023 333 333…mm。如果原始值是绝对正确的，那么这个平均值也将是绝对正确的。然而，用更精确的仪器重新测量得到的厚度值分别为2.013mm、2.025mm和2.027mm。现在,平均值似乎是2.021 666 66…mm。这两个平均值的不同完全是由于在推导过程中所使用的数据的精度不同造成的。类似的考虑也适用于应力、变形和松弛等非统计导出函数。

由15.2.2.2可知，在报告计算结果时，所得统计量的有效数字不宜比推导过程中使用的最不精确测量的有效数字的位数多。在上面的例子中，第一个平均值宜报告为2.02，第二个平均值宜报告为2.022。

然而，当导出的统计数据本身要用于进一步的计算时，则至少宜多保留一个有效数字，纯粹是为了计算目的，以避免四舍五入过程中可能产生的误差累积。在15.2.2.2的例子中，如果要用厚度来计算应力，则第一个平均值宜为2.023，第二个平均值宜为2.0217。

前述条款中给出的规则是有用的概括，但也宜顾虑到常识性的因素。因此，当要将具有不同内在精度的测量参数组合在一起时，在已经具有最大内在精度的参数中保持最高水平的精度几乎没有价值。再次使用前面的例子，力的参数不太可能被测量到大于三位有效数字，因此使用引用到五位有效数字的平均厚度将不会提高计算应力的精度。在这种情况下，可以保留2.022的平均值而不会损失准确性。

在橡胶试验中的应用

概述

作为一般规则，当报告参数的值时:

- 线性尺寸、体积、力和应力不宜超过三位有效数字;

- 应变和能量不宜超过两位有效数字;

- 质量可以报告至四位有效数字，尽管通常三位就足够了。

构建直方图

在单批混炼胶中对大量(150个)哑铃试样进行拉伸试验，其拉断伸长率的值分布在200%到400%之间。将该区间按20%的间隔分为10个条带，得到表38。

拉断伸长率值

| 伸长率 % | 观测数 |
| --- | --- |
| < 200 | 0 |
| ≥ 200 ～ < 220 | 4 |
| ≥ 220 ～ < 240 | 8 |
| ≥ 240 ～ < 260 | 12 |
| ≥ 260 ～ < 280 | 18 |
| ≥ 280 ～ < 300 | 25 |
| ≥ 300 ～ < 320 | 37 |
| ≥ 320 ～ < 340 | 22 |
| ≥ 340 ～ < 360 | 13 |
| ≥ 360 ～ < 380 | 9 |
| ≥ 380 ～ < 400 | 2 |
| ≥ 400 | 0 |

数据的直方图在图8中给出，数据的图形表示清楚而简单地表达了观察到的分布的宽度和中心。

修约示例

考虑一个间歇应力松弛试验，其中试样宽10.02mm，厚1.03mm，当拉伸到50%时，初始力为150N。测量两个尺寸，精确至0.01mm；测量力，精确至1N。因此，初始应力计算为：

应力=15010.02×1.03=14.534 038…

宽度测量到4位有效数字，而厚度和力只测量到3位有效数字，因此最终应力也宜报告到3位有效数字，即14.5 MPa。

过了一段时间，力减小到67N，所以应力现在变成了:

应力=6710.02×1.03=6.491 871…

宽度和厚度的精度都没变化，但力仅测量至两位有效数字。因此，导致应力仅宜报告至两位有效数字，即6.5 MPa。

如果要绘制应力百分率随时间降低的图，则宜进一步处理应力值以获得该百分率。使用上述报告的修约的数字，得出：

Ls=14.5−6.514.5=55.172 4

式中，Ls是以百分数表示的应力降低。

使用额外的有效数字（更正确的程序）得到：

Ls=14.53−6.4914.53×100=55.333 8

把损失的百分率引述到小数点的第一位是合理的，但不能再多了。在这种情况下，两种结果的差异很小，没有实际意义。情况并非总是如此，在所有情况下，重复修约，然后进行进一步的计算，就会累积先前修约过程中产生的误差。

精密度陈述

概述

越来越多的试验方法中包含精确度陈述，当按照这些方法的要求进行试验时，其精密度是能够预期的。在这种趋势中也包括了橡胶的试验方法。

原理

众所周知，用名义相同的材料在名义相同的条件下进行的试验通常不产生相同的结果。重复试验之间的这种差异被冠以一个通用的名字——精密度，其变化的来源可以归因于许多因素，如测量之间的时间、环境、操作人员、使用的设备及其校准状态。

已观察到，不同操作员和（或）不同设备之间的差异通常比在短时间内使用给定设备的给定操作员的差异大。因此，区分精密度的两个度量——重复性和再现性是有用的。

与所有统计因素一样，重复性和再现性是基于接受的置信水平的估计。95%的置信水平几乎总是适用的，如果没有相反的明示，就可以这样假定。由于在重复性和再现性的估计值中有对不确定度的度量，因此能够为从给定的实验程序中获得的估计值指定一个置信区间。这种分析超出了本文件的范围。

于是，这两者代表了在实际情况下可能预期到的精密度的可能极限，尽管还能设想出其他（中间）形式。

准确度这个词也需要提一下，它曾被简单地认为是某一特定测量的偏倚(即系统误差而非随机误差)(例如参考ISO 19983)。然而，目前的做法是使用准确度一词来表示一组观测值中综合的系统误差和随机误差。

关于这些以及其他与精密度有关的术语的更详细的信息，可以在ISO 5725-1中找到。

在橡胶工业中，“正确度trueness”这个词几乎不恰当，但实验室之间的系统性差异所造成的影响却是真实的，有一种叫做“Intercal（实验室间校准）法”的技术来处理这个问题（参见参考文献[13]-[15]）。

方法

为了产生重复性和再现性(通常分别缩写为r和R)数据，宜组织实验室间试验方案。至关重要的是，试验中使用的材料当发送给参与实验室时要保持一致，且在实验室进行试验前的运输和存储阶段也要保持一致。

实验室的选择宜为随机的，但在实践中可能有优先考虑的因素，例如涵盖广泛的环境条件的需要或愿意参与的实验室数量很少。在实验室数量少时，宜特别注意不使具有专门技能的实验室或被认为是标准实验室的实验室占多数，因为列入这些实验室往往会使r和R数据的估计偏低。在这两种情况下，得出的r和R值是专属于试验时参与者群体的，并不一定准确地反映出在较长时间尺度内实验室总体的真实r和R值。

在设计试验方案时，参与者宜就试验结果的构成达成一致意见和理解。例如，这或许是一次拉伸强度值，亦或者是一组三个或五个值的中间值。在前一种情况下，重复水平通常是被评估的试验方法的正常水平。在后一种情况下，最常见的是两种情况，例如，一组哑铃状试样在某一天进行试验，另一组在当天晚些时候进行试验，或者可能在第二天或两天内进行试验。

为了建立重复性数据，试验宜在恒定条件下进行，为了尽量减少环境或设备漂移对结果的影响，重复试验之间的时间间隔宜尽可能小。

由于时间间隔宜小(如16.3.3中的示例所示)，并且同一操作人员使用相同的设备，可能存在无意偏倚的风险。这可能是由于操作员预期某些试验的性能的结果。宜采取以下预防措施:

- 试验方案宜随机化，以打破试验序列中的任何定式;

- 宜记录各项试验的日期和（尽可能包括）时间，作为信息的一部分提供给试验协调员;

- 在序列试验过程中不宜重新校准设备。

所得数据以类似于方差分析(第10章)的表格形式排列，所得的统计量如下:

- 实验室间方差的估计，sL2；

- 实验室内方差的估计，sw2；

- 试验方案中所有实验室的实验室间方差的平均值，sm2；

- 重复性方差的估计，sr2；

- 再现性方差sR2的估计，由式（78）给出:

sR2=sL2+sr2                                                    （78）

重复性r，由式（79）给出：

r=22sr                                                        （79）

再现性R，由式（80）给出：

R=22sR                                                        （80）

在相关的术语中提及r值和R值通常是很方便，因为它们经常随所测量的性能的平均值而变化。与变异系数(见6.2.3.4)类似，使用相对于均值的r(或R)的百分比。但是，由于某些性能是用百分比单位来度量的，所以r或R的百分比值被写在括号中，即(r)或(R)，以避免在单位上产生歧义。因此，对于压缩永久变形这样的试验，平均值可能是35%，r值为5.2%，则(r)值为14.9%。

在对试验数据进行处理以发现实验室内和实验室间的方差之前，应该首先使用Dixon和Cochran检验(参见第9条)来检查离群值。

通过上述方差对r和R的详细计算示例可参考ISO 5725-2和ISO 19983。

正如参考文献中所描述的，常规的实验室间试验方案可能有一个问题会发生，操作员在第一次观察和随后的观察之间受到有意或无意的影响。在这些情况下，重复试验并不是相互独立的，数据中会引入偏差。解决这一难题的方法是由W.J.Youden开发的配对样本(或错层)方法(参见ISO 5725-5)。

从本质上讲，该方法测量在所进行的每一水平试验中，性能值相似但不同的两种材料中每种材料的性能一次重复结果。在每个水平上，都宜仔细选择材料对，否则分析会产生比试验方法真实的重复性值大得多的重复性值。这样的一对材料被称为“约登对（ Youden pair） ”。 为特定的试验获得合适的“约登对”可能很困难，因此，不建议将该技术用于一般用途。

一旦得到被测量性能不同水平的r和R的值，宜检查其与平均值之间的相关性。这可以用第11章中提到的回归分析技术来实现。宜检查平均水平的r或R的一般趋势的异常情况，以设法查明原因，因为这可以提供关于试验方法中的弱点的重要信息，以便对具体情况加以处理。

在橡胶试验中的应用

精密度陈述正在成为橡胶试验方法标准的标准配置。

八个实验室对体积膨胀的测量进行了研究。使用了几种不同的橡胶和流体，给出了溶胀特性的极差。与每个平均水平相关的r和R值汇总于表39。

体积溶胀的测量

| 水平数 | 平均溶胀 | r | (r) | R | (R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  | % |  | % |
| 1 | 3.66 | 0.76 | 20.8 | 1.86 | 50.8 |
| 2 | 10.1 | 0.64 | 6.3 | 2.27 | 22.5 |
| 3 | 14.0 | 2.65 | 18.9 | 6.96 | 49.7 |
| 4 | 20.6 | 0.57 | 2.8 | 4.67 | 22.7 |
| 5 | 21.5 | 0.44 | 2.0 | 0.80 | 3.7 |
| 6 | 42.8 | 0.89 | 2.1 | 4.46 | 10.4 |
| 7 | 55.3 | 2.36 | 4.3 | 7.34 | 13.3 |
| 8 | 96.9 | 5.84 | 6.0 | 12.13 | 12.5 |
| 9 | 115 | 8.85 | 7.7 | 26.20 | 22.8 |

对r和R结果的检验表明，r或R随平均水平的增加有增加的总体趋势，但趋势中确实出现了一些异常现象。当(r)和(R)值与平均水平比较时，这种影响更加明显。

有迹象表明(r)和(R)值的变化经过一个最低值，这暗示了二次关系。虽然相关系数可以表明在95%或更高水平是统计学显著的,但对于一个给定体积溶胀(r)或(R)值预测的准确度付出额外计算并不证明是合理的。

试验方法(r)和(R) 的简单平均值，对于提供信息的目的来说就足够准确了。因此，该数据为体积膨胀试验提供了百分比重复性为8%和百分比再现性为23%的估计。

实验设计

一般信息及原理

一般信息

引言

到目前为止，每一章都是关于实验数据的分析，即表达被测系统的统计数据的估计和检验。这些是科学方法的基本组成部分。实验设计，即规范观测实验数据的条件，也是科学方法的一部分。

实验设计是应用统计学的主要部分，关于此有大量的文献。在本章中，只介绍那些对物理科学，特别是对橡胶和橡胶制品的检测最有贡献的实验设计内容。

描述是简短且有选择性的。它们或许是规则性的，而不是教学性的。建议读者查阅文献以便更好地理解。参考文献列于参考书目中。

关于这个主题的教科书有很多，实验设计的种类也很多。本章选择描述了一系列对橡胶技术有用的设计，且是从最简单的到较复杂的。

描述性的设计

对一个全部试样从标准材料中随机抽取的统计学样本进行试验以确定该材料某一特性的基本统计量。例如，能够报告的该标准材料拉伸强度的平均值和标准差。

比较性设计

与标准的比较

新材料的特性可以与特定的工业标准进行比较。对若干试样的样本进行试验，并评估是否有证据足以得出这种材料的测量特性与标准指标不同的结论。

两种材料与独立样本的比较

两种材料可能是：

- 不同成分的；

- 工艺稍有不同；

- 在不同的地方制造，即使他们声称是相同的成分和由完全相同的工艺制造。

为了确定它们是否具有相同或不同的性能，宜对取自每种材料的有若干试样的样本进行试验。这些样本的选择应该是相互独立的。

通过成对样本比较两种材料

如在17.1.1.3.2中一样，确定两种材料是否具有相同或不同的性能可能是必要的。然而，在存在不可控制的外部影响时，宜确保公正的比较。

例如，橡胶样本可能暴露在大气中，并测量其老化情况。一种方法是成对暴露试样，每对试样由每一种材料的一个产品或试样组成，这样就确保了这对组合的两个成员经历到相同的天气条件。要分析的数据将会是测得的每一对之间的老化量的差值。

响应设计

因素实验

当开发新材料或制造工艺时，通常有几个能够影响材料性能的变量或因素。研究几个变量的影响的实验宜设计成允许所有这些变量设置在几个水平上。人们普遍认为，最好的方法是每次只用一个变量进行实验，其他所有变量固定。这种方法是效率低、不经济的，而且不会提供变量之间相互作用的信息。两水平因素实验在研发中得到了广泛的应用。由于研发的最后阶段需要多水平的实验(三个或更多水平)，如果控制的变量数量很少，在研发阶段考虑使用三水平的实验设计可能是有用的。

复合设计响应面探讨

在研发的最后阶段.当寻找将产生最好的材料性能(如最高拉伸强度)的条件(如成分和工艺变量的值）时,宜给因素实验添加额外的点，以便估计响应曲线。这些设计称为增强设计或复合设计。

实验室间试验

工业上使用的另一类实验是实验室间试验。这样做的目的是评估一组实验室中每个实验室内试验结果的重复性和实验室之间试验结果的再现性。这些在本标准中没有像在ISO 5725和ISO 19983中那样完整地描述，但是第16章概述了进行精密度陈所涉及的一些原则。

原理

概述

由于实验结果的变异，需要对实验结果进行统计分析。所有试验结果各不相同。造成这种变异的原因如下:

- 材料存在固有的变异性;

- 测量仪器及其校准存在瑕疵;

- 存在抽样变异。

因此，在设计实验时宜考虑这种变异。

描述性实验

在描述性实验中，通过对几个试验结果的测量分析，来报告标准材料的特性。例如，计算由几个试样组成的样本的平均拉伸强度。这不太可能是取自标准材料的所有可能的试样的真实均值。如果计算另一个由几个试样组成的样本的平均拉伸强度，则会有所不同。因此，计算的样本均值仅是潜在总体均值的估计，即点估计。在报告时，宜报告一个区间，在其内可以确信总体均值存在。这个区间是总体均值的置信区间。第7章给出了进一步的细节。

这个置信区间取决于三件事：

- 样本内试样各测量值之间的变异，以被测材料性能的方差或标准差表示；

- 样本中被测试样的数量；

- 区间的置信度，以总体均值确实出现在该区间内的概率表示，通常为百分数表示(例如95%置信区间)。

- 变异通常由实验来确定。

- 试样数量宜在实验前规定。

置信度是实验者的选择，也宜在实验开始前规定。

理想情况下，实验者应该指定置信区间的大小和置信度。例如，在拉伸强度的情况下，实验员可以指定如下内容:

- 置信区间大小为样本均值的±1.0 MPa。

- 置信度95%。

实验宜按如下四个阶段进行：

进行预实验，使整个标准材料的所有可能试样的未知方差得以估计；

计算样本大小N，用此利用预实验结果估计的方差估计指定置信区间；

在N个试件的样本上进行试验测量。

计算样本均值、标准差和置信区间。

这四个阶段在17.2中描述。

比较实验

试验结果的统计分析不宜被简单地看作是一组得出这种影响显著与否明确陈述的计算。没有对实验目的的解释，这样的陈述就没有意义。结论取决于实验的环境和实验者的意图，在实验进行之前宜宣布这些意图。 例如，实验的环境可以决定是否可以检测到统计上显著的效应 (如果存在)。实验者的意图将包括他或她认为在技术上有显著影响的陈述。

在开始比较两种材料的潜在特性值的实验之前，宜采取四个主要步骤:

- 第一步，说明从实验中能得出的备选推断。

- 第二步，指定做出错误推断可接受有风险。

- 第三步，指定两个特征值之间的差。这一点最好在统计上加以证明，以便具有技术意义。

- 第四步，计算所需的样本量。

这四步在17.1.2.3.3至17.1.2.3.6中有更完整的描述，并在17.2中有现详细的呈现。

在第一步中，陈述能够从实验中得到的备择推断。这些宜作为备择事先假设来陈述。

当两种材料根据某一性能进行比较时，最常见的是该性能平均值之间的比较。宜评估是否有足够的证据来推断实际总体中每个标准材料整体的实际均值(μ1和μ2)不同,即使样本均值x1和x2不同(见6.2.2)。如果没有足够的证据，就宜假定实际总体的均值是相同的。它们相同的假设称为原假设(H0)。它们不同的假设称为备择假设(Ha)。

这些可以用符号表述为:

H0，当μ1=μ2

Ha，当μ1μ2

在这种情况下，实验者并不关心两个总体中哪一个的平均值更大，只关心它们可能不同。这将导致一个双侧检验。

如果实验者想要证明一种新材料的平均强度比标准材料大，可以使用单侧检验，备择假设的形式如下:

H0，当μ1=μ2

Ha，当μ1＞μ2

在实验开始之前就宜做出区分。依据该区分计算样本大小。

第二步，指定做出错误推断可接受的风险。错误的推断被称为第Ⅰ类错误和第Ⅱ类错误,其概率分别为α和β。

从表40中可以理解双侧检验得出的可能推断。

双侧检验得出的可能推论

| 真 | 推断 | 正确 | 错误 | 概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| μ1 = μ2 | μ1 =μ2 | Yes | — | ＜ (1-α) |
|  | μ1 ≠μ2 | No | Ⅰ类 | ≤α |
| μ1 ≠μ2 | μ1 =μ2 | No | Ⅱ类 | ≤β |
|  | μ1 ≠μ2 | Yes | — | ≤(1-β) |

虽然原假设(H0)为真，但实验者接受备择假设(Ha)， 第Ⅰ类错误发生。这种情况发生的概率是α。这被称为检验水平。

通常，α指定为0.05（5%的机会）（见第7章）。

虽然备择假设(Ha)为真，但实验者接受原假设(H0)，第Ⅱ类错误发生。这种情况发生的概率是β。通常，β被指定为0.05或0.10。检测到真实差异的概率是（1-β）。因此如果β被指定为0.05并由此设计实验,就会有很大的机会(0.95的概率)检测到差异，如果差异真的存在的话。这被称之为检验功效。

不幸的是,常见的是实验没有考虑β或检验功效，结果不能发现真正的影响。例如，考虑6.3.2中混炼胶A和B的拉伸强度。假设实验的目的是统计上证明显著差异(α= 0.05)为1MPa。检验功效计算表明，如果存在这种差异，仅用每个混炼胶12个样本测量值计算，检测到这种差异的概率是0.75；检测到这种差异的概率达到0.95，则需要样本大小为23。

第三步，指定可在统计学上证明有技术意义的差异。

许多实验的目的是发现正在检测的材料性能的改进。在另外一些实验中，目的是能够表明，在不同的情况下，材料的性能没有区别。

无论哪种情况下，实验者都最好能够陈述最小的差异，这种差异应该被认为是可能具有实际或技术意义的。例如，可以确定在拉伸强度方面，一种材料比另一种材料强多少，从而使其更适合于特定的应用。这个差异宜为1 MPa还是2 MPa，亦或是0.5 MPa，这取决于用途。

规定这种最小差异δ对比较实验的设计是必不可少的。

第四步，计算必要的样本量。

计算样本量有几个公式。公式的正确选择取决于比较实验的类型。它们可能是：

- 与标准的比较；

- 两种材料独立样本的比较

- 两种材料成对样本的比较；

也取决于建议的比较检验是单侧检验还是双侧检验（见17.2，17.3和表42）。

计算中所需的信息是α、β、δ的选择及整个标准材料的所有可能的试样的方差σ2估计。

正如已经解释的那样，α、β、δ的选择完全取决于实验者的目的和选择。

总体方差σ2的估计,能够如下获得：

来自早期的实验;

从文献;

用至少5个试件进行的预实验。

响应实验

性能和因素

材料科学的许多研发都是为了建立材料的性能和技术人员在生产这些材料时能够控制的可疑影响因素之间的关系。

这些性能被称为响应变量(它们也被称为因变量，因为它们被认为依赖于这些因素)。

影响因素称为控制变量(也称为自变量)。控制变量通常是组成变量和过程变量。所有这些变量都应该是可测量的。

有时，还有其他变量可以影响响应变量，但无法控制，虽然它们可以识别和测量。常见的例子是工厂车间的温度和湿度。这些变量被称为伴随变量(它们也被称为协变量)。

实验设计

实验设计是在实验开始之前规定测量响应变量的控制变量的值。实验宜根据响应变量与控制变量之间的期望关系进行设计。这种期望关系是一个假设。这个假设宜用公式表达为一个代数模型，这个模型能够用可测量变量来呈现。

如果模型简单而准确，那么实验设计就会简单。提供模型系数的准确值就需要很少的试样。拟合后的模型可用于准确预测影响因素的任何设置的响应值。但是，有几个原因不能实现这一点，其中包括:

- 准确的关系永远不可能知道，因为模型只能是对现实的一种近似。

- 所有测量都受到无法确定的随时间变化的偏差的影响，但这些偏差通过响应变量的观测值的趋势显示出来。

- 所有的测量都有随机偏差。这些代表了其他未确认的变量，综合起来，没有任何模式或趋势。

- 伴生变量的影响，伴生变量是指那些被确定为可能的影响因素，但只能在实验中或实验后才能测量的变量。

因此，设计实验时宜减少这些未知因素的影响。

统计目标

设计的响应实验的统计目标需规定：

- 响应变量与影响因素之间期望关系的代数模型；

- 观测次数；

- 每次观测的控制变量的值；

- 观测的顺序。

目的是：

保证模型中的所有影响都能够通过观测数据来估计;

通过与随机变化的比较来检验这些影响的真实性;

保证所有影响都能以尽可能高的精密度估计，从而减少随机变化的影响;

确保所有的影响都能以用最小的偏倚或最大的准确度来估计，从而减少随时间变化的误差的影响;

对模型提出改进建议;

把工作量和成本控制在预算之内。

实验设计

下述实验设计在17.1.2.4.5至17.1.2.4.7中讨论：

- 两水平因素实验设计；

- 两水平部分因素实验设计；

- 复合设计。

两水平因素实验设计

两水平因素实验设计是物理科学实验设计的基础。本设计是基于这样一个假设，即在这些因素的某些限定范围内，线性模型将相当好地近似于真实的关系。其基本思想可以用基于单一影响因素的线性模型式（81）来说明(图9):

y=a+bx                                                                       (81)

式中：

y 是响应变量；

x 是控制变量；

a和b是需要估计的系数。

说明：

X是控制变量，x

Y是响应变量，y

因变量和控制变量之间的线性关系

这个模型被认为大致足以近似xL至xU范围内x的真实关系。期望值和观测值之间的偏差能够通过在等式(81)的右侧添加一项e来描述。

如果所有观测值在x范围的两端平均分配，那么目标就以最高精度估计a和b。实验者的一个常见错误是将该范围分成(N−1)个相等的部分(其中N是计划观测的数量)，并在两端和每个分割点进行一次观测。这种因素值的选择是一种在存在e的情况下不会给出a和b的最精确估计的设计。最好是在xL和xU端各进行一半的试验。这就引出了“两水平实验”的说法。

在公式(81)中，x变化一个单位对y的影响由系数b表示，系数b是直线的斜率。

x和y之间的关系也可以使用不同的符号来表示。在这种表示法中，自变量(x)称为因素A、B、C、…，其影响由符号A、B、C、…表示。

因素的范围由范围的两端指定，即该因素的最高值和最低值。它们由带后缀的小写字母表示。例如，在单因素实验中，因素A的高值和低值将分别为a1和a0。此小写符号还用于表示相应观测点的因变量的观测值[参见图10a]。

因此，在因素A的整个范围内，因素A对因变量y的影响等于：

（y在a1点的值）-（y在a0点的值）

如图10b)所示，或更简化为式（82）：

A= a1- a0                                                               （82）

式中，符号A用于表示因素A的影响。

相似地，y的均值[见图10c]简化为式（83）：

M = (a1 + a0)/2                                                        （83）

| 说明： X 控制变量，x（因素A） Y 响应变量，y a0因素A的低值 a1因素A的高值 1 在a0点的y值 2 在a1点的y值 3 因素A的影响 4 在a0和a1点的均值 |  |
| --- | --- |

两水平单因素实验设计

现在考虑双因素A和B, 它们可以表示为平面中的两个变量，其因变量y是垂直于该平面的第三维[参见图11a]。B的高、低值是b1和b0。如果只在由这两个因素的最大范围所界定的点上进行y的观测，则有四个点可以由字母a0b0、a1b0、a0b1和a1b1的组合表示。符号可以进一步缩写，以表示这四个点：

⑴，a，b，ab

其中，

符号⑴ 表示所有因素都处于其低水平的观察点(见图11b)；

点a 是因素A处于高水平，而因素B处于低水平；

点ab是这两个因素都处于高水平的地方。

| 说明： X 因素A Y 因素B a0 因素A的低值 a1 因素A的高值 b0 因素B的低值 b1 因素B的高值 注：下方的图使用了简化的(缩写)符号。 |  |
| --- | --- |

两水平双因素实验设计

规则是，因素的高水平和低水平分别由小写字母的存在或不存在来表示。

分析几乎和单因素情况一样简单，可以得出以下结论：

- 使用小写字母的组合来表示在对应点观察到的y值，因子A的平均影响为式（84）：

A=a+ab2−1+b2                                                              (84)

也就是说，A的影响是在A处于其高水平的所有点观察到的y的平均值与在A处于其低水平的所有点观察到的y的平均值之间的差。

B的影响的计算方式与A的相似，并由式（85）给出：

B=b+ab2−1+a2                                                               (85)

因素A和B的相互作用可以定义为A在B的高水平上的影响与A在B的低水平上的影响之差，用AB表示。因此有式（86）：

AB=ab−b−[a−1]                                                      (86)

这完全等同于：B在A的高水平上的影响与B在A的低水平上的影响之差。

这些影响的估计相当于拟合代数模型式（87）：

y=a0+a1x1+a2x2+a12x1x2                                                 (87)

式中，y是响应变量，x1和x2是两个控制变量，a0、a1、a2和a12是代数系数。[这些不要与公式（82）至（86）中表示变量的a弄混了。]

最小二乘回归分析(第11章)被广泛用于这些和将要描述的其他实验的分析。计算机软件可用于该分析，该分析包括对诸如公式(87)中的系数的估计和检验。

两水平部分因素实验设计

这些设计和分析两水平因素实验的原则可以推广到涉及任何数量因素的实验。

有关三因素情况的说明，请参见图12。然而，在这样的实验中，观察的数量随着因素的数量呈指数增长。如果有n个因素，实验中需要的试样的数量与2n成正比。表41说明了这种指数增长。

观测点

| 因素数 | 观测点数 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 16 |
| 5 | 32 |
| 6 | 64 |
| 7 | 128 |
| 8 | 256 |
| 9 | 512 |
| 10 | 1 024 |

有七个或七个以上因素(控制变量)的实验并不少见。从节约的角度，只需要一个完整设计中的一小部分实验，但它仍然可以提供关于模型的重要特征的信息。如果能找到一个合适部分，这个实验就叫做两水平部分因素试验。

建立这些部分实验的理论和方法在教科书中有描述。也有软件可用于这些实验的自动设计和分析(见参考文献)。

说明：

X 因素A

Y 因素B

Z 因素C

两水平三因子实验设计

复合设计

尽管两水平因素实验及其部分适合于拟合主影响为线性且包含相互作用的模型，但不适用于估计存在的响应曲率。例如，如果只有一个单一控制变量，方程(81)既可以适用于所有x值的线性关系(见图13 a))，也可以适用于二次响应的上升或下降斜率(见图13 b))。

然而，如果要在一个接近二次响应的峰(或谷)的x范围内做实验，如图13c所示，曲率将有一个主影响，宜对曲率进行估计。如果实验的目的是估计y为最大值(或最小值)时x的值，这一点就尤其重要。

式(81)宜扩增为：

y=a+bx+cx2                                                              (88)

相似地，式（87）宜扩增为：

y=a0+a1x1+a2a2+a12x1x2+a11x12+a22x22                                 (89)

对于这些扩项关系的设计被称之为扩增设计或复合设计。构建它们的理论和方法在一些教科书叙述。也可利用软件分析和构建。通常采用最小二乘回归进行分析。

由于大多数关系都不是线性的，两水平实验最好仅当下述情况时使用：

- 低水平和高水平的范围小到响应曲率能够被忽略[见图13 b）]；

- 控制变量数量多，需要进行筛选检验以确定重要变量；

- 涉及到定性变量(例如，N550炭黑与N330炭黑，或过滤/不过滤胶料)。

| 说明： X 控制变量，x Y 响应变量，y 1 线性响应 2 在试验范围内近似线性 3 在试验范围内的二次响应 a 实验范围 |  |
| --- | --- |

因变量和控制变量之间的二次关系

方法

概述

这里给出了设计和分析描述性和比较性实验的步骤，其原理已在17.1中解释。示例显示在方框中。

不包括设计和分析两水平(部分)因素实验或复合实验的步骤。必要的理论和方法学超出了本文件的范围。有软件可以自动处理这些步骤。

在下述所有步骤中都用到Z分数（见6.2.1.1）。这些是标准化的正态变量，可从公布的统计表中获得。不过，为方便使用本文件，表42所列的摘录部分应该足够了。

Z分数

| α(或β) | Zα | Zα |
| --- | --- | --- |
|  | (单侧) | (双侧) |
| 0.01 | 2.326 | 2.576 |
| 0.05 | 1.645 | 1.960 |
| 0.10 | 1.282 | 1.645 |
| 0.15 | 1.036 | 1.440 |
| 0.20 | 0.842 | 1.282 |
| 0.25 | 0.675 | 1.150 |
| 0.30 | 0.524 | 1.036 |
| 0.35 | 0.385 | 0.935 |
| 0.40 | 0.253 | 0.842 |

描述性实验

标准材料的均值宜以指定的置信区间2cI报告。置信区间宜陈述为百分比置信度，如式（90）给出：

2cI=100(1−α)                                                               (90)

步骤如下：

- 通过至少对5个随机选择的试样进行测试的初步实验，获得潜在总体方差(2)的估计。

2=2

cI=1

陈述期望的置信区间的半宽cI。

陈述α作为所需置信区间的代表。

对于95%的置信区间：

α=0.05

查找（表42）对应双侧的Zα值：

Zα=1.96

N=8

计算N,取向上圆整(Zα/cI)2的整数。

以N的首次估计作为t值表(见表11)的入口点，用对应的tα值重复计算得到更保守的N值。这可以通过以下两个步骤实现：

查找N对应的tα双侧值。

tα=2.365

计算N,取向上圆整 (tα/cI)2的整数。

N=12

重复f)中的步骤1)和2），直到得到一个稳定的N值。

比较性实验

与标准比较

标准材料性能度量的潜在总体具有已知的均值0和已知的方差2。假定新材料的性能具有相同的方差（这可以之后检验），则能够计算出检测到最小改进δ所需的样本大小。

步骤如下：

a) 陈述试验对象。

H0:μ1=μ0 Ha:μ1>μ0 （单侧）

b) 选择α、β、δ。

α=0.05 β=0.01 δ=1

c) 查Zα值（单侧正态）

Zα=1.645

d) 查Zβ值

Zβ=2.326

e)计算N，取下式向上圆整的整数：

(Zα+Zβ)2σ2/δ2

如果2=2， 则N=32

用独立样本比较两种材料

两个样本取自于不同的总体。方差2相等且已知。比较将检验两个总体是否相同。步骤如下：

a)陈述试验对象。

H0:μ1=μ2 Ha:μ1≠μ2 （双侧）

等价：Ha1：μ2<μ1，有α/2风险

Ha2：μ2>μ1，有α/2风险

b)选择α、β、δ2、2

α=0.01 β=0.02 δ2=1 2=2

c)查Zα值（双侧正态）

Zα=2.576

d) 查Zβ值（单侧正态）

Zβ=2.054

e)计算N1，此处

N1 = N2 = N

并且是下式计算值向上圆整的整数：

2(Zα+Zβ)2σ2/δ2

N = 86

两种材料成对样本的比较

步骤如下：

a)陈述试验对象。

H0:μdiff=0

Ha:μdiff>0

b)选择α、β、δ并估计(diff)2

注：如果潜在总体方差是σ2，并且假设两个总体的方差相同，则两个值(每个总体一个)之间的差异的方差为2σ2。

α =0.01 β =0.05 δ =1 (diff)2 = 2σ2 = 2

c)查Zα值（单侧正态）

Zα=1.282

d) 查Zβ值（双侧正态）

Zβ=1.645

e)计算N对，此处N是下式计算值向上圆整的整数：

Zα+Zβ2(2σ2)/δ2

N = 18

响应实验

这些包括两水平因素设计和复合设计。本标准未涉及它们，具体请参阅参考资料。17.3.3给出了一些例子。

在橡胶试验中的应用

描述性实验

置信限的细化

宜参考14.3.2，其中给出了应力松弛的例子。当按17.2.2的步骤进行时，得到下列结果：

a)  = 0.31 （每十年的标准偏差为0.31%）

b) δ = 0.34 （所要求的置信区间的一半宽度是6.8%的5%，也就是0.34%。）

c) α = 0.01 （需要99%的置信区间）

d) Zα = 2.576 （需要一个双侧图，以便将α在分布的两极之间分开）

e) (Zα/δ)2 = 5.52

取整：N = 6

f) 必要时重复步骤1)和2)，得到下列结果：

1) tα = 4.032 （表11：双侧：99%：n=6）

2) N = 14

第一次重复：

3) tα = 3.012 （表11：双侧：99%：n=14）

4) N = 8

第二次重复：

5) tα = 3.499 （表11：双侧：99%：n=8）

6) N = 11

第三次重复：

7) tα = 3.169 （表11：双侧：99%：n=11）

8) N = 9

第四次重复：

9) tα = 3.355 （表11：双侧：99%：n=9）

10) N = 10

第五次重复：

11) tα = 3.25 （表11：双侧：99%：n=10）

12) N = 9

这样，重复迭代给出的N值在9和10之间振荡。更可靠的选择是10。

通过检验、不通过检验的细化

宜参考14.3.3，其中给出了渗透性的例子。当按14.2.2的步骤进行时，得到下列结果：

a)  = 1.45 （1.45×10-15m2‧s-1‧Pa-1）

b) δ = 1.1   [(6.1-5) ×10-15m2‧s-1‧Pa-1]

c) α = 0.05 （要求95%的置信度）

d) Zα = 1.645 （要求一个单侧图，因为关注的仅是渗透性不小于5×10-15m2‧s-1‧Pa-1）

e) (Zα/δ)2 = 4.7

取整：N = 5

f) 必要时重复步骤1)和2)，得到下列结果：

1) tα = 2.132 （表11：单侧：95%：n=5）

2) N = 8

第一次重复：

3) tα = 1.895 （表11：单侧：95%：n=8）

4) N = 7

第二次重复：

5) tα = 1.943 （表11：单侧：95%：n=7）

6) N = 7

因此，七个试样是需要的。

比较实验

新材料与标准材料的比较

宜参照14.3.3。在本应用中，设标准橡胶膜渗透性为5×10-15m2‧s-1‧Pa-1，标准偏差 = 1.45×10-15m2‧s-1‧Pa-1。假设新材料的渗透性具有相同的方差，可以计算出检测至少1×10-15m2‧s-1‧Pa-1的改进δ所需的样本量。当按17.2.3.1的步骤进行时，得到下列结果：

a) 设标准材料渗透性均值的真值为0，新材料渗透性均值的真值为1。

那么，

H0:μ1=μ0 （原假设为无差异。）

Ha:μ1>μ0 （备择假设为渗透性增加：单侧变化。）

b) 选定α、β、δ。

α = 0.05 （旨在查找95%的置信区间）

β = 0.05 （旨在如果存在差异，就有95%的机会检测到）

δ = 1 （仅当至少有1×10-15m2‧s-1‧Pa-1的差异时才会被视为存在技术优势）

c)  Zα = 1.645

d)  Zβ = 1.645

e)  [(Zα + Zβ )/δ ]2 = 22.8

取整：N = 23

使用独立样本比较两种材料

宜参照7.3.3。同一混炼胶由两个实验室进行撕裂测试，以发现撕裂测试方法是否存在一个方向或另一方向的偏差。假设提供给两个实验室的试样没有差异。平均真值和方差是相同的。然而，由于测量设备或方法的不同，测量结果之间可能会有差异。

设μ1是实验室1所测得的真实平均值，μ2是实验室2所测得的真实平均值。

根据经验，或初步试验，已知该材料的标准偏差σ可预期为0.9。

一个先前的规定可能是差异δ超过1就可触发技术查询。

当按17.2.3.2的步骤进行时，得到下列结果：

a) 假设是：

H0:μ1=μ0 （实验室试验方法产生相同结果。）

Ha:μ1≠μ0 （实验室试验方法产生不同结果，即便测试相同材料。）

b) 选定α、β、δ。

α = 0.05 （意在查找95%的置信区间）

β = 0.1 （意在如果存在差异，就有90%的机会检测到）

δ = 1

= 0.9

c)  Zα = 1.960 （双侧）

d)  Zβ = 1.282 （单侧）

e)  2(Zα + Zβ )22/δ2 = 17.03

取整：N = 18

因此，宜从源材料上随机部位裁取36个试样。每个实验室随机分配18个。宜记录下这36件试样的原始位置，以防出现暗示着源材料的材料组分及性能背离的分散性很大的值。

两种材料成对样本的比较

例1 两实验室撕裂强度的比较

在17.3.2.2中推荐试样裁切随机取位。另一种选择是成对裁切样品试样。它们的邻接将确保将源材料的任何性能背离的影响降至最低。

给每一对的两个试样贴上标签A和B。然后，这些A和B按随机顺序分配给两个实验室。

因此，如果N=12，随机序列可能是：

实验室1：B A B B A B A A B B B A

实验室2：A B A A B A B B A A A B

在本实验中，关注的变量是每对试样测量值之间的差异。

当按17.2.3.3的步骤进行时，得到下列结果：

a)   H0:μdiff=0

注1： 这是两个实验室测量值间无差异的原假设。

Ha:μdiff>0

注2：备择假设就是有差异。

b)  diff = 2

= 0.90 × 1.414

= 1.273

使用如17.3.2.2中那些相同的值：

α = 0.05

β = 0.1

δ = 1

c)  Zα = 1.645

注：这是一个单侧值。

d)  Zβ = 1.282

注：这是一个单侧值。

e)  (Zα + Zβ )2(σdiff2)/δ2 = 13.88

取整：N = 14

因此，宜从源材料切取14对试样。在这种情况下，用成对样品比较要比用独立样品成本更低。

例2：耐磨性能的比较

制作男孩鞋橡胶底的材料有A和B两种可供选择。一种实验设计将是给一组男孩提供鞋底材料为A的鞋子，为第二组男孩提供鞋底为材料B的鞋子。然而，如果男孩们磨损鞋子的速度相差很大，那么两种材料之间的任何差异都可能被隐藏起来。成对实验设计将消除大部分的变异性。每个男孩都会得到一双鞋，一只鞋的鞋底是用A材料做的，另一只鞋的鞋底是用B材料做的。每个男孩的左脚或右脚的选择则随机决定。

初步试验表明，一个月后磨损的标准偏差为2mm。大家一致认为，平均值之间的1mm差值δ将足以判定一种材料比另一种材料更好。有必要计算应该生产多少双鞋，才能以95%的置信度(α=0.05)证明1mm的差异在统计上是显著的。它还规定，如果存在该差异，则应该有95%的机会(β=0.05)检测到。

当按17.2.3.3的步骤进行时，将得到以下结果：

a)   H0:μmdiff=0

注1：原假设是说两种材料的磨损速率相同。

Ha:μdiff>0

注2：备择假设就是有差异。

b)   = 2

diff = 2

= 2 × 1.414

= 2.828

另外：

α = 0.05

β = 0.05

δ = 1

c)  Zα = 1.645

注：这是一个单侧值。

d)  Zβ = 1.645

注：这是一个单侧值。

e)  (Zα + Zβ )2(σdiff2)/δ2 = 86.59

取整：N = 87

因此，要做87双鞋，分配给男孩穿一个月。

使用不同的α、β、δ、σ值重复此计算很有指导意义。

响应实验

两水平因素设计

正在开发的一个丁腈橡胶混炼胶具有：

a) 好的耐液体性能。

注：当按ISO 1817将试样浸入标准油时，体积溶胀宜尽可能的低。

b) 好的低温特性。

注：当按ISO 812测量时，脆性温度宜尽可能的低。

技术人员想要确定的因素类型可能会是：

1）丁腈橡胶的级别，由丙烯腈(ACN)含量表征，典型的是1级（28%），2级（34%）和3级（40%）；

2）使用的增塑剂，典型的是邻苯二甲酸二辛酯(DOP)和己二酸丁基卡必醇酯(BCA)；

3）增塑剂的量，典型的是10份至30份每百份橡胶（p.h.r.）。

4）炭黑型号，典型的 N550至N330；

5）炭黑量，典型的30p.h.r至70p.h.r。

丁腈橡胶分成三个不同的等级带来一个问题。它们按CAN的三个水平排序，可以粗略地当作一个连续变量来处理。然而，如果ACN的实验水平可以选择在28% 至 40%之间的任何点，就可以进行更好的设计和分析。同时，由于ACN的取值范围很广，选择两个ACN值相近的等级，可以更好地服务于适合两水平设计的线性模型。

实验设计规范

a) 响应变量：

1）Y1，耐流体性能，用流体膨胀度量；

2）Y2，脆性温度。

b) 控制变量：

1）X1 = GRADE级别：低水平1，高水平2；

2）X2 =PLAS增塑剂：两个水平，DOP(水平1)和BCA（水平2）；

3）X3 =PX增塑剂量：低水平10 phr，高水平15 phr；

4）X4 =BLACK炭黑：两个水平N550（水平1）和N330（水平2）；

5）X5 =BX炭黑量：低水平30phr，高水平40phr。

PX和BX分别代表增塑剂和炭黑的量。

注：选择连续变量X1、X3、X5的范围，使得它们的宽度足以观察到某些效应，但又不需要宽到涵盖所有的可能性。更大的范围可能包括大的二次(曲率)效应，这会掩盖主要的线性效应。见17.1.2.4.7。

在没有任何关于交互作用的预先了解的情况下，实验设计宜允许对所有10个一阶相互作用进行估计:

—— GRADE.PLAS

—— GRADE.PX

—— GRADE.BLACK

—— GRADE.BX

—— PLAS.PX

—— PLAS.BLACK

—— PLAS.BX

—— PX.BLACK

—— PX.BX

—— BLACK.BX

如果有更多的因素，就可以考虑根据早期实验的结果或对控制物理和化学的深刻认识来选择要包含的相互作用。

用这些指标，生成表43所示的实验设计。

丁腈橡胶混炼胶开发试验设计(全因子分析)

| 观察 | GRADE | PLAS | PX | BLACK | BX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | 30.0 |
| 2 | 2 | 1 | 10.0 | 1 | 30.0 |
| 3 | 1 | 2 | 10.0 | 1 | 30.0 |
| 4 | 2 | 2 | 10.0 | 1 | 30.0 |
| 5 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 30.0 |
| 6 | 2 | 1 | 15.0 | 1 | 30.0 |
| 7 | 1 | 2 | 15.0 | 1 | 30.0 |
| 8 | 2 | 2 | 15.0 | 1 | 30.0 |
| 9 | 1 | 1 | 10.0 | 2 | 30.0 |
| 10 | 2 | 1 | 10.0 | 2 | 30.0 |
| 11 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 30.0 |
| 12 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | 30.0 |
| 13 | 1 | 1 | 15.0 | 2 | 30.0 |
| 14 | 2 | 1 | 15.0 | 2 | 30.0 |
| 15 | 1 | 2 | 15.0 | 2 | 30.0 |
| 16 | 2 | 2 | 15.0 | 2 | 30.0 |
| 17 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | 40.0 |
| 18 | 2 | 1 | 10.0 | 1 | 40.0 |
| 19 | 1 | 2 | 10.0 | 1 | 40.0 |
| 20 | 2 | 2 | 10.0 | 1 | 40.0 |
| 21 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 40.0 |
| 22 | 2 | 1 | 15.0 | 1 | 40.0 |
| 23 | 1 | 2 | 15.0 | 1 | 40.0 |
| 24 | 2 | 2 | 15.0 | 1 | 40.0 |
| 25 | 1 | 1 | 10.0 | 2 | 40.0 |
| 26 | 2 | 1 | 10.0 | 2 | 40.0 |
| 27 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 40.0 |
| 28 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | 40.0 |
| 29 | 1 | 1 | 15.0 | 2 | 40.0 |
| 30 | 2 | 1 | 15.0 | 2 | 40.0 |
| 31 | 1 | 2 | 15.0 | 2 | 40.0 |
| 32 | 2 | 2 | 15.0 | 2 | 40.0 |

这是一个全因素分析（25=32个观察）。用选择较少的交互作用，16个观测值的1/2因素试验，甚至8个观测值的1/4因素试验，都是可能的。

32个试样宜以随机顺序准备。它们宜按第二随机顺序进行耐流体Y1测试，按第三随机顺序进行脆性温度Y2测试。测量结果宜采用最小二乘回归分析进行分析。

两水平部分因素实验设计

假设，根据以往的经验，仅一个相互作用（PX.BX）被认为是有效的，且可用的预算迫使使用尽可能少的试验次数。我们进行了一个二水平部分因素试验设计，即四分之一因素试验。这如表44所示。

丁腈橡胶混炼胶开发试验设计(四分之一因素)

| 观察 | GRADE | PLAS | PX | BLACK | BX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | 30.0 |
| 2 | 1 | 1 | 15.0 | 2 | 30.0 |
| 3 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 40.0 |
| 4 | 1 | 2 | 15.0 | 1 | 40.0 |
| 5 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | 30.0 |
| 6 | 2 | 2 | 15.0 | 1 | 30.0 |
| 7 | 2 | 1 | 10.0 | 1 | 40.0 |
| 8 | 2 | 1 | 15.0 | 2 | 40.0 |

这是个小试验，四分之一因素试验，有两种风险：

a) 可能存在指定的交互(PX.BX)之外的其他交互;

b) 对误差分析和拟合模型的满意测试可能没有足够的信息。

这些风险能够用来换取一个小实验的经济优势。

作为选择，有两种方法处理这些风险:

1) 可以引入更多的交互作用，从而生成一个1/2试验设计(16个观测);

2) 可以复制该实验，每个观察点制作两个试样。

复合设计

假设，在运行17.3.3.1或17.3.3.2指定的实验并分析结果后，表明两个响应变量的最佳值是通过使用增塑剂 DOP和炭黑N550得到的,增塑剂(PX)和炭黑(BX)都为高水平。在这一阶段，拟合二次响应函数的实验是合适的。

这两个响应变量是：

1) 高耐流体性，以低体积溶胀度量；

2) 低的脆性温度。

进一步实验以发现最佳组合的规范在表45中给出。

丁腈橡胶混炼胶研发试验规范

(二次响应函数)

| 变量 | 低 | 高 | 增量 | 交互作用 | 二次项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADE | 1 | 3 | 1 | GRADE.PX | (GRADE)2 |
| PX (用DOP) | 18 | 30 | 2 | GRADE.BX | (PX)2 |
| BX (用 N550) | 40 | 70 | 5 | PX.BX | (BX)2 |
| 注：PX和BX按每百份橡胶的对应的份数（p.h.r）计量。 |  |  |  |  |  |

由此得到的复合设计在表46中给出。

丁腈橡胶混炼胶研发的试验设计

(二次响应函数)

| 观察 | GRADE | PX | BX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20.0 | 45.0 |
| 2 | 3 | 20.0 | 45.0 |
| 3 | 1 | 28.0 | 45.0 |
| 4 | 3 | 28.0 | 45.0 |
| 5 | 1 | 20.0 | 65.0 |
| 6 | 3 | 20.0 | 65.0 |
| 7 | 1 | 28.0 | 65.0 |
| 8 | 3 | 28.0 | 65.0 |
| 9 | 1 | 24.0 | 55.0 |
| 10 | 3 | 24.0 | 55.0 |
| 11 | 2 | 18.0 | 55.0 |
| 12 | 2 | 30.0 | 55.0 |
| 13 | 2 | 24.0 | 40.0 |
| 14 | 2 | 24.0 | 70.0 |
| 15 | 2 | 24.0 | 55.0 |
| 16 | 2 | 24.0 | 55.0 |

根据这种设计进行的实验,对应每一个响应变量都将产生一组观察值(响应变量的测量值)，该值将允许拟合下列形式的模型:

y=a+b1x1+b2x2+b3x3+c1x12+c2x212+c3x32+d1x1x2+d2x1x3+d3x2x3          (91)

试样准备及测试以随机顺序进行。

然后，这些拟合模型与基于响应变化分析的估计的置信度度量一起能够用来做出对最佳条件最接近的估计。

统计学质量控制

原理

任何产品(或服务)的质量变化都是不可避免的，但将统计原理应用到系统收集的产品数据上，可以做出决策和采取行动，从而大大减少产生的不合格品数量。在任何复杂的过程中，在制造过程的关键环节都会有几个质量控制阶段。每个阶段的原则都是一样的，即对过程进行监控，以便能够迅速发现不太可能偶然发生的偏差，并采取纠正措施，将过程恢复到统计控制中。

抽样问题在第13章中处理。

方法

概述

由于可视化表达是处理在这种情况下获得的数据的较好方法，因此评估过程稳定性的最有效方法是使用图表。为此开发了几种类型的控制图。这一主题在致力于质量控制的书籍和标准文献中有广泛的涉及，因此在本标准中只给出了这种技术的概述。例如，应参考英国标准BS 5700、BS 5701、BS 5703，以及用于常规控制图的ISO 8258（被ISO 7870-2:2013代替）。

控制图可以基于计数的也可以基于计量的。

计数控制图

在一个特定的过程中，可以定期抽取一小部分样品，并根据商定的指标(或单指标)进行检查，如外观、尺寸和属性。检验的结果仅仅是样品中发现的不符合项的数量，适用于下列情况之一:

a) 没有可以进行的客观测量(例如评估模制品的外观);

b) 可做出通过/不通过的客观决定(例如，借助尺寸测量通止规)。

通常是前述的不符合项数量对时间线或其他生产逻辑单位(例如，每500个项目)作图。BS 5701详细介绍了这类控制图。

计量控制图

概述

对于不符合品数量的计数，局限在于这并不表明产品有多么接近验收限。虽然应用这些方法相对较快，但它是一种全有或全无的方法。因此，通常期望能监视过程中正在发生的性能变化。

控制图

例如，需要记录尺寸值，或测量物理性质，如抗拉强度，可采用以下步骤：

a) 取少量的样件。

b) 测定该属性的均值和极差(或标准差)。提供了正态分布的两个独立统计数据(见第6章)的均值和极差界定了在这个过程中所得到的分布。

c) 以类似计数控制图的方式以均值和极差(或标准差)在时间线上作图。

由于样本中样件的数量通常是非常小(约为5个), 因此使用极差作为分布的分散程度的度量通常比使用标准差方便得多(这些统计数据之间的关系在第6章中给出)。但是，标准差也可以用于相同的目的，如表47和图15中的示例所示。

与警告和行动限等价的称为内部和外部控制限。对于均值图，它们都对称地偏离了平均线。通常选择的限值是那些应该提供以下内容的：

a)对于内部控制限，一个给定均值，只有1/40的概率因纯粹偶然事件偏离过程均值；

b)对于外部控制限，一个给定均值，只有1/1000的概率因纯粹偶然事件偏离过程均值。

从正态分布曲线的性质(见6.2.1.1)可以看出，这些限值:

1) 对于内控限，±1.96 s/n;

2) 对于外控限，±3.09 s/n。

其中：

s为单个样件结果分布的标准差；

n是每次抽取的样件数量(例如5)，以提供绘制在图表上的平均值。

为了简单起见，这些数值系数有时被2和3代替，对所涉及的概率值几乎没有什么实际的影响。然而，与许多统计情况一样，为方便起见，会被用到的适当系数已制成表格，并可在英国标准BS 600中找到。

在极差(或标准差)图中，控制限没有对称地放置在均值周围(极差不能是负的，因此，它本身在数字上是不对称的)。BS 600还提供了适用于构建控制限所必需的系数。

累积和控制图

传统的常规控制图（shewhart control charts）的另一种选择是累积和(cusum)控制图，其中不是按性能均值对时间作图，而是按均值和目标值之间的累积差对时间作图。

例如，考虑一组性能值yi，表示正生产产品的硬度，其中i的每个值都与生产的逻辑的持续特征相关。这可能是下列之一：

a) 每生产200件产品中五件样件的平均硬度;

b) 每隔4h取五件样件的平均硬度。

再考虑要求的规定硬度。为方便将其设为目标值T。根据得到的一系列yi值，对应的累积和值按式（92）计算：

Ci=j=1iyj−T                                                   (92)

然后，Ci值代替yi对i作图。

累积技术的强大之处在于，当累积线的斜率发生变化时，可以很容易地检测到工艺平均性能的变化。生产材料的工艺：

——在要求的目标值产生水平累积线；

——在要求目标值之上产生倾斜偏离水平的累积线，且斜率为正；

——在持续低于目标值产生负斜率累积线。

如果要对所研究的工艺进行优化，则需要谨慎地选择要使用的目标值和应用于累积图刻度的比例系数。

这些图表可以定量地用于对工艺进行决策，就像控制图表中使用的控制界限一样。但此类细节超出本文件的范围，建议参考如BS 5703-1至BS 5703-3等。

在橡胶试验中的应用

概述

图表是评估橡胶生产过程中质量水平的一个简单而有力的工具。

控制图

每生产200个橡胶衬套，就测定5个接连生产的橡胶衬套的硬度，其规定值为(60±5) IRHD，并绘制平均硬度与序号的关系图。根据整体(工艺)平均值和标准差（已发现它们分别为59.5 IRHD和1.2 IRHD）计算出工艺的限值:

a) 对于内控限为 60.6 IRHD 和 58.4 IRHD;

b) 对于外控制限为61.2 IRHD和57.8 IRHD。

表47给出了得到的结果。

硬度结果

| 序号 | 平均硬度 IRHD | 标准差 IRHD |
| --- | --- | --- |
| 1 | 59.2 | 0.45 |
| 2 | 59.6 | 0.55 |
| 3 | 59.0 | 0.71 |
| 4 | 60.2 | 0.84 |
| 5 | 60.1 | 0.55 |
| 6 | 59.0 | 0.71 |
| 7 | 60.4 | 0.45 |
| 8 | 60.0 | 0.00 |
| 9 | 59.2 | 0.45 |
| 10 | 59.8 | 0.45 |
| 11 | 60.2 | 0.55 |
| 12 | 58.6 | 0.55 |
| 13 | 59.6 | 0.89 |
| 14 | 59.6 | 0.55 |
| 15 | 59.8 | 0.45 |
| 16 | 59.8 | 0.45 |
| 17 | 59.8 | 0.45 |
| 18 | 60.0 | 0.00 |
| 19 | 60.2 | 0.55 |
| 20 | 60.0 | 0.71 |
| 21 | 60.0 | 0.00 |
| 22 | 60.5 | 0.00 |
| 23 | 60.2 | 0.45 |
| 24 | 60.0 | 0.71 |
| 25 | 60.0 | 0.71 |
| 26 | 60.2 | 0.45 |
| 27 | 60.0 | 0.71 |
| 28 | 60.0 | 0.71 |
| 29 | 59.0 | 0.00 |
| 30 | 58.8 | 0.45 |
| 31 | 59.6 | 0.55 |
| 32 | 59.6 | 0.55 |
| 33 | 59.0 | 0.00 |
| 34 | 59.4 | 0.55 |
| 35 | 59.2 | 0.84 |
| 36 | 59.2 | 0.45 |
| 37 | 58.4 | 0.55 |
| 38 | 58.4 | 0.55 |
| 39 | 59.6 | 0.55 |
| 40 | 58.8 | 0.84 |
| 41 | 58.2 | 0.45 |
| 42 | 59.2 | 0.45 |
| 43 | 58.2 | 0.45 |
| 44 | 57.0 | 0.71 |
| 45 | 58.0 | 0.00 |

用这些结果得到的控制图示于图14。可以看出，尽管该工艺生产的衬套完全在规范范围内，但序号25之后的硬度读数有明显降低的趋势。当正在逼近下警告限和行动限时，就需要采取行动来纠正漂移

图15所示的相应的标准差图显示，在绘制的范围内，一致性没有明显的损失。在这个图表中，低于行动下限的点都对应于标准差值0的情况。当试验参数中几乎没有区别时，就会出现这种情况，就像硬度的情况一样，读数只能为整数，5个读数的极差很容易为零。在这种情况下，常识应胜过盲目应用统计原则，不需要考虑采取纠正行动。

说明：

X——序号；

Y——均值。

平均硬度值的控制图（使用了表47的数据）

说明：

X——序号；

Y——标准偏差。

硬度标准偏差值的控制图（使用了表47的数据）

累积图

在制造O形环用混炼胶的过程中，每天取样一张试片，并根据ISO 37测定混炼胶的拉伸强度。最初，每个样本的平均强度被绘制成一个控制图(见图16)。规范要求拉伸强度至少为20 MPa，从一段时间内的观察来看，工艺平均值约为25 MPa，样本的变异系数为平均值的8%。看来一切都在控制之中。

但是，决定根据相同的数据绘制累积图，选择合适的目标值为25，因为这接近正常工艺的平均值，因此可以构建如表48所示的累积表。

平均强度值的累积表

| 序号 | 平均强度 MPa | 与目标值的偏差 | 累积值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 26.2 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | 22.8 | -2.2 | -1.0 |
| 4 | 24.6 | -0.4 | -1.4 |
| 5 | 24.2 | -0.8 | -2.2 |
| 6 | 22.2 | -2.8 | -5.0 |
| 7 | 26.0 | 1.0 | -4.0 |
| 8 | 25.0 | 0.0 | -4.0 |
| 9 | 25.6 | 0.6 | -3.4 |
| 10 | 24.6 | -0.4 | -3.8 |
| 11 | 26.6 | 1.6 | -2.2 |
| 12 | 24.2 | -0.8 | -3.0 |
| 13 | 25.0 | 0.0 | -3.0 |
| 14 | 27.0 | 2.0 | -1.0 |
| 15 | 26.0 | 1.0 | 0.0 |
| 16 | 25.2 | 0.2 | 0.2 |
| 17 | 22.2 | -2.8 | -2.6 |
| 18 | 22.4 | -2.6 | -5.2 |
| 19 | 23.0 | -2.0 | -7.2 |
| 20 | 24.4 | -0.6 | -7.8 |
| 21 | 23.4 | -1.6 | -9.4 |
| 22 | 22.2 | -2.8 | -12.2 |
| 23 | 24.6 | -0.4 | -12.6 |
| 24 | 26.4 | 1.4 | -11.2 |
| 25 | 25.4 | 0.4 | -10.8 |
| 26 | 22.6 | -2.4 | -13.2 |
| 27 | 23.2 | -1.8 | -15.0 |
| 28 | 25.0 | 0.0 | -15.0 |
| 29 | 23.8 | -1.2 | -16.2 |
| 30 | 24.0 | -1.0 | -17.2 |
| 31 | 25.8 | 0.8 | -16.4 |
| 32 | 24.6 | -0.4 | -16.8 |
| 33 | 26.0 | 1.0 | -15.8 |
| 34 | 27.6 | 2.6 | -13.2 |
| 35 | 25.6 | 0.6 | -12.6 |
| 36 | 26.4 | 1.4 | -11.2 |
| 37 | 26.8 | 1.8 | -9.4 |
| 38 | 26.8 | 1.8 | -7.6 |
| 39 | 27.8 | 2.8 | -4.8 |
| 40 | 24.0 | -1.0 | -5.8 |
| 41 | 28.0 | 3.0 | -2.8 |
| 42 | 26.8 | 1.8 | -1.0 |
| 43 | 28.4 | 3.4 | 2.4 |
| 44 | 28.0 | 3.0 | 5.4 |
| 45 | 24.0 | -1.0 | 4.4 |

累积图在图17中给出。很明显，大约到序号15这一合理的稳定区间后，平均拉伸强度开始下降，直到序号30附近的某个点，强度开始明显增加。对批记录的检查很可能会显示出工艺在序号15和30附近的一些特征性变化，如使用新批次的炭黑或配料操作员。请注意，累积图中的这些明显趋势在正常控制图中一点也不明显，在正常控制图中，个体样本对样本的差异往往掩盖了已经发生的更微小的潜在变化。

说明：

X——序号；

Y——均值。

平均拉伸强度控制图

（使用了表48的数据，忽略了行动限和警告限）

说明：

X——序号；

Y——累积。

平均拉伸强度累积图（使用了表48的数据）

（资料性）
本文件中引用的分布函数的数学形式

- 正态密度分布是对称的钟形函数，数学上能够用下式(A.1)定义：

f(x)=1σ2π×exp−x−μ22σ2                                                  (A.1)

在这种形式下，曲线下的面积(如图1所示)等于1，而不考虑μ和σ的值。

对于最普遍的应用，将横坐标y简化为:

y=x−μσ                                                                   (A.2）

整个分布在x1和x2之间的比例(即概率分布函数)可由式(A.3)确定：

p(x)=1σ2π×x1x2exp−x−μ22σ2                                               (A.3)

但是，由于积分不能用解析的方式表示，使用表中的值更方便，在任何关于统计的标准文本中都可以使用简化变量y的形式。

- 如图2所示的双指数密度分布函数为式(A.4)：

fx=exp⁡(ε)exp−exp⁡(ε)                                                 (A.4)

对应的概率分布函数为式(A.5):

px=−expexpε                                                        (A.5)

表征分布的参数ε与平均值和标准差的关系由式(A.6)表示：

ε=πx−μ6σ−E                                                             (A.6)

其中，E是欧拉常数（Euler’s constant）:0.577 216。

- 威布尔（Weibull）密度分布函数定义为式(A.7)：

fx=kbx−abk−1exp−x−abk                                           (A.7)

函数的形状如图3所示。

概率分布函数就是这个函数的积分，幸运的是有一个简单的解析形式，由式(A.8)给出:

px=1−exp−x−abk                                                 (A.8)

在这种形式中，参数a表示x的最小寿命参数，在该参数下失效概率刚好为零(表示无限寿命)。在大多数实际应用中，a被取为零。但是，当存在一个真正的疲劳极限时，a可以取一个有限的非零值。

参数b影响结果的分散程度和密度函数峰值的位置，而k改变密度分布的形状。

（资料性）
平均值的其他形式

- 在个体结果差异可能跨越几十年的情况下，会遇到几何平均值xgeom，例如一些电气试验或疲劳寿命。几何均值为样本中n个值的乘积的n次方根，由下述方程给出：

xgeom=x1x2x3⋯xn                                                      (B.1)

可以证明，几何平均值是这些值对数的算术平均值的反对数。

- 一组数字的均方根(r.m.s.)或二次均值以这些值的平方均值的平方根表示，即：

r.m.s=x2/n                                                        (B.2)

当测试各种要素或过程在关注的性能中产生不确定性，并且正在寻求它们的组合效果时，经常会发现这种均值是有用的。此外，当点散布在直线的两侧并且寻求平均偏差的总体度量时(例如，a.c.电压被列为r.m.s值，因为正弦波的其他平均值为零)。

（资料性）
在双指数和威布尔分布中集中趋势度量的相互关系

双指数分布

由双指数分布函数的方程可以看出:

a) 当参数为ε= 0时，众数出现;

b) 当ε = ln(ln 2)时，中位数出现;

c) 当ε = − E时，均值出现(E是欧拉常数：0.577 216)。

由此可知(见参考文献[8]):

众数=均值+0.450 05

中位数=均值+0.164 28

其中，是总体标准差（见6.2.3）。

威布尔分布

对于威布尔分布函数，均值能够用式(C.1)给出：

x=a+bΓ1+1/k                                                 (C.1)

式中，

x 是均值；

是伽马函数.

标准差由式(C.2)给出：

σ=b2Γ1+2/k−Γ21+1/k                                  (C.2)

相似地，得出：

均值 = a + b(ln2)(1/k)                                                  (C.3)

众数 = a + b(k−1k)(1/k)                                                  (C.4)

（资料性）
计算标准差的公式

（本附录拟删除）

- 在6.2.3.2中给出的方程的形式并不总是最方便使用的，因为要先计算出均值，然后再对偏差进行二次计算。因此，经常使用更方便的公式(D.1)：

S'=xi2−xi2/nn1/2                                           (D.1)

虽然这在数学上是精确的，但在使用计算机或计算器来实现它时要小心。如果大量读数仅在其第四个或更多的有效数字上存在差异，会引起xi项的求和中截断误差。在这种情况下，由于分子上的两个表达式的差异相对较小，可能会导致大得惊人的误差。

- 考虑表D.1中给出的仅15个结果的例子。

表 D.1 标准差比较

| 值 | 小 | 中 | 大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109.585 8 | 10 09.586 | 10 009.59 |
| 2 | 106.336 9 | 10 06.337 | 10 006.34 |
| 3 | 107.006 0 | 10 07.006 | 10 007.01 |
| 4 | 106.607 0 | 10 06.607 | 10 006.61 |
| 5 | 109.854 0 | 10 09.854 | 10 009.85 |
| 6 | 103.337 5 | 10 03.337 | 10 003.34 |
| 7 | 105.088 8 | 10 05.089 | 10 005.09 |
| 8 | 107.605 3 | 10 07.605 | 10 007.61 |
| 9 | 103.619 6 | 10 03.620 | 10 003.62 |
| 10 | 104.260 0 | 10 04.260 | 10 004.26 |
| 11 | 108.163 3 | 10 08.163 | 10 008.16 |
| 12 | 103.354 7 | 10 03.355 | 10 003.35 |
| 13 | 103.952 0 | 10 03.952 | 10 003.95 |
| 14 | 103.021 2 | 10 03.021 | 10 003.02 |
| 15 | 105.104 8 | 10 05.105 | 10 005.10 |
| 均值 | 105.793 1 | 10 05.793 | 10 005.79 |
| SD1 | 2.210 593 | 2.210 586 | 2.210 653 |
| 公式（5） | 2.288 165 | 2.288 149 | 2.288 895 |
| 公式（6） | 2.210 578 | 2.210 562 | 2.211 282 |
| SD2 | 2.210 874 | 2.245 459 | 4.532 608 |
|  | 2.210 578 | 2.210 562 | 2.211 282 |

- 统计量是用一个具有单精度变量的BASIC程序计算的。标准差SD1是用6.2.3.2中的公式计算的，标准差SD2是用本附录中的公式计算的。很明显，使用第一个方程时标准差没有出现显著误差。而当第5个有效数字而不是第4个或更前的有效数字时发生变化时，第二个公式的确导致了误差的快速上升。（统计学上，这三列中每一列的有效数字都在个位列中。在发生的变化中，从统计学上讲，百数位、千数位和万数位都不显著。）

- 当对150个值进行计算时，第三列的SD2比SD1大4倍，而不是上例中的两倍。

- 在橡胶试验中，出现上述严重问题的情况并不多见。不过，为了安全起见，并包括所有可能发生的情况，应采取下列策略之一:

a) 使用6.2.3.2中的公式。

b) 确保所使用的软件或计算器以双精度工作(即至少12个有效数字)。

c) 在进行标准差计算之前，从每个值中减去一个常数，以便从这些值中去掉在数值上最重要但不变的数字。在上面的例子中，可以从第二列的每个值减去1 000，从第三列的每个值减去10 000。这个步骤不会改变标准差。

（资料性）
构建威布尔概率纸

- 为方便威布尔分析，以概率函数为纵坐标，以观测寿命为横坐标。

- 如果失败样本的百分比为F，则这些失败点百分比对应的纵坐标为log[100/(100−F)]，这些纵坐标沿着正态log-log图纸的一个轴绘制(通常2或 3个循环纸就足够了)。例如，F=10的纵度坐标的位置是图刻度=0.0458的线; F=50,线位于0.3010；F=90，线位于1.000 0等等。

百分失败参数Pm由下式给出：

Pm=100m(n+1)                                                             (E.1)

式中：

m为按增序为的第m个值观测值；

n为总观测点数。

- 参数Pm沿纵坐标在等效F位置与对应横坐标的对数刻度的寿命作图。

由此得到的直线，形状参数k由直线的斜率给出，参数b是Pm值为63.212%时的寿命。

- 上述方法隐含地假设参数a为零。如果不是，那么最终的直线将不是线性的，而是随着寿命和可能性的减少而越来越偏离直线，曲率是朝向寿命轴的。在这种情况下，a的估计可以通过记录曲线渐近接近的寿命的值来做出(它也可以通过将曲线的高概率线性部分外推到大约5%的低概率来估计)。

然后，从所有寿命值中减去对a的这个估计值，并使用这些调整后的寿命作为横坐标构建第二个图。如果需要，如果数据质量有保证，可以沿着相同的路线进行进一步的改进。

（资料性）
计算学生t值的公式

本附录拟删除，与7.2.1.1.8重复

如果能接受不超过真实t值的0.5%的误差，则可采用以下公式：

tα=A+BC1/(n−1)                                                    (F.1)

式中，常数A、B和C在表F.1中给出。

  - t-值的计算常数

| t | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| t0.95 | 0.875 7 | 0.770 03 | 7.062 3 |
| t0.975 | 1.053 1 | 0.909 30 | 12.819 2 |
| t0.99 | 1.264 0 | 1.069 9 | 28.559 0 |
| t0.995 | 1.418 7 | 1.171 7 | 53.120 9 |

（资料性）
方差分析

双因素详述

考虑一组观测值xijk

其中，

因素A, 1≤ i ≤a

因素B, 1≤ j≤b

重复水平，1≤k≤r

并且，对于A的每一水平，b是常数；对于A和B的每一水平，r是常数。这是具有abr要素的一个完整的三因素实验。对于没有实施全因素分析的情况，宜遵循10.2.2中概述的技术估计平方和。

术语(terms)如下界定：

T=i=1aj=1bk=1rxijk (即，T是所有观测值的总和)                           （G.1）

CF=T2/abr                                                              （G.2）

Xij= k=1rxijk                                                            （G.3）

AXi=j=1bxij                                                             （G.4）

BXj=i=1axij                                                             （G.5）

ABX2=i=1aj=1bXij2                                                      （G.6）

于是，能够确定对应于各种方差来源的平方和。

对于因素A单独的平方和Sa由下式给出：

Sa=i=1aAXi2br−CF                                                          （G.7）

自由度DFa 由下式给出：

DFa = a-1                                                                 （G.8）

因素B单独的平方和Sb由下式给出：

Sb=j−1bBXj2ar−CF                                                         （G.9）

自由度DFb 由下式给出：

DFb = b - 1                                                                （G.10）

因素A和B一起的平方和Sab由下式给出：

Sab=ABX2r−Sa−Sb−CF                    （G.11）

式中，A和B分别是因素A和因素B的影响，并且

自由度DFab 由下式给出：

DFab =(a - 1)( b – 1)                                                        （G.12）

总平方和为：

St=i=1aj−1bk=1rxijk2−CF                                              （G.13）

自由度DFt由下式给出：

DFt = abr -1                                                               （G.14）

由此，用减除法能导出残差平方和及残差自由度数，如下：

残差平方和Sr：

Sr = St – Sab – Sa - Sb                                                        （G.15）

残差自由度数DFr ：

DFr = DFt – DFab – DFa - DFb                                                （G.16）

如前，每个因素的均方用对应的平方和除以自由度来计算。

原则上，本过程能够扩展到任何因素数，虽然实践中经常发现，超过三个或四个因素，因素间高水平相互作用导致解开它们之间的缠结将很复杂。最好以简单的实验步骤（见第17章）开始。如在第10章中所指出的，一些个人电脑用的电子表格程序有内置的统计程序，包括方差分析(ANOVA)，这可以大大减轻计算的数学负担，尽管这些可能只能解决一个或两个因素的问题。

处理相互作用的三因素分析

考虑三因素的方差分析；如10.2.4所示，分析中得到的参数可归纳于表G.1。

在单因素情况下，残差对应于因素内的变异源。

由于现在有七个用于与残差方差比较的均方，所以有七个F检验要执行。最高阶的相互作用应该总是首先针对残差进行检验。因此，在这种情况下，检验针对的是：

MabcMr>F5,DFabc ,DFr                                             （G.17）

表G.1 三因素方差分析

| 变异源 | 平方和 | 自由度 | 均方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 因素 A | Sa | DFa | Ma |
| 因素 B | Sb | DFb | Mb |
| 因素 C | Sc | DFc | Mc |
| A/B 相互作用 | Sab | DFab | Mab |
| A/C 相互作用 | Sac | DFac | Mac |
| B/C 相互作用 | Sbc | DFbc | Mbc |
| A/B/C 相互作用 | Sabc | DFabc | Mabc |
| 残差 | Sr | DFr | Mr |
| 总计 | St | DFt | Mt |

如果这个不等式成立，那么就证明了，在95%的置信水平下，三个因素之间的一个显著的相互作用。如果不成立，则得出结论，不存在显著的相互作用，可检验次最低相互作用。

然而，如果这次检验没有发现Mabc和Mr之间的显著差异，那么很明显，它们都是对残差同样有效的估计，并且需要将它们合并起来才能得到更精确的估计值。因此，表G.1(忽略始终保持不变的总计行)变为如表G.2所示。

表G.2 修正的参数

| 变异源 | 平方和 | 自由度 | 均方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 因素 B | Sb | DFb | Mb |
| 因素 C | Sc | DFc | Mc |
| A/B 相互作用 | Sab | DFab | Mab |
| A/C 相互作用 | Sac | DFac | Mac |
| B/C 相互作用 | Sbc | DFbc | Mbc |
| 修正的残差 | Sr | DFr | Mr |

在表G.2中，

Sr = Sabc + Sr

DFr = DFabc + DFr

Mr = Sr/ DFr

然后将与相互作用相关的方差Ma, Mac 和Mbc用F比检验针对Mr进行检验。宜严格地遵循，首先检验最小的方差，如果发现它不显著，就将其与修正残差合并形成新的修正残差，再将次最小方差用最新残差估计值进行检验，如此等等。一旦用这种方法检验了所有的一阶相互作用，就可以用类似的方法检验主要因素。

如果观察到交互作用是显著的，那么这个残差就不再是简单的实验条件方差的度量，而是具有与所涉及的因素的值相关联的额外方差，因此它不能被合并到残差方差中。在这种情况下，与此显著相互作用相关的待测次低阶相互作用不宜与残差方差比较，而宜与相互作用方差比较。因此，如果Ma与 Mr有显著不同，则Ma和Mb应该与Mab而不是Mr成比例。另一方面，Mc仍然应该与Mr成比例，因为它不涉及显著的相互作用。

当相互作用显著时，总是值得检查数据(一个简单的图形化方法非常有效)以了解这些趋势是否与相关过程的直观预期相一致和合理。统计检验不过是与专家知识和常识一起使用的工具，以便根据在特定情况下所作的观察得出结论。

因此，在上面的示例中，如果Ma被显示为显著的，则宜以恒定a和b以观测结果的总和，对恒定b下的a和恒定a下的b作图。如果这两个图在其形式和/或与所涉及的过程的先验知识相一致方面显示了合理的一致性度量，那么相互作用宜被接受。然后再进行方差分析是合理的，去掉因子A使得A在每次分析中都是常数。因此，分析必须进行na次，其中na是因子A的水平数。(或者保持因子B不变，进行nb分析。)

如果在检查曲线图时没有观察到明确或一致的趋势，或者如果趋势与对过程的了解预期的趋势相矛盾(例如，随着碳黑含量的增加而降低硬度)，那么，要么确实有偶然介入了，尽管概率很大，要么是没有考虑到并因而无法控制的因素导致了观察到的结果。无论哪种方式，进一步的实验工作都宜谨慎进行。

注：利用Excel进行方差分析的步骤可参见贾俊平《统计学（第7版）》一书

（资料性）
计算回归系数的方程/利用excel计算多元函数回归的方法

拟删掉H.1~H.3的内容，替换为H.4的内容

概述

在无法使用适当的计算机软件或受到限制的情况下，可以使用下列因素等式来确定回归线的系数。

二次最小二乘回归分析

计算线性情况下的因子C11、Cyy、Cy1，并计算以下因子：

C22=x4−x22/n                                                    （H.1）

C12=x3−xx22/n                                                 （H.2）

Cy2=x2y−yx2/n                                                 （H.3）

然后从恒等式（H.4）~（H.6）中找到系数的最佳估计值:

c=Cy1C12−Cy2C11C12C12−C22C11                                                           （H.4）

b=Cy2C12−Cy1C11C12C12−C22C11                                                           （H.5）

a=y−bx−cx2/n                                                （H.6）

为了检查方差比，确定回归线的显著程度，因子D用式（H.7）给出：

D=bCy1+cCy2                                                          （H.7）

且，F比如下计算：

Fr=D2×n−3Cyy−D                                                            （H.8）

三次最小二乘回归分析

计算线性和二次函数情况下的因子C11、C22、C12、Cyy、Cy1和Cy2，然后计算下列因子：

C33=x6−x32/n                                                   （H.9）

C13=x4−xx32/n                                                （H.10）

C23=x5−x2x3/n                                                 （H.11）

Cy3=(x3y)−yx3/n                                               （H.12）

界定一个分母，对于每个系数都是常数，如：

Den=C13C13C22−C12C23+C23C11C23−C12C13+C33C12C12−C11C22        （H.13）

那么，系数如下给出：

d=Cy1C13C22−C12C23+Cy2C11C23−C12C13+Cy3C12C12−C11C22/Den               (H.14）

c=Cy1C12C33−C13C23+Cy2C13C13−C11C33+Cy3C11C23−C12C13/Den               (H.15）

b=Cy1C23C23−C22C33+Cy2C12C33−C13C23+Cy3C13C22−C12C23/Den               (H.16）

a=y−bx−cx2−dx3/n                                                   (H.17）

为了检查方差比，看看回归线的显著程度，因子D用下式给出：

D=bCy1+cCy2dCy3                                                     (H.18）

且用下式计算F比：

Fr=D3×n−4Cyy−D                                                           (H.19）

利用excel计算多元函数回归的方法

在excel功能区“数据”区中添加“数据分析”功能。Excel选项→加载项→分析工具库→管理excel加载项→转到→选择“分析工具库”，完成“数据分析”功能添加。

利用excel计算多元函数回归的方法进行二次或三次回归分析，其关键是定义输入X的范围。

如果做一个简单的线性回归，y = a + bx，只需要二列, Y和X，即表H.1的A、B列。

如果要做一元二次方程回归，y = a + bx+cx2，则需要Y和X1、X2，即表H.1的A、B、C列，其中X1是变量x，X2是变量x 2 。

表H.1

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中位数 | 老化时间/d |  |
| 2 | y | x | x2 |
| 3 | 11.6 | 0 | 0 |
| 4 | 17.3 | 7 | 49 |
| 5 | 17.5 | 14 | 196 |
| 6 | 13.7 | 21 | 441 |
| 7 | 3.87 | 28 | 784 |

计算时，点击“数据分析”→回归→输入Y和X的范围。Y的输入范围是从A3到A7；X的输入范围是从B3到C7，跨越2列。由输出计算结果得：

a=11.59742857，b=1.158734694，c=-0.051107872。

同样，如果做一个三次方程回归，就需要Y和X1、X2、X3，并在表H.1中增加X3的一列，其中X1是变量x，X2是x 2，X3是x3。

（资料性）
Intercal法实验室间校准

拟删除

- 实验室间的检验试验经常产生令人惊讶的大的重现性R值。并且，经验表明，相对于整个试验的总平均值，一个特定的实验室倾向于为一个特定试验持续地产生低或高的平均值。换言之，那个实验室在其响应中倾向于产生一致的偏倚。（例子参见W.J. Youden [10] 至 [12]。)

- 在此基础上，可以为每个实验室的每种试验型式产生一个校准曲线，然后使用该校准曲线来校正实验室的偏倚，这与校准校正应用于试验仪器的方式大致相同。

- 向参与实验室提供一系列涵盖所测性能要求范围的校准材料，这些实验室对这些材料进行测量[每种材料取一次测试结果或跟参与者先前商定的一样取多次重复的平均值(中位数)]。

- 找出所有实验室中每种材料的平均值M，然后计算每个实验室(m)与该平均值之间的偏差(d = m−M)。

- 对于每个实验室，其d值对每种材料的M值作图，并确定线性最小二乘回归，从而给出该实验室对给定试验的斜率和截距值特征。这些特征可以解释如下:

a)（近似于）零的斜率和截距说明该实验室在整个性能范围内接近于总体平均值；

b) 非零截距和零斜率表明实验室在该范围有一致的偏倚;

c) 非零斜率表明实验室在该范围有一个系统变化的偏倚。

- 一旦已知斜率和截距因子，就可以假设它们在实验室中是常数(就所讨论的测试而言)。因此，对于进一步的检验结果，可以根据公式(I.1)对其正常值进行修正：

校正值 = 观测值 -（截距+斜率-观测值）                             (I.1)

- 这些校正值可以用于实验室间测试程序的分析，也可以用于日常商业用途，如供应商/买方试验方案。

参 考 文 献

## 文献

- FISHER, R.H., and TIPPET, L.H.C.: Limiting forms of the frequency-distribution of the largest or smallest member of a sample, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1928, 24/2, 180

- KASE, S.A.: A theoretical analysis of the distribution of tensile strength of vulcanized rubber, Journal of Polymer Science, 1953, 11, 425-431

- KASE, S.: How to treat tensile data of rubber — II. A computational method, Journal of Polymer Science, 1954, 14, 497-501

- KASE, S.: How to treat tensile data of rubber — I. Graphical method, Rubber World, 1955, 131,504-506

- MAY, W.: Zugfestigkeit von Vulkanisation aus Styrol/Butadienkautschuk — Wert und Streuung, Kautschuk Gummi Kunststoffe, 1964, 17, 640-646

- MAY, W.: Level and variation of tensile strength in relation to dispersion of compounding ingredients, Transactions of the Institution of the Rubber Industry, 1964, 40, T109-T122

- HEAP, R.D.: Distribution of tensile strength data, Transactions of the Institution of the Rubber Industry, 1965, 41, T127-T135

- BARKER, L.R., and SMITH, J.F.: The use of the doubly exponential distribution for tensile strength of rubbers, Polymer Testing, 1985, 5, 427-438

- NIS 3003, Expression of uncertainty and confidence in measurements, 8th edition, May 1995, published by the NAMAS Executive, National Physical Laboratory, available from the United Kingdom Accreditation Service

- YOUDEN, W.J.: Graphical diagnosis of interlaboratory test results, Industrial Quality Control, May 1959, 24-28

- YOUDEN, W.J.: Ranking laboratory by round robin tests, Materials Research and Standards, 1963, 3(1), 9-13

- YOUDEN, W.J., and STEINER, E.H.: Statistical Manual of the Association of Official Analytical Chemists, 1975

- Alan G. Veith，A New Approach to Evaluating Inter-laboratory Testing Precision，Polymer Testing，1993，12，113-184

- Veith, A. G., 'INTERCAL'--A Proposed Program to Eliminate Poor Test Reproducibility in the Rubber Industry. Presented to ISO Technical Committee 45, October 1989, Kuala Lumpur, Malaysia and to ASTM Committee Dll, December 1989, Orlando, FL, USA.

- Veith, A. G., The 'INTERCAL' Concept--a Test Case Using ASTM Test D-623 (Flexometer) Testing. Presented to ASTM Committee Dll, June 1990, Philadelphia, PA, USA and to ISO Technical Committee 45, October 1990, The Hague, The Netherlands.

- 贾俊平编著，统计学基础（第四版），中国人民大学出版社，2016.

- 贾俊平等编著，统计学（第7版），中国人民大学出版社，2018.

- 陈珍珍主编，统计学（第六版），厦门大学出版社，2018

- 孙淑萍编，误差与数据处理，辽宁大学化学系，1989.

## 标准

- ISO 34-1:2004, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tear strength — Part 1:
Trouser, angle and crescent test pieces

- ISO 36, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the adhesion to textile fabrics

- ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

- ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)

- ISO 123, Rubber latex — Sampling

- ISO 812, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of low-temperature brittleness

- ISO 815, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of compression set at ambient，elevated or low temperatures

- ISO 1124, Rubber compounding ingredients — Carbon black shipment sampling procedures

- ISO 1431-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to ozone cracking — Part 1: Static and dynamic strain testing

- ISO 1795, Rubber, raw natural and raw synthetic — Sampling and further preparative procedures

- ISO 1817, Rubber, vulcanized — Determination of the effect of liquids

- ISO 2602, Statistical interpretation of test results — Estimation of the mean — Confidence interval

- ISO 2854, Statistical interpretation of data — Techniques of estimation and tests relating to means and variances

- ISO 2859 (all parts), Sampling procedures for inspection by attributes

- ISO 2921, Rubber, vulcanized — Determination of low-temperature characteristics — Temperatureretraction procedure (TR test)

- [28] ISO 3384, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of stress relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures

- ISO 3534 (all parts), Statistics — Vocabulary and symbols

- ISO 3951 (all parts), Sampling procedures for inspection by variables

- ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines — Specification for materials

- ISO 4649, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device

- ISO 5479, Statistical interpretation of data — Tests for departure from the normal distribution

- ISO 5725 (all parts), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

- ISO 6133, Rubber and plastics — Analysis of multi-peak traces obtained in determinations of tear strength and adhesion strength

- ISO 6943, Rubber, vulcanized — Determination of tension fatigue

- ISO 7870-2 Control charts — Part 2: Shewhart control charts

- ISO 8258, Shewhart control charts

- ISO 8423, Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)

- ISO/TR 8550, Guide for the selection of an acceptance sampling system, scheme or plan for inspection of discrete items in lots

- ISO 19983:2022 Rubber — Determination of precision of test methods

- BS 600, A guide to the application of statistical methods to quality and standardization

- BS 5700, Guide to process control using quality control chart methods and cusum techniques

- BS 5701 (all parts), Guide to quality control and performance improvement using qualitative (attribute) data

- BS 5703 (all parts), Guide to data analysis and quality control using cusum techniques

- GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）(ISO 34-1:2004，IDT)

- GB/T 532-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 (ISO 36:2005,IDT)

- GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定（ISO 37:2005，IDT）

- GB/T 6031-2017硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10IRHD~100IRHD) （ISO 48:2010，IDT）

- GB/T 8290-2021  胶乳 取样(ISO 123：2001，MOD)

- GB/T 15256-2014  硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法) (ISO 812:2011,IDT)

- GB/T 9867-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）（ISO 4649:2002，IDT）

- GB/T 4882-2001 数据的统计处理和解释 正态性检验（ISO 5479:1997，IDT）

- GB/T 6379（所有部分） 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) ［ISO 5725 (all parts)］

- GB/T 12833-2006 橡胶和塑料 撕裂强度和粘合强度测定中的多峰曲线分析（ISO 6133:1998，IDT）

- GB/T 1688-2008 硫化橡胶 伸张疲劳的测定(ISO 6943:2007，IDT)

- GB/T 4091-2001 常规控制图（ISO 8258:1991，IDT）

- GB/T 16307-1996 计量截尾序贯抽样检验程序及抽样表(适用于标准差已知的情形)（ISO 8423:1991，EQV）

- GB/T 7759.1-2015 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定第1部分：在常温及高温条件下(ISO 815-1:2008，IDT)

- GB/T 7759.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第2部分：在低温条件下（ISO 815-2:2008，IDT）

- GB/T 15340-2008 天然、合成生胶取样及其制样方法（ISO 1795:2000，IDT）

- GB/T 1690-2010 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法(ISO 1817:2005，MOD)

- GB/T 4889-2008 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验(ISO 2854:1976，MOD)

- GB/T 2828（所有部分） 计数抽样检验程序[ISO 2859 (all parts)]

- GB/T 7758-2020 硫化橡胶 低温性能的测定 温度回缩程序（TR 试验）(ISO 2921：2019，IDT)

- GB/T 1685-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 在常温和高温下压缩应力松弛的测定(ISO 3384:2005，MOD)

- GB/T 3358（所有部分） 统计学词汇及符号[ISO 3534 (all parts)]

- GB/T 6378（所有部分） 计量抽样检验程序［ISO 3951 (all parts)］

- GB/T 21873-2008 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范（ISO 4633:2002，MOD）

## 以下参考文献对于希望深入研究特定统计技术的用户非常有用：

- EHRENBURG, A.S.C.: A primer in data reduction, Wiley, Chichester, 1982

- CHATFIELD, C.: Statistics for technology, London: Chapman and Hall, London, 1983

- CALCULL, R. Statistics in research and development, Chapman and Hall, London, 1991

- GROVE, D.M., and DAVIS, T.P.: Engineering quality and experimental design, Longman, Harlow, 1992

- BOX, G.E.P., HUNTER, W., and HUNTER, S.: Statistics for experimenters, Wiley, Chichester, 1983

- BOX, G.E.P., and DRAPER, N.R.: Empirical model building and response surfaces, Wiley, Chichester, 1987

- CORNELL, J.A.: Experiments with mixtures, Wiley, Chichester, 1981

- PEARSON, E.S., and HARTLEY, H.O. (eds).: Biometrika Tables for Statisticians, Charles Griffin and Co., London, 1976

- DRAPER, N.R., and SMITH, H.: Applied Regression Analysis, Wiley, 1981

- HAGN, G.J., and MEEKER, W.Q.: Statistical Intervals — A Guide for Practitioners, Wiley, 1991

_________________________________